Kraków dnia: 2020-07-30

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: ZP 271. 273 /10/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku” – znak sprawy ZP/10/2020.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ  w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 Dotyczy Pakietu nr 2- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych z nożem w ładunku, z możliwością 11-krotnej możliwości wymiany ładunku u jednego pacjenta, z obustronnym suwakiem służącym do wystrzelenia ładunku oraz znacznikiem końca linii cięcia, z podziałką po obu stronach staplera, z rękojeścią żebrowaną/gumowaną zwiększającą stabilność staplera w dłoni operatora. Rozmiar 60mm, wysokości zszywek do wyboru 3,85mm (po zamknięciu 1,5mm) oraz 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie

Pytanie nr 2 Dotyczy Pakietu nr 6, pozycja 1 -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych worków ekstrakcyjnych poj. 200ml o wymiarach 85x185mm, uwalnianych z tubusu kompatybilnego z trokarem 10mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie

Pytanie nr 3 Dotyczy Pakietu nr 6, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych worków ekstrakcyjnych poj. 400ml o wymiarach 110x210mm, uwalnianych z tubusu kompatybilnego z trokarem 10mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie

Pytanie nr 4 Dotyczy Pakietu nr 6, pozycja 5- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów pakowanych po 6 i 4 w magazynku Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie

Pytanie nr 5 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający w zad. 2 poz. 1 dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem 60mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych o przekroju koła, zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. Stapler posiada nóż znajdujący się w każdym ładunku. Po wystrzeleniu automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym skaleczeniem operatora. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie

Pytanie nr 6 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2 Czy Zamawiający w zad. 2 poz. 2 dopuści jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem 60mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych o przekroju koła, zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Stapler posiada nóż znajdujący się w każdym ładunku. Po wystrzeleniu automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym skaleczeniem operatora. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie

Pytanie nr 7 - Dotyczy Pakietu nr 67, pozycja 11 – Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiającemu chodzi o takie same ostrza jak w pozycji 1 – 10? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak

Pytanie nr 8 - Dotyczy Pakietu nr 67, pozycja 11 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 11 z zadania 67. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie Pytanie nr 9

- Wzór umowy - Wnosimy o dodanie do § …… projektu umowy ust. ……. o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego oraz euro w stosunku do złotego o co najmniej 3%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie

Pytanie nr 10

- Wzór umowy –Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy adresów mailowych do osób / działu zajmujących się zamówieniami po stronie Zamawiającego. Ułatwi to ewentualny kontakt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zmodyfikował projekt umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 11

Wzór mowy – Zwracamy się z prośbą o zmianę w zapisach kar umownych, w taki sposób, alby naliczona była za każdy dzień opóźnienia, a nie jak dotychczas za każde 12h.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zamawiający zmodyfikował projekt umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 13 - Czy Zamawiający dopuści  gąbki hemostatycznej z żelatyny wieprzowej , która osiąga hemostazę w ciągu 3-6 minut, upłynnia się w ciągu 3-5 dni i ulega całkowitemu wchłonięciu w 3-4 tygodnie oraz posiada w instrukcji użytkowania potwierdzenie do stosowania w neurochirurgii?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak,  Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13

Pakiet nr 13 poz.1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gąbki hemostatycznej w rozmiarze w 8  x 5 x 1 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak,  Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14

Pakiet nr 13 poz.2 -Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gąbki hemostatycznej w rozmiarze w 8  x 5 x 0,1 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie

Pytanie nr 15

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1-2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 
35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m². Fartuchy zapinane na „rzep” na szyi i wiązane w pasie na troki  Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  tak,  Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16

Pytania do wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 9 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub 
w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie

Pytanie nr 17

Wnosimy o modyfikację § 10 ust. 2 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych odpowiednio do:

a) 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w lit. a.

b) 0,1% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki

c) 0,1% wartości brutto towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie

Pytanie nr 18 - Wnosimy o wykreślenie § 14 projektu umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie

Pytanie nr 19

Wnosimy o modyfikację § 16 ust. 1 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Wszelkie oświadczenia Stron dotyczące niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zmodyfikował projekt umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 20

Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści również produkt o poniżej wymienionych parametrach:

Sterylny, niepirogenny roztwór wysokooczyszczonej hydroksypropylometylocelulozy 2% (HPMC)

do stosowania wewnątrzgałkowego objętość 2 ml x 1 szklana amp/strz. o niskiej masie

cząsteczkowej i małym napięciu powierzchniowym, preparat wysoce dyspersyjny, pH 6.8–7.6,

lepkość 4 500–9 500mPas, kaniula 23G.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie

Pytanie nr 21

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści produkt o poniżej wymienionych parametrach:

retraktor jednorazowego użytku, zbudowany z elastycznego niebieskiego haczyka wykonanego z

włókna polipropylenu oraz z silikonowego stopera (zatyczki). Sterylne, pięć sztuk w opakowaniu

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  tak,  Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 22

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 2 z istniejącego zadania, oraz

utworzenie z niej osobnego pakietu, z jednoczesnym ustaleniem wysokości wadium.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie

Pytanie nr 23

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

1. W pozycji numer 1 prosimy o dopuszczenie staplera liniowego jednorazowego użytku tnąco-zamykającego o dł. 60 mm, bez pinu o stałej wysokości niewchłanialnych zsywek brzeżnie spłaszczonych na całej długości zszywki, o wysokości otwartych zszywek 3,8mm ze sterylnym nożem w ładunku i blokadą noża zapobiegającą kolejnemu użyciu staplera i chroniącą przed dotknięciem skażonego noża. Możliwość ośmiokrotnego użycia staplera do jednego pacjenta. Stapler wyposażony w obustronny suwak służący do wystrzelenia ładunku oraz znaczniki końca linii cięcia i końca linii szwu mechanicznego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  tak,  Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 24

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

W pozycji numer 2 prosimy o dopuszczenie staplera liniowego jednorazowego użytku tnąco-zamykającego o dł. 60 mm, bez pinu o stałej wysokości niewchłanialnych zsywek brzeżnie spłaszczonych na całej długości zszywki, o wysokości otwartych zszywek 4,8mm ze sterylnym nożem w ładunku i blokadą noża zapobiegającą kolejnemu użyciu staplera i chroniącą przed dotknięciem skażonego noża. Możliwość ośmiokrotnego użycia staplera do jednego pacjenta. Stapler wyposażony w obustronny suwak służący do wystrzelenia ładunku oraz znaczniki końca linii cięcia i końca linii szwu mechanicznego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  tak,  Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 25

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 6

1. W pozycji numer 6 prosimy o dopuszczenie jednorazowego użytku narzędzia do preparowania tkanek pracującego w ultradźwiękowym, akumulatorowym (bezprzewodowym) systemie preparowania tkanek, średnica 5 mm, dł. trzonu 39 cm, dł. szczęk aktywnych 14,5 mm, aktywowane ręcznie z dwoma stopniami aktywacji z jednego przycisku wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem wielokrotnego użytku do tego narzędzia

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  tak,  Zamawiający dopuszcza

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ z dnia             3 lipca 2020 r.:

- Pkt. 17.1 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie:

## Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 16 SIWZ, do dnia 2020-08-17 do godz. 09:30.

## Pkt. 17.3 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie:

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-08-17 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

W załączeniu aktualne:

1. załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy_modyfikacja

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający