Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/068/2020                                       KRAKÓW dnia: 2020-07-30

L.Dz.KA-2/       526       /2020

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Wzmocnienie układu belek w budynku DS.-6 (21-4) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie budynku dydaktyczno-administracyjnego "Kwadrat" do wymagań ochrony ppoż. budynek DS.-6 (21-4), ul. Skarżyńskiego"” – znak sprawy KA-2/068/2020.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Proszę o udzielenie informacji dotyczącego zakresu robót:

1. Proszę o informację, czy w przedmiarze prac zostały przyjęte roboty : zabezpieczenie podłóg, demontaż / odtworzenie sufitów podwieszanych, demontaż /ponowny montaż instalacji klimatyzacji, demontaż/ ponowny montaż  instalacji wentylacji, demontaż/ponowny montaż  oświetlenia, kucie ścian na styku strop - ściana? Jeżeli tak to w których pozycjach?

2. Czy posiadają państwo plan ( harmonogram ) wejścia na budynek i prac w poszczególnych pomieszczeniach?

Odpowiedzi:

Ad.1

W związku z pytaniem nr 1 Zamawiający przygotowuje zmiany w przedmiarze.

W związku  z przygotowywaną zmianą w przedmiarze robót,  zmienia się termin wykonania zamówienia:

W  ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ i projekcie umowy jest:  do 2 miesięcy od przekazania placu budowy (wraz z odbiorem końcowym)

Zmienia się na: do 3 miesięcy od daty od przekazania placu budowy (wraz z odbiorem końcowym)

Ad.2

Zamawiający będzie ustalał harmonogram wejścia do poszczególnych pomieszczeń w trybie roboczym podczas realizacji zadania.