**Politechnika Częstochowska**

**Dąbrowskiego 69**

**42-201 Częstochowa**

**L.dz.RK - 654 /20**

 Częstochowa dnia: 2020-08-04

# ODPOWIEDŹ na pytania w sprawie Zapytania ofertowego oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Zapytania ofertowego, w postępowaniu na **Dostawa czujników do pomiaru ciśnienia w cylindrze silnika - 4 szt.** spr. nr rej. **ZP/ZN-06/20**

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

**Pytanie 1.**

dotyczy punktu „V Termin realizacji zamówienia” –

Czy Zamawiający dopuszcza realizację dostawy w terminie do 7 tygodni od podpisania umowy?

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający dopuszcza realizację dostawy w terminie do 7 tygodni od daty podpisania umowy. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Zapytanie ofertowe w następujący sposób:

**BYŁO:**

**V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

**Do 21 dni od daty podpisania umowy.**

**JEST:**

**V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

**Do 49 dni od daty podpisania umowy.**

**Pytanie 2.**

dotyczy sposobu składania oferty –

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną?

**Odpowiedź 2.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną. Sposób złożenia oferty oraz jej forma jest opisany w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu - Zapytaniu ofertowym.

**Pytanie 3.**

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia –

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujnika z wartością cieplną 6 wg skali BOSCH?

**Odpowiedź 3.**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujnika z wartością cieplną 6 wg skali BOSCH.

**Pytanie 4.**

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia –

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujnika z długością gwintu 26,5mm?

**Odpowiedź 4.**

Zamawiający dopuszcza długości gwintu czujników równe 26,5 mm pod warunkiem  dostarczenia adapterów do wszystkich czujników skracających długości gwintów do 19 mm.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **11.08.2020 r. godz. 10:30.**

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu tj. **11.08.2020 r. o godzinie 11:10.**

Miejsce składania oraz otwarcia ofert nie uległo zmianie.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek