Pismo: KC-zp.272-337/20                                                            Kraków, 2020-08-03

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 2 i ZMIANA SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-08-03 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”/, którego przedmiotem jest Remont instalacji elektrycznych w budynkach wspólnotowych i lokalach mieszkalnych stanowiących własność AGH - KC-zp.272-337/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

- Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, mianowicie, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu gdy Wykonawca przedłoży referencje na wykonywane roboty budowlane każda o kwocie min. 80 000,00 PLN, polegająca na remoncie instalacji elektrycznych lub robót remontowo-budowlanych w czynnych obiektach publicznych (m. in. Szpitale, Budynki Uczelni)

Odp. 1. Zamawiający dokonuje zmian w pkt. V.1.3a) SIWZ

z:

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli  Wykonawca wykaże, że:
a)    w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) realizacje, każda na kwotę min. 80 000,00 zł brutto, każda polegająca remoncie instalacji elektrycznych oraz robót remontowo budowlanych w zamieszkałym budynku

na:

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli  Wykonawca wykaże, że:
a)    w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) realizacje, każda na kwotę min. 80 000,00 zł brutto, każda polegająca remoncie instalacji elektrycznych oraz robót remontowo budowlanych w zamieszkałym budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego lub w czynnych budynkach użyteczności publicznej;

- Proszę potwierdzić, czy oferta ma obejmować zakres prac związanych z wymianą drzwi na p.poż. w pomieszczeniach od piwnicy do Xp (zgonie z przedmiarem "3. WP-KS-A11"

Odp. 2 Zamawiający Zamieszcza poprawne i obowiązujące linki z zakresem prac dla części I, II i III.

Dokumentacja dla części I została udostępniona pod adresem internetowym:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/25_Instalacje_elektryczne_czesci_wspolne_Skarbinskiego2.zip

Dokumentacja dla części II została udostępniona pod adresem internetowym:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/26_Instalacje_elektryczne_w_lokalach_mieszkalnych_Skarbinskiego2.zip

Dokumentacja dla części III została udostępniona pod adresem internetowym:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/2_Instalacje_elektryczne_w_lokalach_mieszkalnych_Staszczyka3.zip

3. Proszę określić, czy w lokalach mieszkalnych przewiduje się całkowity demontaż istniejącego okablowania i wykonanie nowego tj. YDY podtynkowo + LgY4 na potrzeby połączeń wyrównawczych. Projekt wykonawczy przewiduje wykonanie okablowania, a przedmiar tylko wymianę uszkodzonego osprzętu.

Odp. 3 Zgodnie z zapisami SIWZ:
"W zakres prac nie wchodzi wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz mieszkań za wyjątkiem połączenia pomiędzy starą a nową tablicą TM. Połączenie to zostanie usunięte przy kompleksowej wymianie instalacji w mieszkaniach."

4. Zgodnie z projektem wykonawczym ("OPIS") przewiduje się wykonanie okablowania dla potrzeb telewizji DVB-T oraz montaż natynkowej puszki teletechnicznej w mieszkaniu. Z uwagi na brak tychże prac w przedmiarach proszę o potwierdzenie, czy zakres ten ma być wykonany.

Odp. 4 Zakres robót nie obejmuje wykonania okablowania dla potrzeb telewizji DVB-T. Wg. Zapisów SIWZ zakres prac obejmuje "Przeniesienie tablic teletechnicznych znajdujących się na X piętrze w pomieszczeniu elektrycznym ze względu na ich kolizje z nowoprojektowanymi tablicami piętrowymi."
Należy wycenić wykonanie trasy dla teletechniki wg. rys. E-201 łącznie z przebiciami do mieszkań rurą RL 28. Trasy kablowe wraz z przebiciami do mieszkań ujęte zostały w przedmiarach.
W zakres przetargu nie wchodzi wykonanie puszki w mieszkaniu dla teletechniki.

5. Proszę podać ilość mieszkań jednopokojowych, dwupokojowych, trzypokojowych w budynku przy ul. Staszczyka.

Odp. 5

| Typ mieszkania | Ilość przyjęta |
| --- | --- |
| Mieszkania 1-pokojowe | 1 |
| Mieszkania 2-pokojowe | 21 |
| Mieszkania 3-pokojowe | 1 |
| Mieszkania 4-pokojowe | 2 |
| Razem | 25 |

6. Proszę potwierdzić ilości osprzętu (gniazda, łączniki) przeznaczone do wymiany w lokalach mieszkalnych, które są przewidziane w przedmiarze. Według projektu tj. rzutów lokali mieszkalnych jest ich znacznie więcej.
Odp. 6 Zgodnie z zapisami SIWZ w zakres prac nie wchodzi wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz mieszkań za wyjątkiem połączenia pomiędzy starą a nową tablicą TM.

W zakresie jest jedynie wymiana zużytego osprzętu elektrycznego stwierdzonego podczas dokonywania pomiarów elektrycznych.

Dla potrzeb wyceny przyjęto po 1 szt. każdego z typów osprzętu (gniazda, łączniki) na mieszkanie.

Dla zakresu prac ujętego w części II i III przyjęto zapisy:
"Wykonawca przed dokonaniem pomiarów dokona oględzin instalacji obejmującą również stan osprzętu elektrycznego (łączniki, gniazda wtykowe). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia osprzętu, przed wykonaniem pomiarów przystąpi do jego wymiany ilości 1:1. Zastosowany osprzęt powinien być przystosowany zarówno do przykręcania poprzez pazurki jak i wkręty".

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Powyższa zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.