Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.RK - 666 /20

Częstochowa dnia: 2020-08-10

# ODPOWIEDŹ na pytania w sprawie Zapytania ofertowego oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Zapytania ofertowego, w postępowaniu na Dostawa wzmacniaczy ładunku – 2 szt. spr. nr rej. ZP/ZN-09/20

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

Pytanie 1.

dotyczy punktu „V Termin realizacji zamówienia”

Czy Zamawiający dopuszcza realizację dostawy w terminie do 7 tygodni od podpisania umowy?

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza realizację dostawy w terminie do 7 tygodni od daty podpisania umowy. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Zapytanie ofertowe w następujący sposób:

BYŁO:

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 21 dni od daty podpisania umowy.

JEST:

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 49 dni od daty podpisania umowy.

Pytanie 2.

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia punkt IV

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wzmacniacza ładunku o maksymalnym zakresie ładunku 2 x 105 pC?

Odpowiedź 2.

Zamawiający dopuszcza wzmacniacz ładunku o maksymalnym zakresie ładunku 2 x 105 pC

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.08.2020 r. godz. 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu tj. 13.08.2020 r. o godzinie 11:00.

Miejsce składania oraz otwarcia ofert nie uległo zmianie.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek