Rzeszów dnia: 2020-08-12

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Wymiana wykładziny sportowej na arenie sportowej wraz z niezbędnym rusztem oraz malowaniem linii boisk.” – znak sprawy NA/P/234/2020.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 W pozycji 4.9 kosztorysu jest docieplenie płytą warstwową gr. 100 mm. Płyty te są bardzo drogie. Płyta gr. 24 mm kosztuje ponad 1200 zł./ m?, a grubości 100 mm zapewne ok. 3 razy drożej. Czy Zamawiający dopuści płytę warstwową grubości 24 mm z warstwą PCV przyklejoną do np., styropianu gr. ok. 75 mm? Osiągniemy tym cel, ograniczając znacznie koszty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną technologię, z zaznaczeniem, że będzie to styropian ekstrudowany xps.

Zamawiający