


Kraków dnia: 2020-08-14
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
oś. Na Skarpie 66
31-913 Kraków
……………………………………
[nazwa zamawiającego, adres]


Pismo: ZP. 271.  311. 19/2020 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”1: Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej, w tym wykonanie projektu budowlano- wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części Pawilonu PK dla potrzeb archiwum Szpitala wraz z dostawą regałów przesuwnych. 2: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy części pomieszczeń pawilonu Pralnia - Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci i zaplecza socjalnego (szatnia + węzeł sanitarny) dla potrzeb Kuchni, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.” – znak sprawy ZP/19/2020.
Dyrektor Szpitala, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
	
Pytanie nr 1
1.	W SIWZ w punkcie 22 jest informacja, iż w w/w postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jednak w umowie w paragrafie 14 pkt 1 jest napisane,  że należy wnieść 10 % całkowitej ceny brutto zabezpieczenia, które informacje są wiążące?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
[bookmark: _GoBack]Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w zakresie wymagania wniesienia zabezpieczenia w wysokości określonej w umowie, tj. 10% całkowitej ceny brutto.  





Pytanie nr 2
DACH:
1.	Jaka ilość warstw papy jest ułożona na dachu -  jeśli istniejącej papy jest więcej niż 2  warstwy, proszę o wskazanie metody oraz  katalogów w celu wyrównania poziomu?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W miejscach, w których należy usunąć papę są porobione łaty i na pewno warstw jest więcej, natomiast Zamawiający pozostawia Wykonawcy wybór sposobu i rodzaju wyrównania poziomu.

Pytanie nr 3

2.	Czy papa podlega utylizacji , jeśli tak, to czy należy dodać dodatkową pozycję z wyceną?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, na koszt Wykonawcy.

Pytanie nr 4

3.	Czy w pozycji  1.7  nie powinno być krotności x 2 - w pozycji ujęta jest tylko papa nawierzchniowa?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Poz. 1.7. dot. obróbek blacharskich a nie prac związanych z papą. Pozycje 1.4. i 1.5.dot. pokrycia dachu papą podkładowa i papą nawierzchniową.

Pytanie nr 5

4.	Szacowana ilość rozbiórki papy to jest 404,25 m2 (30% z 1347,5m2)  natomiast powierzchnia naprawy wynosi maksymalnie 269,40 m2, który obmiar jest właściwy?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Szacowaną powierzchnia rozbiórki papy wynosi ok. 404,25 m2, natomiast wartość 269,40 oznacza orientacyjną liczbę punktów wymagających naprawy.

Pytanie nr 6

5.	Według nas świetliki są w złym stanie,  czy ewentualnie  podlegają wymianie, jeśli tak to prosimy podać obmiar,  dane techniczne i pozycje katalogową?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający prosi o uwzględnienie wymiany szkła zbrojonego, znajdującego się w naświetlach o powierzchni 30 m2 o gr. 8 mm oraz konserwację teowników metalowych, stanowiących konstrukcje o długości ok. 90 mb.


Pytanie nr 7

REGAŁY:

1.	Proszę o podanie maksymalnej dopuszczalnej przez Zamawiającego wysokości regałów;
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 3 m;

Pytanie nr 8

2.	Proszę o podanie rodzaju, wielkości i sposobu przechowywania materiałów na regałach, przede wszystkim wysokości między półkami i głębokości regałów;
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga umieszczenia minimum 4500 mb dokumentacji na regałach archiwalnych. Dokumentacja składowana w archiwum to w większości dokumentacja papierowa o formacie A4 (szacunkowo ok. 80% ) pozostały zakres to: dokumentacja papierowa w formacie B5, klisze RTG i płyty CD/DVD. Dokumentacja układana jest na półkach regałowych zgodnie z zasadami porządkowania dokumentacji archiwalnej. 
Wymagane parametry regałów: wymiary półki 40x100 cm, prześwit między półkami 35 cm.

Pytanie nr 9

3.	Proszę o podanie przybliżonego podziału (w mb) pomiędzy regałami przesuwnymi a stałymi,
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Podział  regałów nie jest określony; intencją Zamawiającego jest zmieszczenie możliwie największej ilości mb. dokumentacji na dostępnej przestrzeni, tak by spełnić wymagania zawarte w przepisach prawa. 





Pytanie nr 10

BUDYNEK I FUNKCJA:

1.	W związku z tym, że w części archiwum znajduje się czytelnia akt, to należy zapewnić dostęp interesantom?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  tak

Pytanie nr 11

2.	W związku z powyższym i co za tym idzie, koniecznością zapewnienia zgodnie z WT dostępu osobom z niepełnosprawnością, czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie prac projektowych dot. zewnętrznej strefy wejścia i zagospodarowania? Np. budowy rampy zgodnej z WT lub podnoszonej platformy? Nie tylko naprawy schodów wejściowych?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W ramach zadania 1, tj. przebudowy archiwum, nie przewiduje się prac dot. zewnętrznej strefy wejścia. Obsługę komunikacyjną zapewnią istniejące schody oraz rampa.
Natomiast dla części budynku, w której znajdować się będzie Poradnia Dermatologiczna, należy zaprojektować osobno schody i rampę.

Pytanie nr 12

3.	Ze względu na specyfikę pomieszczeń archiwum, czy Zamawiający wymaga żeby uniemożliwić dostępu światła dziennego do przechowywanych materiałów? W Jaki sposób?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje specjalnego zabezpieczenia pomieszczeń archiwum przed dostępem światła słonecznego, jedynie zastosowanie rolet.

Pytanie nr 13

4.	Zgodnie z WT budynek musi spełniać wymagania współczynnika U przegród budowlanych, w związku z tym czy Zamawiający wymaga ocieplenia przegród zewnętrznych od zewnątrz, od wewnątrz czy uzyskania stosownych odstępstw?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie dotyczy zakresu opracowania.


Pytanie nr 14

5.	Proszę o podanie minimalnych powierzchni pomieszczeń Poradni Dermatologicznej.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W przedmiocie zamówienia określono powierzchnię całkowitą przeznaczoną na Poradnię Dermatologiczną, a także wymagane rodzaje pomieszczeń, natomiast ich wymiary i rozkład zależą od projektu Wykonawcy. Nie są określone minimalne powierzchnie poszczególnych pomieszczeń. 

Pytanie nr 15

6.	Czy któreś z pomieszczeń Poradni Dermatologicznej nie wymaga z przyczyn praktycznych dostępu światła dziennego.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dostępu do światła dziennego nie wymagają: szatnia, poczekalnia, punkt rejestracyjny, pomieszczenia magazynowe np. archiwum, łazienka, wc.

Pytanie nr 16

7.	Czy jest możliwość umieszczenia central wentylacyjnych i agregatów na dachu budynku?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, centrale wentylacyjne i agregaty należy posadowić od strony zachodniej budynku w przylegającym parku.
Pytanie nr 17

PROJEKT:

W pkt. 3.5 PFU napisano "Kolorystyka pomieszczeń wg projektu wnętrz (posadzki, ściany, stolarka i ślusarka)". W żadnym innym miejscu PFU czy SIWZ nie wspomniano o projekcie wnętrz. Czy powyższe sformułowanie zakłada, że dokumentacja powinna zawierać projekt wnętrz z ograniczeniem tylko do wskazania kolorystyki posadzki, ścian, stolarki i ślusarki?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wybór kolorystyki pomieszczeń (posadzek, ścian, stolarki i ślusarki) odbędzie się na etapie remontu, nie ma konieczności określania jej w projekcie.
Pytanie nr 18

Wykonanie odwodnienia szachtów doświetlających kondygnacje podziemia zgodnie z pkt 3.4.1.7. Kanalizacja opadowa może nieść za sobą konieczność wykonania projektów instalacji zewnętrznych lub przyłączy z koniecznością wpięcia w istniejącą instalacje kanalizacji deszczowej. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania tego typu zakresu opracowania.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Punkt 3.4.1.7. nie dotyczy zakresu opracowania.  

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ z dnia             31 lipca 2020 r.:
1. Pkt. 17.1 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie:
[bookmark: _Hlk37940485][bookmark: _Hlk37407124]Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Kancelaria Szpitala    do dnia 2020-08-19 do godz. 10:00

1. Pkt. 17.3 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-08-19 o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.9 Budynek Działu technicznego 

3.  Pkt. 22.1 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej, podanej w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
	2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązania kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
a) w wekslach, z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego  53 1130 1150 0012 1148 7820 0005 
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający będzie przechowywał je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę, w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia.
	8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, o której mowa w pkt. 7, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

	

	



Zamawiający
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
mgr Dorota Gołąb - Bełtowicz
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