Kraków dnia: 2020-08-14

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: ZP 271. 312 /10/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku” – znak sprawy ZP/10/2020.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ  w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający w zad 6 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Woreczki ekstrakcyjne poliuretanowe do wyciągania struktur podczas laparoskopii, uwalniane z prowadnicy: prowadnik 10mm 223mm; pojemność 200ml ( średnica 50mm, długość 190mm), jednorazowego użytku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający w zad 6 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Woreczki ekstrakcyjne poliuretanowe do wyciągania struktur podczas laparoskopii, uwalniane z prowadnicy: prowadnik 10mm 223mm; z uchwytem na palce; pojemność 800ml ( średnica 100mm, długość 190mm), jednorazowego użytku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 6, poz. 5

Czy Zamawiający w zad 6 poz 5 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio duże) zamykane oczkowo poprzez zetknięcie końców ramion klipsa z następnie zwarcie ramion na całej długości, przekrój poprzeczny w kształcie serca, żłobkowane wewnętrznie, kompatybilne z pojedynczą klipsownicą; dostępne w magazynkach po 10 i 6 sztukowych (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia). Możliwość zatosowania papierowej częsci magazynku do wklejenia do kartoteki pacjenta z następującymi danymi: nazwa klipsa, nazwa producenta, nr katalogowy, nr serii, data ważności produktu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu nr 6, poz. 6

Czy Zamawiający w zad 6 poz 6 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe niewchłanialne, do klipsownicy laparoskopowej 10 mm, rozmiar XL (extra duży), zamykające naczynia od 7 do 16 mm, pakowane z sterylne zasobniki po 6 sztuk Możliwość zatosowania papierowej częsci magazynku do wklejenia do kartoteki pacjenta z następującymi danymi: nazwa klipsa, nazwa producenta, nr katalogowy, nr serii, data ważności produktu. Klipsy polimerowe niewchłanialne, do klipsownicy laparoskopowej 10 mm, rozmiar XL (extra duży), zamykające naczynia od 7 do 16 mm, pakowane z sterylne zasobniki po 6 sztuk?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 5

Dotyczy pakietu nr 33, poz. 1

Ze względu na wycofanie przez producenta produktu z poz.1 zadania 33 i braku równoważnego zamiennika, prosimy Zamawiającego o możliwość niewyceniania powyższego asortymentu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wykreśla poz. 1 z Pakietu nr 33.

Pytanie nr 6

Dotyczy pakietu nr 33, poz. 10

Prosimy o dopuszczenie igły do punkcji lędźwiowych o wymiarach 23 G x 80 mm z przeźroczystą nasadką wykonana z polipropylenu, umożliwiającą wizualizację płynu mózgowo – rdzeniowego, igła wykonana ze stali nierdzewnej, cienkościenna igła, o bardzo gładkiej powierzchni pokrytej warstwą silikonu. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie a 100 szt

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 8 roztwór hydroksypropylometylocelulozy 2%, o lepkości (5 s-1): 3200 mPas, co umożliwi Wykonawcy realizację zamówienia wg uaktualnionej oferty produktowej? Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 9 w pozycji 1 olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10ml Lepkość (25st.C) 1000-1500mPas, Gęstość (22st. C) 0,98 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (20st. C): 1,4, napięcie powierzchniowe 44.9 mN-m, charakteryzujący się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 9

Dotyczy pakietu nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 9 w pozycji 2 olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10ml Lepkość (25st.C) 5000-5900mPas, Gęstość (22st. C) 0,98 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (20st. C): 1,4, napięcie powierzchniowe 44.9 mN-m, charakteryzujący się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 10

Dotyczy pakietu nr 15, poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 15 pozycję 2 do oddzielnego zadana celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 11

Dotyczy pakietu nr 40

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 40 Fluorowany w 100% perfluorokarbon dziesięciowęglowy

Objętość fiolka 5ml

Lepkość (25 st. C) 0,8 mPas

Gęstość (25 st. C) 1,93 g/cm sześcienny

Wskaźnik refrakcji 1,31 (20 st. C)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 12

Dotyczy pakietu nr 51, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 51 pozycję 1 do oddzielnego zadana celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 13

Dotyczy pakietu nr 51, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 51 w pozycji 2 sterylną kaniulę do dróg łzowych w rozmiarze 25G x 28 mm, pakowaną po 10 sztuk?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 14

Dotyczy wzoru umowy

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 Projektu Umowy następujących zapisów:

„3. Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy wyrobów medycznych w 80 % ilości określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części wyrobów medycznych ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmianę we wzorze umowy, § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy wyrobów medycznych w 30 % ilości określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części wyrobów medycznych ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu”

Pytanie nr 15

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 16

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 17

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 18

Dotyczy wzoru umowy

Uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia §10, ust.2 Projektu Umowy na następujące:

” Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:

1) w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy, do dnia odstąpienia przez Dostawcę,

2) w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonej części zamawianej partii produktów za każdy dzień opóźnienia w jej dostarczeniu w terminie określonym w § 6 ust. 2 ,ale nie więcej niż 10% wartości brutto tej partii,

3) w wysokości 0,1% wartości brutto reklamowanej partii produktów za każdy dzień opóźnienia w dostawie produktów w terminie określonym w § 11 ust. 4 umowy, ale nie więcej niż 10% wartości brutto tej partii.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 19

Dotyczy pakietu nr 41

Czy w Zadaniu nr 41 Zamawiający dopuści paski fluoresceinowe w op. handlowych po 300szt. (każdy pasek zapakowany sterylnie, oddzielnie) z zachowaniem ogólnej wymaganej ilości i przeliczeniem do pełnych opakowań handlowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 20

Dotyczy pakietu nr 35, poz. 1

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy w Pakiecie nr 35, poz. 1 nie doszło do omyłki pisarskiej w rozmiarze opisanych nożyczek chirurgicznych ostro tępych?

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyspecyfikowanych nożyczek w rozmiarze 14,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, doszło do omyłki pisarskiej, właściwy rozmiar to 14,5 cm. Zamawiający modyfikuje wzór oferty w tym zakresie.

Pytanie nr 21

Dotyczy pakietu nr 46, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na przewody wyposażoną w jedną taśmę samoprzylepną?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 22

Dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 23

Dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z standardowym rękawem o kroju prostym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 24

Dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem przy szyi na standardowy rzep, który również zapewni pełną swobodę regulacji zapięcia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 25

Dotyczy pakietu nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 26

Dotyczy pakietu nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z standardowym rękawem o kroju prostym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 27

Dotyczy pakietu nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem przy szyi na standardowy rzep, który również zapewni pełną swobodę regulacji zapięcia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 28

Dotyczy pakietu nr 20, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 4-światłowej silikonowej sondy Sengstaken – Blakemore 
w rozmiarze CH 16, 18, 20 o długości 85cm, z prowadnicą, wyposażonej w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie i zamykanie linii do manometru. Numeryczne znaczniki głębokości od początku balonu przełykowego na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm. Balony: żołądkowy o długości 60mm i przełykowy 140mm. Otwory boczne: 3 żołądkowe i 2 przełykowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 29

Dotyczy pakietu nr 39

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 30

Dotyczy pakietu nr 39

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu folia-papier?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 31

Dotyczy pakietu nr 39

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta bibułowo - foliowa 50cm x 70cm o gramaturze min. 42g/m2 jako owinięcie - 1 szt.,

Serweta bibułowo - foliowa 50cm x 75cm o gramaturze 60g/m2 z otworem 7cm i przylepcem wokół otworu  - 1 szt.,

Tupfer gazowy kula 17N, 20cm x 20cm – 3 szt.,

Kompres włókninowy 30g, 7,5cm x 7,5cm – 5 szt.,

Pęseta plastikowa 13cm - 1 szt.,

Pęseta chirurgiczna metalowa 14,5cm – 1 szt.,

Nożyczki metalowe ostro - ostre 15cm – 1 szt.,

Imadło metalowe 15cm - 1 szt. ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 32

Dotyczy pakietu nr 43, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 33

Dotyczy pakietu nr 56, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne 1,2x40mm ze standardowym długim ścięciem ostrza?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 34

Dotyczy pakietu nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczyków typu pean o długości 14 cm +/-0,3cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 35

Dotyczy pakietu nr 24, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek o długości 11 cm +/-0,3cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 36

Dotyczy pakietu nr 24, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek o długości 15 cm +/-0,3cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 37

Dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych w włókniny SMS z prostymi rękawami o długości 150cm +/-2cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 38

Dotyczy pakietu nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych w włókniny SMS z prostymi rękawami o długości 165cm +/-2cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 39

Dotyczy pakietu nr 21, poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji laryngologicznych o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, z folii PE 50 μm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej

- 1x taśma przylepna, przeźroczysta 8 x 40 cm

- 1x ręcznik chłonny z mikrosiecią 20 x 30 cm

- 1x serweta o wymiarach 220 x 240 cm +/- 1cm z decentralnym przylepnym otworem Φ 12 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 40

Dotyczy pakietu nr 21, poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji laryngologicznych o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 μm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stoli Mayo 80 x 142 cm

- 1 x serweta na głowę dwuczęściowa, przylepna typu „turban” 107 x 82,5 cm z wąskim przylepcem (2cm)

- 1 x serweta 196 x 279cm z przylepnym wycięciem U 6x63cm ( wąskie paski klejące -2 cm), ze wzmocnieniem chłonnym 43 x 51 cm, ze zintegrowaną matą antypoślizgową na narzędzia 25 x 46 cm, zintegrowane 2 podwójne organizatory przewodów, boki z folii PE.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 41

Dotyczy pakietu nr 21, poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji laryngologicznych o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 50 μm, z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu)

- 1x folia operacyjna 13x17cm z otworem Φ 5 cm

- 2x ręcznik chłonny 20 x 30 cm

- 1x serweta 196 x 270 cm z decentralnym otworem przylepnym 7 x 12 cm wykonana z jednorodnego, chłonnego laminatu, trójwarstwowego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 42

Dotyczy pakietu nr 21, poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji laryngologicznych o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 40 μm, ze wzmocnieniem chłonnym

- 2x ręcznik chłonny 20 x 30 cm

- 1x serweta 157,5 x 200 cm z decentralnym otworem przylepnym 8 x 10 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 43

Dotyczy pakietu nr 21, poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji laryngologicznych o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 50 μm, z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu)

- 2x ręcznik chłonny 20 x 30 cm

- 1x serweta 150 x 175 cm z de centralnym, owalnym otworem przylepnym 13x17 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 44

Dotyczy pakietu nr 21

Czy można zaoferować zestaw z serwetami posiadającymi wzmocnienia w rozmiarach:

serweta 225x300cm – wzmocnienie 50x50cm i serweta 225-270cm – wzmocnienie

25x60cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Czy Zamawiajacy wymaga aby gramatura serwet dwuwarstwowych wynosiła min 57 g/m2

oraz w obszarze wzmocnionym min 109 g/m2 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 45

Dotyczy pakietu nr 46

Czy można zaoferować sterylna osłonę na przewody o wymiarach 15 x 250 cm

zakończona pierścieniem do zamocowania na przewodzie, z foliową taśmą lepną na końcu

osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli

polietylenowej o grubości 0,05 mm. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety

samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 46

Dotyczy pakietu nr 46

Alternatywnie:

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na sterylną osłonę na przewody o wymiarach

13 x 250 cm złożoną teleskopowo z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania

na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości

0,05 mm. Na końcu osłony kartonowe wykończenie;

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 47

Dotyczy wzoru umowy - § 10

W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości

spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu

producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 10 projektu umowy proponowanego zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych

w/w umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile

opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemię

Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz

wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i

dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych.”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 48

Dotyczy wzoru umowy - § 10

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 wzoru umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 49

Dotyczy wzoru umowy - § 8

Wnosimy o wprowadzenie do zapisów umowy w § 8 regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

1.	Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2.	Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3.	Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4.	Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień  w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych.

5.	W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 50

Dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS, posiadającego rękaw prosty w rozmiarze XL (długość 140cm) lub XLL (długość 150cm). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 51

Dotyczy pakietu nr 14, poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS, posiadającego rękaw prosty w rozmiarze XLL (długość 150cm) lub 2XLL (długość 160cm). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 52

Dotyczy pakietu nr 46, poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie osłony na kable w rozmiarze 15cmx240cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 53

Dotyczy pakietu nr 57, poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jako alternatyw następującego asortymentu:

Osłona okrągła na głowicę nie zawierająca lateksu, wykonana z przeźroczystej folii PE o grubości 50 μm i gramaturze 46 g/m2, o wymiarach: 75 x 65 cm (szer. x wys.), średnica otworu po rozciągnięciu min. 130 cm, jałowa, pakowana jednostkowo w rozrywaną torebkę typu peel pouch, na opakowaniu min. 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 54

Dotyczy pakietu nr 60, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 60 poz 7 klipsownicy z klipsem załadowanym do zestawu jednorazowego użytku, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, rotacja 1:1(2 sposoby rotacji), dostępnych w długościach 155cm i 235cm z możliwością wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału roboczego 2,8mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 55

Dotyczy pakietu nr 60, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu nr 60 poz nr 8 do odrębnego zadania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wykreśla z Pakietu nr 60 poz. 8.

Pytanie nr 56

Dotyczy pakietu nr 63

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 63 klipsownicy jednorazowego użytku, rozwarcie 17mm, możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania, rotacja 360stopni, minimalny kanał roboczy 2,8 mm, długość 235cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 57

Dotyczy pakietu nr 36, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren jak w opisie, o średnicy 25CH (różnica wynosi zaledwie 0,3mm i mieści się w granicach tolerancji produkcyjnej).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 58

Dotyczy pakietu nr 36, poz. 2-6

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z medycznego PCV, materiału znacznie bardziej plastycznego niż polietylen, mięknącego w temperaturze ciała, dostosowującego się do kształtu tchawicy pacjenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 59

Dotyczy pakietu nr 36, poz. 2-6

Zadanie 36 poz. 2-6. Czy Zamawiający dopuści rurki z 6 otworami, które powierzchnią odpowiadają 1 otworowi, a są bezpieczniejsze podczas toalety pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 60

Dotyczy pakietu nr 53, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren jak w opisie, o średnicy 25CH (różnica wynosi zaledwie 0,3mm i mieści się w granicach tolerancji produkcyjnej).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 61

Dotyczy wzoru umowy - § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w ilości 20% określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części wyrobów ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Vide odpowiedź na pytanie nr 14.

Pytanie nr 62

Dotyczy wzoru umowy - § 6 ust. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…,nie później niż 4 dni robocze od daty złożenia zamówienia. Za dni robocze uważane będą dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem soboty i dni ustawowo wolnych od pracy”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 63

Dotyczy wzoru umowy - § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 64

Dotyczy wzoru umowy - § 9 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i w przypadku jej uznania dostarczyć brakujące materiały lub materiały wolne od wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 65

Dotyczy wzoru umowy - § 10 ust. 2 punkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…,w wysokości 7% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 66

Dotyczy wzoru umowy - § 10 ust. 2 podpunkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w wysokości 0,3 % wartości zamawianych wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każde 12 godzin opóźnienia w ich dostarczeniu względem terminu określonego w § 6 ust. 2 oraz § 6 ust. 10 umowy”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 67

Dotyczy wzoru umowy - § 10 ust. 2 podpunkt c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…,w wysokości 0,3 % wartości reklamowanych partii wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień opóźnienia w dostawie wyrobów medycznych wolnych od wad w terminie określonym w § 11 ust. 4 umowy”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 68

Dotyczy wzoru umowy - § 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz prawo naliczenia kary umownej w wysokości obliczonej jak w § 10 ust. 2 lit. a w przypadku:

a. trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego dostarczenia niewłaściwej jakości dostarczonych wyrobów medycznych,

b. trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy uszkodzonych wyrobów medycznych”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 69

Dotyczy pakietu nr 60, poz. 1

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej zgodzi się na wydzielenie z Zadania 60 poz. 1 – i zaoferowanie szczypców biopsyjnych jednorazowego użytku; średnica narzędzi 1.8 mm, 2.3 mm i 3.0 mm; długość robocza 160 cm i 230 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 70

Dotyczy pakietu nr 60, poz. 2

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej zgodzi się na wydzielenie z Zadania 60 poz. 2 – i zaoferowanie pętli do polipektomii z możliwością cięcia na zimno i na ciepło, jednorazowego użytku; wykonane ze sztywnego plecionego drutu o średnicy otwartej pętli 10, 15, 20, 25, 35 mm oraz hexagonal -15 mm i 25 mm; długość robocza 230 cm; średnica osłonki 2.3 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 71

Dotyczy pakietu nr 60, poz. 4

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej zgodzi się na wydzielenie z Zadania 60 poz. 4 – i zaoferowanie pętli do polipektomii na zimno i na ciepło, owalnej jednorazowego użytku; wykonanej z plecionego drutu, długość robocza 230 cm; średnica osłonki 2.3 mm; średnica otwartej pętli: 10 mm, 15 mm, 25 mm, 30 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 72

Dotyczy pakietu nr 60, poz. 5

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej zgodzi się na wydzielenie z Zadania 60 poz. 5 – i zaoferowanie siatki z poliesteru do wydobywania usuniętych polipów, ciał obcych oraz uwięźniętych kawałków pożywienia o średnicy 35 mm, długość narzędzia 230 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 73

Dotyczy pakietu nr 60, poz. 7

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej zgodzi się na wydzielenie z Zadania 60 poz. 7 – i zaoferowanie klipsownicy z klipsem załadowanym do zestawu jednorazowego użytku o długości: 230 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ i utworzenie z nich np. Zadania 60 A ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 74

Dotyczy pakietu nr 61, poz. 1

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej zgodzi się na zaoferowanie szczypców biopsyjnych jednorazowego użytku o długości narzędzia 1600 mm i 2300 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 75

Dotyczy pakietu nr 61, poz. 2

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej zgodzi się na zaoferowanie szczypców biopsyjnych jednorazowego użytku o długości narzędzia 1600 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 76

Dotyczy pakietu nr 61, poz. 4

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej zgodzi się na zaoferowanie pętli heksagonalnej o szerokości pętli 15 mm i 25 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 77

Dotyczy pakietu nr 61, poz. 6

Czy Zamawiający wydzieli z zadania 61 poz. 6 i utworzy z niej np. Zadanie 61 A w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 78

Dotyczy pakietu nr 66, poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr.66 w poz.2 dopuści jednorazową protezę o średnicach kołnierzy 26mm? Reszta zapisu według SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 79

Dotyczy pakietu nr 66, poz. 12

Czy Zamawiający w pakiecie nr.66 w poz.12 dopuści jednorazową protezę o średnicy aplikatora 9Fr(3mm)? Reszta zapisów według SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 80

Dotyczy pakietu nr 66, poz. 15 i 16

Czy w pakiecie nr.66 w poz.15 i 16 doszło do omyłki pisarskiej i zamawiającemu chodzi o minimalną średnice kanału roboczego 3,7mm? Reszta zapisów według SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, doszło do omyłki pisarskiej, chodzi o minimalną średnicę  części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 3,7mm. Zamawiający modyfikuje wzór oferty w tym zakresie.

Pytanie nr 81

Dotyczy umowy, SIWZ punkt 8.5 podpunkt 3) - punkt 2 (pakiet nr 62)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 62 przedmiotu zamówienia niemedycznego (dreny) stawka VAT 23% i zrezygnuje z wymogu posiadania dokumentów o których mowa w SIWZ pkt. SIWZ punkt 8.5 podpunkt 3) - punkt 2

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 82

Dotyczy umowy, SIWZ punkt 8.5 podpunkt 3) - punkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty, zamiast wymaganych dokumentów Certyfikat CE, Deklaracja zgodności oświadczenia o posiadaniu w.w dokumentów ?

Wykonawca składa oświadczenie -załącznik nr 3 do SIWZ w którym potwierdza już, że posiada w.w dokumenty oraz zgodnie z zapisami siwz i umowy zobowiązuje się na każdym etapie postępowania do przedłożenia w.w dokumentów Zamawiającemu na każde żądanie.

Ze względu na ilość i wielkość plików.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia adekwatnie do oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 8.5 ppkt. 3 poz. 2 - zał. nr 6 do SIWZ tj. składa oświadczenie potwierdzające, że posiada odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania w przypadku gdy te produkty nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych,

Pytanie nr 83

Dotyczy wzoru umowy - § 6, ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmianę we wzorze umowy, § 6, ust. 9 umowy otrzymuje brzmienie: „9. W celu uzupełnienia depozytu Dostawca zobowiązuje się dostarczać wyroby medyczne w czasie max. 3 dni  od telefonicznego lub mailowego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, potwierdzonego na piśmie”

Pytanie nr 84

Dotyczy wzoru umowy - § 10, ust. 2 b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna naliczana była za każdy dzień opóźnienia, a nie jak to jest podane za każde 12 godzin opóźnienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, projekt umowy został już zmodyfikowany w tym zakresie.

Pytanie nr 85

Dotyczy pakietu nr 36, poz. 2-6

Czy Zamawiający dopuści standardowe rurki tracheostomijne wykonane z medycznego PCV

z mankietem lub bez?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rurki tracheostomijne wykonane z medycznego PCV, ale nie dopuszcza z mankietem lub bez.

Pytanie nr 86

Dotyczy pakietu nr 14, poz. 1 i 2

Czy można zaoferować fartuchy z wszytymi rękawami o kroju prostym umożliwiającym swobodę ruchów, zapinany przy szyi na rzep w rozmiarach 6,5x3cm i 14x3cm, posiadający wzmocnienia na rękawach o długości 43 cm wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej? Długość fartucha Poz 1. 130 cm +/- 5 cm oraz Poz 2. 150 cm +/-5 cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 87

Dotyczy pakietu nr 31, poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pełni przeźroczystego systemu bezigłowego zbudowanego z silikonowej membrany zapewniającej szczelność przed w czasie i po użyciu, bez mechanizmu sprężynowego zwiększającego ryzyko gromadzenia się drobnoustrojów. Zawór o objętości 0,04ml i przepływie minimalnym 165ml/h, czas stosowania 7 dni lub 700 aktywacji (użyć), z neutralnym ciśnieniem, o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 88

Dotyczy pakietu nr 31, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przeźroczystego systemu bezigłowego zbudowanego z silikonowej membrany zapewniającej szczelność przed w czasie i po użyciu, bez mechanizmu sprężynowego zwiększającego ryzyko gromadzenia się drobnoustrojów. Zawór o objętości 0,1 ml, i przepływie 350 ml/h, czas stosowania 7 dni lub 350 aktywacji (użyć), z negatywnym ciśnieniem, wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie.

Pytanie nr 89

Dotyczy pakietu nr 31, poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pełni przeźroczystego systemu bezigłowego zbudowanego z silikonowej membrany zapewniającej szczelność przed w czasie i po użyciu, bez mechanizmu sprężynowego zwiększającego ryzyko gromadzenia się drobnoustrojów. Zawór o objętości 0,04ml i przepływie minimalnym 165ml/h, czas stosowania 7 dni lub 700 aktywacji (użyć), z neutralnym ciśnieniem, o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi, na korpusie specjalne dodatkowe oznaczenie umożliwiające oznaczenie linii tętnicze.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 90

Dotyczy pakietu nr 31, poz.3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie systemu z zaworem posiadającym wbudowaną silikonową membranę zapewniającą szczelność przed w czasie i po użyciu, bez mechanizmu sprężynowego zwiększającego ryzyko gromadzenia się drobnoustrojów. Objętość całego systemu 0,06ml, o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 91

Dotyczy pakietu nr 31, poz. 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego z drenem o długości 9cm, średnicy wew. 1.19mm i zew. 2.1mm, z przeźroczystym zaworem posiadającym wbudowaną silikonową membranę zapewniającą szczelność przed w czasie i po użyciu, bez mechanizmu sprężynowego zwiększającego ryzyko gromadzenia się drobnoustrojów, o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi, zapobiega cofaniu się krwi i leku do drenu, bez względu na sekwencję klemowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 92

Dotyczy pakietu nr 31, poz. 5

Prosimy zamawiającego do dopuszczenie systemu bezigłowego składający się trzech w pełni przeźroczystych zaworów posiadających wbudowaną silikonową membranę zapewniającą szczelność przed w czasie i po użyciu, bez mechanizmu sprężynowego zwiększającego ryzyko gromadzenia się drobnoustrojów z drenem o długości 10 cm i średnicy wew. 1.19 mm i zew. 2.1 mm, objętośc wypełnienia maksymalnie 0,6 ml, wyposażony w jednokolorowe zaciski do chwilowego zamknięcia światła.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 93

Dotyczy pakietu nr 31, poz. 7

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego Luer – Lock z wizualnym indykatorem, z dwoma w pełni przeźroczystymi zaworami bezigłowymi posiadającymi wbudowaną silikonową membranę zapewniającą szczelność przed w czasie i po użyciu, bez mechanizmu sprężynowego zwiększającego ryzyko gromadzenia się drobnoustrojów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 94

Dotyczy pakietu nr 31, poz. 8

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego z przedłużką, o całkowitej długości systemu 20 cm, dren wykonany z poliuretanu. Kranik z dwoma w pełni przeźroczystymi zaworami bezigłowymi posiadającymi wbudowaną silikonową membranę zapewniającą szczelność przed w czasie i po użyciu, bez mechanizmu sprężynowego zwiększającego ryzyko gromadzenia się drobnoustrojów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 95

Dotyczy pakietu nr 31, poz. 9

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rampy trzykranikowej z przedłużaczem 150 cm. z 3 zaworami bezigłowymi, z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiająca podłączenie do linii bez skręcania łączonych elementów, wyposażona zatyczką typu Flow stop, która, zapobiega wyciekowi i zapewnia sterylność zestawu ( umożliwia wypelnienie linii bez konieczności jej odłączania ). Kompatybilna z wielorazowymi mocowaniami do ramy łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 96

Dotyczy pakietu nr 31, poz. 9

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rampy kompatybilnej z wielorazowymi mocowaniami do ramy łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 97

Dotyczy pakietu nr 31, poz. 10

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rampy pięciokranikowej z przedłużaczem 150 cm. z 5 zaworami bezigłowymi, z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiająca podłączenie do linii bez skręcania łączonych elementów, wyposażona zatyczką typu Flow stop, która,zapobiega wyciekowi i zapewnia sterylność zestawu ( umożliwia wypelnienie linii bez konieczności jej odłączania ). Kompatybilna z wielorazowymi mocowaniami do ramy łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 98

Dotyczy pakietu nr 31, poz. 10

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rampy z drenem o długości 150cm, kompatybilnej z wielorazowymi mocowaniami do ramy łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 99

Dotyczy pakietu nr 31, poz. 11

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie aplikatora z filtrem antybakteryjnym 0,2mikrona z dostępem zabezpieczonym koreczkiem domykanym ręcznie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 100

Dotyczy pakietu nr 31, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aplikatora z filtrem antybakteryjnym 0,1 mikrona, z samozamykającą się zatyczką portu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 101

Dotyczy pakietu nr 55, poz. 1, 2

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby koszulka dostępowa zakończona była ringiem RTG pozwalającym na dokładne pozycjonowanie końca koszulki w trakcie zabiegu, posiadała możliwości wprowadzania przy użyciu technik szybkiego zwalniania, co eliminuje potrzebę stosowania drugiego prowadnika oraz posiadała dwa niezależne kanały wewnętrzne, jeden zakończony w części dystalnej 3 otworami do podaży kontrastu, drugi umożliwiający jednoczesne wprowadzanie po prowadnicy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza w/w parametry.

Pytanie nr 102

Dotyczy pakietu nr 56, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej 0,7 x 32 mm – długość igły w calach tak jak wymagane przez Zamawiającego - 1 ¼”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 103

Dotyczy pakietu nr 56, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej 0,6 x 32 mm długość igły w calach tak jak wymagane przez Zamawiającego 1 ¼”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 104

Dotyczy pakietu nr 55, poz. 1

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie koszulki dostępowej o rozmiarze 10.7/12.7 Fr, długość 35cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 105

Dotyczy pakietu nr 23, poz. 1-4

Czy Zamawiający w pozycji numer 1 dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatryczny trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 5Fr o długości 8cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, bezpieczny skalpel#11, prowadnica z Nitinolu oraz rozszerzacze naczyniowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 106

Dotyczy pakietu nr 23, poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji numer 2 dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatryczny trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 5Fr o długości 13cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, bezpieczny skalpel#11, prowadnica z Nitinolu oraz rozszerzacze naczyniowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 107

Dotyczy pakietu nr 23, poz. 3

Czy Zamawiający w pozycji numer 3 dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatryczny dwuświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 4Fr o długości 13cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, bezpieczny skalpel#11, prowadnica z Nitinolu oraz rozszerzacze naczyniowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 108

Dotyczy pakietu nr 23, poz. 4

Czy Zamawiający w pozycji numer 4 dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatryczny dwuświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 4Fr o długości 8cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, bezpieczny skalpel#11, prowadnica z Nitinolu oraz rozszerzacze naczyniowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 109

Dotyczy pakietu nr 58, poz. 1

Czy zamawiający dopuści elektrody zgodne ze standardami EN 60601-1 Medyczne urządzenia elektryczne. Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego EN 60601-2-4 Medyczne urządzenia elektryczne. Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego defibrylatorów serca 2011/65/EU Dyrektywa (RoHS 2)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 110

Dotyczy pakietu nr 58, poz. 1

Czy zamawiający odstąpi od parametru „ radioprzyzierne”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 111

Dotyczy pakietu nr 58, poz. 1

Czy zamawiający dopuści elektrody dla dorosłych o powierzchni aktywnej 83cm2

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 112

Dotyczy pakietu nr 58, poz. 1

Czy zamawiający ma na myśli 40 kpl po 2 sztuki czy 40 sztuk, Najmniejsza ilość w opakowaniu stanowi 1 kpl=2 sztuki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 40 sztuk.

Pytanie nr 113

Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o  specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego :

Sterylna taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT.  Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.

Parametry:

•	szerokość:  1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,5 mm, gramatura: 57 g/m2, wielkość porów: 0,90 mm

Atraumatyczne brzegi taśmy zakończone są pętelkami. Taśma w plastikowej, dwuczęściowej osłonce, niezachadzącej na siebie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 114

Dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający dopuści produkt o  specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego :

Hydrożel urologiczny- ( Bulking Agent) przeznaczony do endoskopowego leczenia  wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet .

•	Postać : biokompatybilny , niewchłanialny, nieimmunogenny i nieantygenny syntetyczny preparat do iniekcji w postaci hydrożelu.

•	Skład : grafitowe cząstki pokryte pirolitycznym węglem zawieszone w hydrożelu ( 2,8% glukan).

•	Średnia wielkość cząsteczek  (19µm ) powoduje brak migracji w obrębie iniekcji oraz do innych tkanek.

•	Zestaw składa się z 1 strzykawki 3 ml oraz 1 igły.

•	Dobrze tolerowany i skuteczny, bezpieczeństwo potwierdzone publikacjami naukowymi.

•	Jest odpowiedni do powszechnie stosowanych cystoskopów z kanałem roboczym 6 fr lub większym .

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 115

Dotyczy pakietu nr 7, poz. 1

Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty cenowej szerszemu

gronu wykonawców posiadających w swojej ofercie produkt równoważny do opisanego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 116

Dotyczy pakietu nr 7, poz. 1

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza produkt w składzie opisanym w SIWZ, w 100 gram:

• Wodę destylowaną

• Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę (lubrykant)

• 2g chlorowodorek lidokainy (środek znieczulający miejscowo)

• 0.250g glukonian chloroheksydyny –stężenie 20% (środek antyseptyczny)

• 0.060g hydroksybenzoat metylu (środek antyseptyczny)

• 0.025g hydroksybenzoat propylu (środek antyseptyczny)

w opakowaniu handlowym a’25szt. Wycena jest za sztukę produktu, zatem ilość sztuk w formularzu asortymentowo-cenowym

nie ulegnie zmianie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 117

Dotyczy pakietu nr 14, poz. 1, 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w obydwu pozycjach zadania fartucha pięciowarstwowego, tj. z włókniny SMMMS spełniającego pozostałe wymagania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 118

Dotyczy pakietu nr 25

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie produktu równoważnego - oferujemy jałowy, lepki żel zawierający zawiesinę z mikrocząsteczek dekstranomeru i usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia nie zwierzęcego, biokompatybilny i biodegradowalny, do leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych poprzez iniekcję do błony podśluzowej pęcherza moczowego. Preparat w ampułkostrzykawce 1 ml zawierający Sól sodowa usieciowanego kwasu hialuronowego 15 mg ; Dextranomer 50 mg ; Chlorek sodu 6,9 mg ; Woda do wstrzykiwań ad 1 ml.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 119

Dotyczy pakietu nr 27

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie produktu równoważnego - oferujemy jałowy, lepki żel zawierający zawiesinę z mikrocząsteczek dekstranomeru i usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia nie zwierzęcego, biokompatybilny i biodegradowalny, do leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych poprzez iniekcję do błony podśluzowej pęcherza moczowego. Preparat w ampułkostrzykawce 1 ml zawierający Sól sodowa usieciowanego kwasu hialuronowego 15 mg ; Dextranomer 50 mg ; Chlorek sodu 6,9 mg ; Woda do wstrzykiwań ad 1 ml wraz z igłą cystoskopową 3,7Fr, 23G, 35 cm długości.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 120

Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonanej z PVDF (polifluorek winylidenu), który w porównaniu z polipropylenem jest odporniejszy na starzenie ze względu na dużą stabilność włókna (nie obkurcza się i zachowuje pierwotną dynamometrię), nie wywołuje odczynu zapalnego oraz struktura otwartych porów umożliwia przerastanie, swobodny przepływ enzymów, nie tworzy się blizna. Taśma z atraumatycznymi brzegami zakończona pętelkami, grubość taśmy 0,38 mm, porowatość 70%, gramatura 75g/m2, długość 50 cm, szerokość 1 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 121

Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1: taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenową, monofilamentową, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodną, niewchłanialną, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 μm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 122

Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w w/w zad. 1 próbek niesterylnych w razie wezwania w celu potwierdzenia parametrów zgodnie z pkt 8.5, ppkt 3)/1 w SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 123

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem umieszczenia przez Wykonawcę w oświadczeniu dokładnie informacji j/w tj., że nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Pytanie nr 124

Dotyczy pakietu nr 64

Czy Zamawiający dopuści sondy w punktach 1 i 2 zadania nr 64 o sondy argonowe długości 2,2m, pozostałe parametry sond pozostają bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ z dnia             3 lipca 2020 r.:

- Pkt. 17.1 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie:

## Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 16 SIWZ, do dnia 2020-09-03 do godz. 09:30.

## Pkt. 17.3 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie:

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-09-03 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

3. Zamawiający modyfikuje pkt 8.5, ppkt 3)/1 w SIWZ poprzez dopisanie w pkt 1. Próbki, opisy, fotografie lub inne podobne materiały słowa „Próbki niesterylne (dot. zadania  1 i zadania 39)”

Ww. pkt otrzymuje brzmienie: „Próbki niesterylne (dot. zadania 1 i zadania 39) Prospekty /katalogi potwierdzające parametry techniczne oferowanych wyrobów potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno- użytkowych i warunków granicznych w języku polskim. Nie spełnienie wymagań spowoduje odrzucenie oferty.”

4. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ w następującym zakresie:

4.1  Zadanie nr 60 wykreślając pozycję nr 8

4.2. Zadanie nr 61 dopisując pozycję nr 8 z pakietu 60

4.3. Zadanie nr 33 wykreślając pozycję nr 1

4.4. Zadanie nr 35, poz. 1 poprawia omyłkę pisarską , o właściwy rozmiar 14,5cm

4.5. Zadanie nr 66, poz. 15 i 16 – poprawia  omyłkę pisarską o słowa:  „kanału roboczego”  3,7mm

W załączeniu aktualne:

1. załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia_modyfikacja

2. załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy_modyfikacja

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający