Kraków dnia: 2020-08-21

Sekcja Zamówień Publicznych

oś. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: ZP. 271. 326. 10/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku” – znak sprawy ZP/10/2020.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ  w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści hydroksypropylometylocelulozę o pojemności ampułkostrzykawki 2ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści lepkość 3000-4500 mPas?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 28, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 2% o objętości ampułkostrzykawki 1ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu nr 40

Czy Zamawiający dopuści dekalinę 7ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 5

Dotyczy pakietu nr 40

Czy Zamawiający dopuści dekalinę o lepkości 5mPas?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 6

Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 8 dopuści materiał wiskoelastyczny o pojemności 2,3ml i parametrach

- lepkość – 6000 mPas

- pH – 6,8-7,2

- masa cząsteczkowa- 80 000g/mol

- osmolarność – 320 mOsm/kg?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 9 poz. 1 dopuści olej silikonowy 1000cSt o gęstości 0,973g/cm3 przy 25C, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakietu nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 9 poz. 2 dopuści olej silikonowy 5000cSt o gęstości 0,973g/cm3 przy 25C, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 9

Dotyczy pakietu nr 15, poz.2

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 15 poz. 2 dopuści retraktor tęczówkowy wykonany z polimetykrylanu metylu (PMMA) ze stabilizatorem stabilizatorem silikonowym, pozwalające skutecznie rozciągnąć tęczówkę, fabrycznie zapakowane sterylnie, jednorazowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 10

Dotyczy pakietu nr 28, poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 28 poz. 2 dopuści hialuronian sodu 2,0% zapakowany w ampułkostrzykawkę o pojemności 1,0ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 11

Dotyczy pakietu nr 40

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 40 dopuści perfuorodekaline o gęstości 1,908g/cm3 w 20C, wskaźniku refrakcji 1,313 w 20C, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 12

Dotyczy pakietu nr 51, poz. 1

Jaką soczewkę w Zadaniu Nr 51 poz. 1 ma Zamawiający na myśli: płaską, dwuwklęsłą, szerokokątną, nagałkową powiększającą?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Płaską.

Pytanie nr 13

Dotyczy pakietu nr 24, poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zaoferowane narzędzia wykorzystywane będą w szczególności przez otwory ciała lub przy przerwanej ciągłości skóry powinny być zatem sklasyfikowane w klasie IIa, reguła 6?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy pakietu nr 24, poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane narzędzia jednorazowego użytku posiadały trwale naniesione oznaczenie jednorazowości (symbolem oraz kolorystycznie) jednoznacznie odróżniające je od narzędzi wielorazowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy pakietu nr 24, poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane narzędzia jednorazowego użytku pakowane były w opakowania papierowo-foliowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga aby zaoferowane narzędzia jednorazowego użytku pakowane były w opakowania papierowo-foliowe, ale wymaga aby posiadały samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.

Pytanie nr 16

Dotyczy pakietu nr 34, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego zbiornika o pojemności 800 ml na wydzielinę z przezroczystym drenem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 17

Dotyczy pakietu nr 34, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w związku z  przeprowadzaniem terapii podciśnieniowej leczenia ran w środowisku pola operacyjnego oraz z zachowaniem wszelkich zasad aseptyki Zamawiający wymaga zaoferowania jałowych zbiorników na wydzieliną?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga zbiorników biologicznie czystych.

Pytanie nr 18

Dotyczy pakietu nr 34, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego w którego skład wchodzi opatrunek piankowo/gąbkowy w rozmiarze 15cm x 25cm x 3,3cm?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 19

Dotyczy pakietu nr 34, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego w którego skład wchodzi opatrunek piankowo/gąbkowy w rozmiarze 12,5cm x 18cm x 3,3cm?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 20

Dotyczy pakietu nr 34, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego w którego skład wchodzi opatrunek piankowo/gąbkowy w rozmiarze 10cm x 7,5cm x 3,3cm?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 21

Dotyczy pakietu nr 39, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów w następującym składzie:

- 1 x kleszcze plastikowe 14 cm

- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm

- 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki

- 1 x igłotrzymacz 12 cm

- 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm

- 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)

- 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana)

- 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana)

- 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm

- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm

Opakowanie:

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 22

Dotyczy pakietu nr 42, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zaoferowane narzędzie wykorzystywane będzie w szczególności przez otwory ciała lub przy przerwanej ciągłości skóry powinny być zatem sklasyfikowane w klasie IIa, reguła 6?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy pakietu nr 42, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane narzędzie jednorazowego użytku posiadało trwale naniesione oznaczenie jednorazowości (symbolem oraz kolorystycznie) jednoznacznie odróżniające je od narzędzi wielorazowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy pakietu nr 42, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane narzędzie jednorazowego użytku pakowane było w opakowanie papierowo-foliowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga aby zaoferowane narzędzie jednorazowego użytku pakowane było w opakowanie papierowo-foliowe, ale wymaga aby posiadało samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.

Pytanie nr 25

Dotyczy pakietu nr 39

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie zestawu o składzie równoważnym do opisanego, tj.

Skład: 												Ilość

- Pojemnik okrągły 120ml, przezroczysty 							2

- Nożyczki Iris 11cm (metalowe) 								1

- Pean prosty 14cm (metalowy) 									1

- Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 7 x 5cm - (w oddzielnym opakowaniu) 		1

- Ręcznik do rąk 29x30cm, Spunlace 55g 							1

- Pęseta plastikowa zielona 13cm 								1

- Tupfer gazowy 20/19			 							5

- Strzykawka 5ml (w oddzielnym opakowaniu)							1

- Strzykawka 10ml (w oddzielnym opakowaniu) 						1

- Igła iniekcyjna 0,7 x 30mm, 22G (w oddzielnym opakowaniu) 				1

- Igła iniekcyjna 1,2 x 40mm, 18G (w oddzielnym opakowaniu) 				1

- Serweta podfoliowana Hospidrape 75x90cm 							1

- Serweta dwuwarstwowa 75x90cm z otworem 6x8cm otoczonym taśmą lepną 			1

Wszystkie komponenty owinięte w serwetę podfoliowaną Hospidrape i umieszczone w opakowaniu papierowo-foliowym, 2 etykiety TAG

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 26

Dotyczy pakietu nr 46

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie osłony na przewody z folii PE z perforacją i dwoma taśmami przylepnymi w rozmiarze 15x240cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 27

Dotyczy pakietu nr 57

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie osłony z folii 45 mikronów, pakowanej w kartonik po 10 sztuk, zbiorczy karton 40 sztuk – z przeliczeniem wymaganej ilości opakowań, tj. 461 opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 28

Dotyczy pakietu nr 33, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w poz.8 i Zamawiający miał na myśli : Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z przezroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem w postaci pryzmatu potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą , rozmiary kodowane kolorem. Sterylne, rozmiar 22Gx 40mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, doszło do omyłki pisarskiej, właściwy rozmiar to 22G x 40mm. Zamawiający modyfikuje wzór oferty w tym zakresie.

Pytanie nr 29

Dotyczy pakietu nr 25

Jedno opakowanie zbiorcze oferowanego przez naszą firmę produktu zawiera preparat wystarczający dla dwóch pacjentów. Biorąc pod uwagę powyższą informację pragniemy zapytać, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skalkulowanie ilości? Jest to możliwe ze względu na podzielność.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przekalkulowanie ilości.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, zmienia treść SIWZ z dnia 
3 lipca 2020 r.:

- Pkt. 17.1 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 16 SIWZ, do dnia 2020-09-09 do godz. 09:30.

- Pkt. 17.3 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-09-09 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

- Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ w następującym zakresie:

W Zadaniu nr 33, poz. 8  - rozmiar 20G x 40mm, zastępuje rozmiarem 22G x 40mm.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający