Sprawa: KC-zp.272-397/20	                Kraków, 2020-08-24

WYKONAWCY,

którzy odebrali SIWZ

# POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na remont instalacji c.o. w pomieszczeniach dydaktycznych i laboratoryjnych hali H-B1B2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-397/20 ( przetarg nieograniczony ).

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na remont instalacji c.o. w pomieszczeniach dydaktycznych i laboratoryjnych hali H-B1B2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-397/20, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- W pkt. III. 1 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia:

W zapisie pod nazwą: Prace należy wykonać i wycenić z uwzględnieniem

Zamawiający wykreśla zapis: „konieczność zdemontowania i zabezpieczenia elementów zdemontowanych na czas wykonywania prac instalacyjnych, a następnie ponownego montażu wszystkich elementów przeznaczonych do ponownego montażu". Jednocześnie informujemy, że wszystkie elementy, które należy zdemontować określa szczegółowo dokumentacja projektowa.

- Zamawiający zamieszcza uzupełnienie do dokumentacji projektowej pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/NA-H-B1B2-Remont-instalacji-co.zip

- Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej. 
Osoby delegowane przez zainteresowane firmy proszone są o zgłoszenie się w dniu 26.08.2020 r. o godz. 10:00 przed wejściem głównym do budynku B-1 AGH w Krakowie

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.