Kraków dnia: 2020-08-25

Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego

SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Pismo: ZP. 271. 327. 10/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku” – znak sprawy ZP/10/2020.

Zamawiający, Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 22, poz. 60, 61, 62

Czy Zamawiający w pozycji 60, 61,62 zadanie 22 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi i zakrzywionymi o średnicy 11Fr, 13 Fr i długościach: dla pozycji 60 – 20 cm dla pozycji 61 – 15 cm, 17,5 cm dla pozycji 62 – 25 cm? Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzadło - nasadki iniekcyjne Luer Lock - wyprodukowany w Niemczech.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 22, poz. 5, 6, 7

Czy Zamawiający w pozycji 5,6,7 zadanie 22 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR długościach: dla pozycji 5 – 20 cm dla pozycji 6 – 15 cm, 17 cm dla pozycji 7 – 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 22, poz. 5, 6 ,7

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5,6, 7 z zadania 22 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu nr 22, poz. 5, 6 ,7

Czy Zamawiający w pozycji 5,6,7 zadane 22 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi i zakrzywionymi o średnicy 11 Fr, 13 Fr i długościach dla pozycji 5 – 20 cm dla pozycji 6 – 15 cm, 17,5 cm dla pozycji 7 – 25 cm? Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzadło - nasadki iniekcyjne Luer Lock - wyprodukowany w Niemczech 2

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w odpowiedziach na pytania opublikowanych w dniu 18.08.2020 r. (pismo: ZP 271.312/10/2020) w pytaniu nr 101, dotyczącym pakietu nr 55, poz. 1, 2 o treści:

„Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby koszulka dostępowa zakończona była ringiem RTG pozwalającym na dokładne pozycjonowanie końca koszulki w trakcie zabiegu, posiadała możliwości wprowadzania przy użyciu technik szybkiego zwalniania, co eliminuje potrzebę stosowania drugiego prowadnika oraz posiadała dwa niezależne kanały wewnętrzne, jeden zakończony w części dystalnej 3 otworami do podaży kontrastu, drugi umożliwiający jednoczesne wprowadzanie po prowadnicy?” omyłkowo zamieścił odpowiedź „Zamawiający dopuszcza w/w parametry”. Prawidłowa odpowiedź brzmi: Tak, zamawiający oczekuje w/w parametrów.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, zmienia treść SIWZ z dnia 3 lipca 2020 r.:

- Pkt. 17.1 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 16 SIWZ, do dnia 2020-09-10 do godz. 09:30.

- Pkt. 17.3 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-09-10 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający