Pismo: KC-zp.272-397/20                   	Kraków, 2020-08-26

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ I ZMIANA SIWZ_2

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-08-26 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”/, którego przedmiotem jest remont instalacji c.o. w pomieszczeniach dydaktycznych i laboratoryjnych hali H-B1B2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-397/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

Zamawiający w siwz w rozdziale III w opisie przedmiotu zamówienia ust 1 pkt 4) zawarł zapis o konieczności wyceny: wymiany parapetów w częściach wspólnych (klatkach schodowych K1, K2). W związku z powyższym wnoszę o podanie szczegółów przedmiotowej wymiany, takich jak: ilość parapetów, ich wymiar, materiał wykonania, opis istniejących parapetów

Odpowiedź Zamawiającego:

Prace nie obejmują wymiany parapetów. Zgodnie z zapisami dokumentacji: "Grzejniki montowane pod oknami mają wysokość 30 cm. Należy montować je pod lub przed  parapetami  na  specjalnych  stojakach  mocowanych  do  posadzki.  Montaż grzejników musi umożliwiać swobodne otwieranie okien." Parapety znajdujące się w laboratoriach, w którym remontowana jest instalacja c.o. wykonane są z lastriko i pomalowane farbą, jednak nie wymagają one demontażu celem wykonania instalacji c.o.

W związku z powyższym w pkt. III. 1 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia:

W zapisie Zakres robót budowlanych obejmuje

Zamawiający wykreśla ust.4) wymiana parapetów w częściach wspólnych (klatkach schodowych K1, K2)