
Wykaz szkła i materiałów laboratoryjnych zgłoszonych do przetargu na lata 2020-2022
	Lp.
	Asortyment
	Charakterystyka
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	vat
	Wartość brutto

	1. 
	Bagietki szklane
	średnica 4÷ 5 mm,  długość 200 ÷250 mm
	58
	
	
	

	2. 
	
	średnica 7 ÷8 mm, długość 250 ÷300 mm
	58
	
	
	

	3. 
	Beczki z pokrywą; objętość 30 dm3


	20
	
	
	

	4. 
	Beczki z pokrywą; objętość 50 dm3


	16
	
	
	

	5. 
	Bibuła filtracyjna jakościowa średnia; arkusze min. 450 mm × 560 m

zawartość opakowania 100 szt.
	45
	
	
	

	6. 
	Bibuła chromatograficzna Whatman 1; arkusze 46 cm×57 cm

zawartość opakowania 100 szt.
	2
	
	
	

	7. 
	Bibuła chromatograficzna Whatman 17; arkusze 46 cm×57 cm

zawartość opakowania 25 szt.
	2
	
	
	

	8. 
	Bibułki Jose´go do mikroskopu wymiary 10 cm ×8 cm, zawartość opakowania 

50 szt.
	3
	
	
	

	9. 
	Biureta automatyczna , wzór Schillinga, szkło boro krzemowe, kurek PE-LD, pojemność 50 ml , butla 1000 ml
	5
	
	
	

	10. 
	Biureta prosta, skala niebieska, z paskiem Schellbacha szkło jasne klasa A, kranik prosty szklano-teflonowy; pojemność 50 ml
	5
	
	
	

	11. 
	Biureta prosta, skala niebieska, z paskiem Schellbacha szkło jasne klasa A, kranik prosty szklano-teflonowy; pojemność 25 ml, dokładność 0,05 ml


	4
	
	
	

	12. 
	Biureta Pelleta, klasa A, z butelką i gruszką, przezroczysta, krany teflonowe
	pojemność 25 ml
	4
	
	
	

	13. 
	
	pojemność 50 ml
	2
	
	
	

	14. 
	Bufory Hamilton Duracal, pojemność 500 ml
	pH=1,68
	5
	
	
	

	15. 
	
	pH=4,01
	8
	
	
	

	16. 
	
	pH=5,00
	5
	
	
	

	17. 
	
	pH = 7,00
	5
	
	
	

	18. 
	
	pH=9, 21
	5
	
	
	

	19. 
	Bufory z dokładnością co najmniej 0,05;

zawartość opakowania 100 ml
	pH=1,68
	6
	
	
	

	20. 
	
	pH=4,00
	6
	
	
	

	21. 
	
	pH = 7,00
	5
	
	
	

	22. 
	
	pH = 10,00
	5
	
	
	

	23. 
	
	pH = 14,00
	4
	
	
	

	24. 
	Butelki z ciemnego szkła z korkiem plastikowym
	pojemność 10 ml
	5
	
	
	

	25. 
	Butelki laboratoryjne do autoklawu, gwint GL 45 z pierścieniem, szkło borokrzemowe, możliwość sterylizacji do 140 ° C
	pojemność 100 ml
	35
	
	
	

	26. 
	
	pojemność 250 ml
	35
	
	
	

	27. 
	
	pojemność 500 ml
	41
	
	
	

	28. 
	
	pojemność 1000 ml
	20
	
	
	

	29. 
	
	pojemność 2000 ml
	5
	
	
	

	30. 
	Butelki laboratoryjne z ciemnego szkła, z nakrętką i uszczelką, gwint GL 45
	pojemność 250 ml
	5
	
	
	

	31. 
	
	pojemność 500 ml
	5
	
	
	

	32. 
	
	pojemność 1000 ml
	2
	
	
	

	33. 
	Butelki bezbarwne z gwintem GL 45, z nakrętką i uszczelka PP (niebieskie); szkło Duran
	pojemność 100 ml
	18
	
	
	

	34. 
	
	pojemność 250 ml
	15
	
	
	

	35. 
	
	pojemność 500 ml
	8
	
	
	

	36. 
	
	pojemność 1000 ml
	5
	
	
	

	37. 
	Butelki z ciemnego szkła, z gwintem GL 32, nakrętką i uszczelką PP (niebieskie) z polimerową powłoką ochronną
	pojemność 100 ml
	25
	
	
	

	38. 
	
	pojemność 250 ml
	20
	
	
	

	39. 
	Butelki szklane z ciemnego szkła, ze szlifem, z korkiem szklanym, wąska szyja
	pojemność 250 ml
	7
	
	
	

	40. 
	
	pojemność 500 ml
	7
	
	
	

	41. 
	Butelka szklana z jasnego szkła, z korkiem szklanym, wąską szyja
	pojemność 250 ml
	16
	
	
	

	42. 
	Butelka szklana z jasnego szkła,  o średnicy 60 mm; szyja oszlifowana z korkiem szklanym; max. średnica  zewnętrzna 234 mm; wysokośc bez korka 398 mm rednica 
	pojemność 10 000 ml
	3
	
	
	

	43. 
	Butelki z tworzywa sztucznego z szeroką szyjką 0,1 l
	16
	
	
	

	44. 
	Butelki z tworzywa sztucznego z szeroką szyjką 0,25 l
	16
	
	
	

	45. 
	Butelki z tworzywa sztucznego z szeroką szyjką 0,5l
	16
	
	
	

	46. 
	Butelki z tworzywa sztucznego z szeroką szyjką 0,75l
	11
	
	
	

	47. 
	Butelki z tworzywa sztucznego z szeroką szyjką 1l
	16
	
	
	

	48. 
	Chwytak do probówek 
	drewniany

Średnica próbówek ok. 12-20 mm
	6
	
	
	

	49. 
	Chłodnica Liebiega, z końcówką próżniową
	szklana, 

długość płaszcza 250 mm
	2
	
	
	

	50. 
	chłodnica kulkowa do soxleta 220-280 mm


	2
	
	
	

	51. 
	chłodnica kulkowa do soxleta 300-400 mm


	2
	
	
	

	52. 
	chłodnica zwrotna refluksowa 220-280 mm


	2
	
	
	

	53. 
	chłodnica zwrotna refluksowa 300-400 mm


	2
	
	
	

	54. 
	Cylindry szklane Nesslera
	pojemność 50 ml
	2
	
	
	

	55. 
	
	pojemność 100 ml
	2
	
	
	

	56. 
	Cylinder miarowy  szklany, z podziałką, wysoki, z wylewem, szkło borokrzemowe, klasa A, stopa szklana
	pojemność 100 ml
	6
	
	
	

	57. 
	Cylinder miarowy  szklany, z podziałką, niski, z wylewem, szkło borokrzemowe, klasa B, stopa szklana
	pojemność 25 ml
	9
	
	
	

	58. 
	
	pojemność 100 ml
	13
	
	
	

	59. 
	
	pojemność 500 ml
	17
	
	
	

	60. 
	Cylinder miarowy  szklany, z podziałką, wysoki, z wylewem, szkło borokrzemowe, klasa B, stopa szklana
	pojemność 10 ml
	14
	
	
	

	61. 
	
	pojemność 50 ml
	20
	
	
	

	62. 
	
	pojemność 100 ml
	19
	
	
	

	63. 
	
	pojemność 250 ml
	13
	
	
	

	64. 
	
	pojemność 500 ml
	13
	
	
	

	65. 
	
	pojemność 1000 ml


	5
	
	
	

	66. 
	Cylinder miarowy  szklany,  z wylewem, szkło borokrzemowe, klasa B, stopa plastikowa
	pojemność 10 ml
	7
	
	
	

	67. 
	Cylinder miarowy szklany, z podziałką, wysoki, z wylewem, szkło boro krzemowe, stopa szklana sześciokątna, klasa A
	pojemność 50 ml
	5
	
	
	

	68. 
	Cylinder miarowy z PP, z wylewem, skala niebieska tłoczona
	pojemność 100 ml
	11
	
	
	

	69. 
	
	pojemność 250 ml
	18
	
	
	

	70. 
	
	pojemność 500 ml
	19
	
	
	

	71. 
	
	pojemność 1000 ml
	7
	
	
	

	72. 
	
	pojemność 2000 ml
	6
	
	
	

	73. 
	eksykator próżniowy z tworzywa sztucznego z płytką fi 150
	3
	
	
	

	74. 
	eksykator próżniowy z tworzywa sztucznego z płytką fi 200 wys. 230
	4
	
	
	

	75. 
	eksykator próżniowy z tworzywa sztucznego z płytką fi 250 wys. 300
	3
	
	
	

	76. 
	Eksykator szklany bez tubusa z wkładem porcelanowym; średnica 300 mm
	5
	
	
	

	77. 
	Eksykator szklany bez tubusa z wkładem porcelanowym; średnica 180 mm
	3
	
	
	

	78. 
	Eksykator szklany bez tubusa z wkładem porcelanowym; średnica 210 mm
	7
	
	
	

	79. 
	Eksykator szklany bez tubusa z wkładem porcelanowym; średnica 240 mm
	9
	
	
	

	80. 
	Extraktor Soxhlet pojemność 250 ml
	9
	
	
	

	81. 
	Extraktor Soxhlet pojemność 500 ml
	6
	
	
	

	82. 
	Extraktor Soxhlet pojemność 1000 ml
	2
	
	
	

	83. 
	Elektroda do pomiaru przewodnictwa (konduktometryczna) , wtyczka BNC
	1
	
	
	

	84. 
	Elektroda do pomiaru tlenu , wtyczka BNC
	1
	
	
	

	85. 
	Elektroda do pomiaru pH kombinowana, przeznaczona do pomiaru pH wody  i ścieków, wtyczka BNC, obudowa plastikowa
	4
	
	
	

	86. 
	Elektroda do pomiaru pH kombinowana, chlorosrebrowa, przeznaczona do pomiaru ph w roztworach wodnych
	5
	
	
	

	87. 
	Elektroda odniesienia kalomelowa


	7
	
	
	

	88. 
	Elektroda do pomiaru pH; materiał korpusu – tworzywo epoksydowe; materiał oprawki – polipropylen, długośc kabla ok. 1 m, wtyczka BNC
	4
	
	
	

	89. 
	Elektroda kombinowana do pomiaru pH, średnica części roboczej nie większa niż 6 mm, z kable, zakończonym wtykiem BNC
	6
	
	
	

	90. 
	Etykiety papierowe samoprzylepne na rolce 1000 szt.; wielkość ok. 38 ×25 mm


	10
	
	
	

	91. 
	Etykiety papierowe samoprzylepne na rolce 1000 szt.; wielkość ok. 60 ×40 mm


	6
	
	
	

	92. 
	Eza bakteriologiczna platynowa, średnica oczka 5 mm


	3
	
	
	

	93. 
	Oprawka do ezy platynowej, długość ok. 200 mm


	3
	
	
	

	94. 
	Ezy jednorazowe 10 µl, pakowane po 20 szt.; zawartość opakowania 1000 szt.


	7
	
	
	

	95. 
	Ezy jednorazowe 10 µl sterylna; indywidualnie pakowane


	13
	
	
	

	96. 
	fiolki na proszki 100 ml opakowanie 20 szt.
	4
	
	
	

	97. 
	fiolki na proszki 50 ml opakowanie 50 szt.
	3
	
	
	

	98. 
	fiolki na proszki 20 ml opakowanie 100 szt.
	3
	
	
	

	99. 
	fiolki na proszki 10 ml opakowanie 100 szt.
	4
	
	
	

	100. 
	fiolki na proszki 5 ml opakowanie 100 szt.
	3
	
	
	

	101. 
	fiolki na proszki 2 - 3 ml opakowanie 100 szt.
	6
	
	
	

	102. 
	zatyczki plastikowe do fiolek na proszki 100ml opakowanie 20 szt.
	6
	
	
	

	103. 
	zatyczki plastikowe do fiolek na proszki 50ml opakowanie 50 szt.
	3
	
	
	

	104. 
	zatyczki plastikowe do fiolek na proszki 20ml opakowanie 100 szt.
	3
	
	
	

	105. 
	zatyczki plastikowe do fiolek na proszki 10ml opakowanie 100 szt.
	4
	
	
	

	106. 
	zatyczki plastikowe do fiolek na proszki 5ml opakowanie 100 szt.
	3
	
	
	

	107. 
	zatyczki plastikowe do fiolek na proszki 2-3ml opakowanie 100 szt.
	2
	
	
	

	108. 
	Folia uszczelniająca PARAFILM; 100 mm × 38 mm


	11
	
	
	

	109. 
	Folia uszczelniająca PARAFILM; 100 mm × 76 mm


	11
	
	
	

	110. 
	Pojemnik na parafilm serokość100 mm
	4
	
	
	

	111. 
	Głaszczki szklane w całości autoklawane; długość ok. 200 mm,  część głaszczkowa 25-30 mm
	30
	
	
	

	112. 
	Gruszka do pipet trójdrożna
	pojemność 25 ml
	24
	
	
	

	113. 
	Karnistry z HDPE, szeroka szyja, Gl min. 45, z kranikiem
	pojemność 10 l
	8
	
	
	

	114. 
	Karnistry z PE, szeroka szyja, Gl min. 45, 

z kranikiem
	pojemność 5 l
	7
	
	
	

	115. 
	
	pojemność 10 l
	9
	
	
	

	116. 
	Karnistry z PE, szeroka szyja, Gl min. 45, 

bez kranikiem
	pojemność 5 l
	3
	
	
	

	117. 
	
	pojemność 10 l
	2
	
	
	

	118. 
	Kolby Erlenmayera szklane, szkło boro krzemowe, szeroka szyja
	pojemność 50 ml
	5
	
	
	

	119. 
	
	pojemność 100 ml
	10
	
	
	

	120. 
	
	pojemność 250 ml
	21
	
	
	

	121. 
	
	pojemność 300 ml
	19
	
	
	

	122. 
	
	pojemność 500 ml
	5
	
	
	

	123. 
	
	pojemność 1000 ml
	6
	
	
	

	124. 
	Kolby Erlenmayera szklane, szkło boro krzemowe, wąska szyja
	pojemność 250 ml
	11
	
	
	

	125. 
	
	pojemność 300 ml
	6
	
	
	

	126. 
	
	pojemność 5 000 ml
	11
	
	
	

	127. 
	
	pojemność 10 000 ml
	2
	
	
	

	128. 
	Kolby Erlenmayera szklana, ze szlifem, z korkiem PP, szkło borokrzemowe
	pojemność 25 ml, szlif 14/23
	20
	
	
	

	129. 
	
	pojemność 25 ml, szlif 19/26
	25
	
	
	

	130. 
	
	pojemność 50 ml, szlif 14/23
	25
	
	
	

	131. 
	
	pojemność 50 ml, szlif 19/26
	25
	
	
	

	132. 
	
	pojemność 100 ml, szlif 14/23
	25
	
	
	

	133. 
	
	pojemność 100 ml, szlif 19/26
	20
	
	
	

	134. 
	
	pojemność 500 ml, szlif 29/32
	25
	
	
	

	135. 
	Kolby Erlenmayera z tworzywa z nakrętką
	pojemność 250 ml
	2
	
	
	

	136. 
	
	pojemność 500 ml
	3
	
	
	

	137. 
	
	pojemność 1000 ml
	4
	
	
	

	138. 
	Kolba Erlenmayera szklana, szkło boro krzemowe, szeroka szyja , z tubusem bocznym, pojemność 500 ml
	9
	
	
	

	139. 
	Kolba Erlenmayera szklana, szkło boro krzemowe, szeroka szyja , z tubusem bocznym, pojemność 250 ml
	13
	
	
	

	140. 
	Kolba miarowa ze szlifem, z korkiem PP, szkło borokrzemowe jasne, klasa A
	pojemność 10 ml
	17
	
	
	

	141. 
	
	pojemność 25 ml
	18
	
	
	

	142. 
	
	pojemność 50 ml
	17
	
	
	

	143. 
	
	pojemność 100 ml
	15
	
	
	

	144. 
	
	pojemność 250 ml
	51
	
	
	

	145. 
	
	pojemność 500 ml
	19
	
	
	

	146. 
	
	pojemność 1000 ml
	13
	
	
	

	147. 
	Kolba miarowa ze szlifem, z korkiem PP, szkło boro krzemowe, klasa B
	pojemność 10 ml
	25
	
	
	

	148. 
	
	pojemność 25 ml
	40
	
	
	

	149. 
	
	pojemność 50 ml
	80
	
	
	

	150. 
	
	pojemność 100 ml
	52
	
	
	

	151. 
	
	pojemność 250 ml
	10
	
	
	

	152. 
	
	pojemność 500 ml
	22
	
	
	

	153. 
	
	pojemność 1000 ml
	15
	
	
	

	154. 
	Kolba miarowa z tworzywa PP z korkiem
	pojemność 25 ml
	10
	
	
	

	155. 
	
	pojemność 50 ml
	8
	
	
	

	156. 
	
	pojemność 100 ml
	7
	
	
	

	157. 
	
	pojemność 250 ml
	5
	
	
	

	158. 
	Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf
	pojemność 1000-5000 µl; opakowanie zawiera 24 końcówek
	9
	
	
	

	159. 
	
	pojemność 50-1000 µl; opakowanie zawiera 5 ×96 końcówek
	15
	
	
	

	160. 
	
	pojemność 2-20 µl (żółte); opakowanie zawiera 5 ×96 końcówek
	10
	
	
	

	161. 
	
	pojemność 0,1-10 µl ; opakowanie1000 szt.
	5
	
	
	

	162. 
	Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetami HTL
	pojemność 5000 µl; zawartość opakowania 250 szt.
	21
	
	
	

	163. 
	
	Pojemność 1000 µl; zawartość opakowania 1000 szt.
	21
	
	
	

	164. 
	
	Pojemność 200 µl; zawartość opakowania 1000 szt.
	21
	
	
	

	165. 
	
	Pojemność 10 µl; zawartość opakowania 1000 szt.
	23
	
	
	

	166. 
	Końcówki do pipet automatycznych
	Pojemność 1000 µl (niebieskie); zawartość opakowania 500 szt.
	3
	
	
	

	167. 
	
	pojemność 5000 µl; zawartość opakowania 500 szt.
	2
	
	
	

	168. 
	
	pojemność 10 000 µl; zawartość opakowania 200 szt
	2
	
	
	

	169. 
	Kolba szklana destylacyjna dwuszyjna
	Pojemność 250 ml
	5
	
	
	

	170. 
	
	Pojemność 500 ml
	6
	
	
	

	171. 
	Kolba Kjeldahla
	Pojemność 100 ml
	6
	
	
	

	172. 
	Kolba ssawkowa 2 000ml
	7
	
	
	

	173. 
	kolba kuliste okrągłodenna ze szlifowaną szyjką 100 ml
	5
	
	
	

	174. 
	kolba kulista ze szlifowaną szyjką płaskodenna 250 ml
	5
	
	
	

	175. 
	kolba kulista ze szlifowaną szyjką okrągłodenna 250 ml
	5
	
	
	

	176. 
	kolba kulista ze szlifowaną szyjką płaskodenna 500 ml
	1
	
	
	

	177. 
	kolba kulista ze szlifowaną szyjką okrągłodenna 500 ml
	1
	
	
	

	178. 
	kolba kulista ze szlifowaną szyjką płaskodenna 1000 ml
	6
	
	
	

	179. 
	kolba kulista ze szlifowaną szyjką okrągłodenna 1000 ml
	6
	
	
	

	180. 
	Korki gumowe z otworem na rurkę fermentacyjną
	Średnica dolna 29 mm,

średnica górna 33 mm
	26
	
	
	

	181. K
	Korki gumowe z otworem
	Średnica dolna 21 mm,

średnica górna 27 mm otwór 5 mm wysokość 30 mm
	27
	
	
	

	182. 
	Korek z gumy naturalnej
	średnica górna 70-65 mm

średnica dolna 56-50 mm

wysokość 45 mm
	25
	
	
	

	183. 
	Korek gumowy
	Średnica 16×12 mm, 

wysokość 20 mm
	17
	
	
	

	184. 
	
	Średnica 20×14 mm, 

wysokość 24 mm
	17
	
	
	

	185. 
	
	Średnica 23×16 mm, 

wysokość 26 mm
	15
	
	
	

	186. 
	
	Średnica 32×25 mm, 

wysokość 34 mm
	15
	
	
	

	187. 
	
	Średnica 37×28 mm, 

wysokość 37 mm
	15
	
	
	

	188. 
	Korki z tworzywa sztucznego do szlifów NS
	10/19
	45
	
	
	

	189. 
	
	12/21
	45
	
	
	

	190. 
	
	14/23
	45
	
	
	

	191. 
	
	19/26
	45
	
	
	

	192. 
	
	24/29
	48
	
	
	

	193. 
	
	29/32
	48
	
	
	

	194. 
	Koszyk do sterylizacji
	180 × 180 mm
	2
	
	
	

	195. 
	
	270 ×180×200
	2
	
	
	

	196. 
	Kran przelotowy prosty, szklany, kurek PTFE
	Przelot 4 mm
	7
	
	
	

	197. 
	
	Przelot 6 mm
	7
	
	
	

	198. 
	Kroplomierz z jasnego szkła, ze szlifem, pipetką i smoczkiem
	pojemność ok. 100-125 ml
	5
	
	
	

	199. 
	Kroplomierze z tworzywa z pipetką i gumowym smoczkiem
	pojemność ok. 50 ml
	8
	
	
	

	200. 
	Krystalizator szklany z wylewem
	pojemność  500 ml
	6
	
	
	

	201. 
	
	pojemność 900 ml
	6
	
	
	

	202. 
	
	pojemność  2000 ml
	5
	
	
	

	203. 
	Kulki szklane ze szkła neutralnego 
	Średnica 3 mm, opakowanie 1 kg
	4
	
	
	

	204. 
	Kuwety laboratoryjne z PP
	 ok 240 mm × 300 mm
	7
	
	
	

	205. 
	
	ok 300 mm × 400 mm
	8
	
	
	

	206. 
	
	ok 420 mm × 500 mm
	7
	
	
	

	207. 
	Kuweta laboratoryjna z PP, do transportu i przechowywania narzędzi i materiałów laboratoryjnych , może być sterylizowana w autoklawie
	pojemność do 12 000 ml; wymiary ok. 510 mm długości, 

345 mmm szerokości, 

110 mm wysokości 


	2
	
	
	

	208. 
	Lej Imhoffa z  zaworem odcinającym
	Objętość 1000 ml, podziałka szwajcarska
	2
	
	
	

	209. 
	lejek filtracyjny ze spiekiem 150 - 250 ml gradacja 2 - spiek odporny na ścieranie (możliwe zbieranie osadu szpatułką)
	8
	
	
	

	210. 
	lejek filtracyjny ze spiekiem 150 - 250 ml gradacja 3 - spiek odporny na ścieranie (możliwe zbieranie osadu szpatułką)
	8
	
	
	

	211. 
	lejek filtracyjny ze spiekiem 150 - 250 ml gradacja 4 - spiek odporny na ścieranie (możliwe zbieranie osadu szpatułką)
	9
	
	
	

	212. 
	Lejek analityczny do szybkiej filtracji
	Średnica lejka 75 mm, średnica nóżki 8 mm, długość nóżki 150 mm
	7
	
	
	

	213. 
	Lejek szklany z krótką nogą
	średnica ok. 35÷40 mm
	7
	
	
	

	214. 
	
	średnica ok. 50÷55 mm
	7
	
	
	

	215. 
	
	średnica ok. 70÷80 mm
	7
	
	
	

	216. 
	
	średnica ok. 100÷110 mm
	7
	
	
	

	217. 
	
	średnica ok. 150 mm
	22
	
	
	

	218. 
	
	średnica ok. 200 mm
	14
	
	
	

	219. 
	Lejek do materiałów sypkich; średnica ok. 80 mm
	19
	
	
	

	220. 
	Lejek z PP; średnica ok. 100 mm
	8
	
	
	

	221. 
	Lejek z PP; średnica ok. 200 mm -250 mm
	8
	
	
	

	222. 
	Lejek szklany z długą nogą
	średnica ok. 35÷40 mm
	2
	
	
	

	223. 
	
	średnica ok. 50÷55 mm
	2
	
	
	

	224. 
	
	średnica ok. 70÷80 mm
	2
	
	
	

	225. 
	
	średnica ok. 100÷110 mm
	2
	
	
	

	226. 
	
	średnica ok. 150 mm
	2
	
	
	

	227. 
	
	średnica ok. 200 mm
	2
	
	
	

	228. 
	Lejek Bűchnera z tworzywa PP
	średnica płytki filtracyjnej 90 mm
	8
	
	
	

	229. 
	
	średnica płytki filtracyjnej 110  mm
	8
	
	
	


	230. 
	
	średnica płytki filtracyjnej 240 mm
	8
	
	
	

	231. 
	Lejek Bűchnera porcelanowy
	średnica płytki filtracyjnej 47 mm
	8
	
	
	

	232. 
	
	średnica płytki filtracyjnej 320 mm
	8
	
	
	

	233. 
	Łapki silikonowe do trzymania gorących naczyń laboratoryjnych
	10
	
	
	

	234. 
	Łyżeczka laboratoryjna metalowa
	długość 150 mm
	25
	
	
	

	235. 
	
	długość 210 mm
	22
	
	
	

	236. 
	Łyżeczko-szpatułka metalowa
	długość 150 mm
	23
	
	
	

	237. 
	
	długość 210 mm
	16
	
	
	

	238. 
	Łyżeczko – szpatułka porcelanowa
	długość ok. 150 mm
	17
	
	
	

	239. 
	Mieszadełka magnetyczne cylindryczne
	długość 10 mm, średnica 3 mm
	12
	
	
	

	240. 
	
	długość 40 mm, średnica 7 mm
	18
	
	
	

	241. 
	
	długość 30 mm, średnica 7 mm
	24
	
	
	

	242. 
	
	długość 20 mm, średnica 6 mm
	15
	
	
	

	243. 
	
	długość 20 mm, średnica 4 mm
	15
	
	
	

	244. 
	Moździerz ceramiczny, szorstki, z wylewem


	pojemność ok. 30 ml
	5
	
	
	

	245. 
	
	pojemność ok. 70 ml
	8
	
	
	

	246. 
	
	pojemność ok. 110 ml
	8
	
	
	

	247. 
	
	Średnica 150 mm
	1
	
	
	

	248. 
	Naczynka ceramiczne płaskie do wypalania
	Wymiary 65×40×10 mm
	40
	
	
	

	249. 
	Naczyńka wagowe szklane z przykrywką
	Ø 20 × 20 mm
	9
	
	
	

	250. 
	
	Ø 30 × 40 mm
	12
	
	
	

	251. 
	
	Ø 40 × 60 mm
	8
	
	
	

	252. 
	
	Ø 40 × 100 mm
	9
	
	
	

	253. 
	
	Ø 50 × 30 mm
	14
	
	
	

	254. 
	Nasadki zębatkowe na pipety
	pojemność 2 ml
	12
	
	
	

	255. 
	
	pojemność 10 ml


	14
	
	
	

	256. 
	
	pojemność 25 ml


	14
	
	
	

	257. 
	Nożyki do mikrotonu stalowe-jednorazowe, zawartość opakowania 50 szt. 
	Do cięcia tworzyw sztucznych 

Wymiary: 80 ×8 ×0,25 mm

Kąt ostrza 34 °
	5
	
	
	

	258. 
	Nożyki do mikrotonu stalowe-jednorazowe z powłoką teflonową na ostrzu, zawartośc opakowania  50 szt. 
	Do cięcia tworzyw sztucznych 

Wymiary: 80 ×8 ×0,25 mm

Kąt ostrza 34 °
	2
	
	
	

	259. 
	Palnik spirytusowy szklany, z kołpakiem metalowym
	pojemność ok. 120 ml
	4
	
	
	

	260. 
	Papierki wskaźnikowe ph-fix, zawartość opakowania 100 szt.
	pH= 1÷14
	25
	
	
	

	261. 
	
	pH= 4,5÷10
	7
	
	
	

	262. 
	
	pH= 0÷6
	7
	
	
	

	263. 
	Parownica porcelanowa, pojemność ok. 1000 ml 
	6
	
	
	

	264. 
	Parownica szklana z płaskim dnem, z wylewem; pojemność 160 ml
	20
	
	
	

	265. 2
	Parownica kwarcowa z płaskim dnem, z wylewem
	pojemność ok. 60 ml
	10
	
	
	

	266. 
	
	pojemność ok.120 ml
	27
	
	
	

	267. 
	Pęsety metalowe końcówki półokrągłe; długość ok. 150 mm
	10
	
	
	

	268. 
	Pęsety metalowe o ostrych wygiętych końcach, długość 130 mm
	11
	
	
	

	269. 
	Piknometr 25 ml /ISO
	1
	
	
	

	270. 
	Piknometr 50 ml /ISO
	1
	
	
	

	271. 
	Pipeta jednomiarowa, klasa B
	pojemność 1 ml
	12
	
	
	

	272. 
	
	pojemność 2 ml
	17
	
	
	

	273. 
	
	pojemność 5 ml
	25
	
	
	

	274. 
	
	pojemność 10 ml
	15
	
	
	

	275. 
	
	pojemność 25 ml
	20
	
	
	

	276. 
	
	pojemność 50 ml
	2
	
	
	

	277. 
	Pipety wielomiarowe szklane, klasa A
	pojemność 1 ml
	2
	
	
	

	278. 
	
	pojemność 10 ml
	2
	
	
	

	279. 
	Pipety wielomiarowe szklane, klasa B
	pojemność 1 ml
	20
	
	
	

	280. 
	
	pojemność 2 ml
	20
	
	
	

	281. 
	
	pojemność 5 ml
	30
	
	
	

	282. 
	
	pojemność 10 ml
	32
	
	
	

	283. 
	
	pojemność 25 ml
	12
	
	
	

	284. 
	Pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa, odporna na promieniowanie UV, regulowany wyrzutnik końcówek, kompatybilna  z końcówkami HTL
	zakres pojemności 2 ÷20 µl
	8
	
	
	

	285. 
	
	zakres pojemności 2 ÷200 µl
	8
	
	
	

	286. 
	
	zakres pojemności 100 ÷1000 µl
	8
	
	
	

	287. 
	
	zakres pojemności 500 ÷5000 µl
	8
	
	
	

	288. 
	
	zakres pojemności 1000 ÷5000 µl
	8
	
	
	

	289. 
	Pipeta automatyczna Research z regulowaną pojemnością i wyrzutnikiem końcówek
	zakres pojemności 100 ÷1000 µl
	7
	
	
	

	290. 
	
	zakres pojemności 500 ÷5000 µl
	7
	
	
	

	291. 
	Pipeta automatyczna jednokanałowa, autoklawalna, możliwość sterylizacji za pomocą promieniowanie UV, podwójny system nastawiania objętości , nastawny wyrzutnik końcówek, tłok i sprężyny ze stali nierdzewnej, jakości medycznej
	pojemności 10000 µl
	1
	
	
	

	292. 
	
	pojemności 5000 µl
	1
	
	
	

	293. 
	
	pojemności 10000 µl
	1
	
	
	

	294. 
	
	pojemności 250 µl
	3
	
	
	

	295. 
	
	pojemności 200 µl
	3
	
	
	

	296. 
	
	pojemności 100 µl
	1
	
	
	

	297. 
	
	pojemności 50 µl
	1
	
	
	

	298. 
	
	pojemności 20 µl
	1
	
	
	

	299. 
	
	pojemności 10 µl
	1
	
	
	

	300. 
	
	pojemności 2 µl
	1
	
	
	

	301. 
	Pipeta Pasteura z polietylenu, pojemność 3 ml z podziałką co 0,5 ml; zawartość opakowania 500 szt.
	4
	
	
	

	302. 
	Płuczki Dreschla ze szlifem, przezroczysta pojemność 250 ml
	1
	
	
	

	303. 
	Płuczki Dreschla ze szlifem, przezroczysta pojemność 500 ml
	1
	
	
	

	304. 
	Płuczki Dreschla ze szlifem, przezroczysta pojemność 1000 ml
	1
	
	
	

	305. 
	Płuczki Dreschla ze gwintem, przezroczysta pojemność 500 ml
	1
	
	
	

	306. 
	Płyta ociekowa laboratoryjna z tworzywa sztucznego PS, możliwość montażu na ścianie, co najmniej 70 miejsc na kołki, możliwość dowolnego rozmieszczenia kołków, kołki duże o średnicy nie mniejszej niż 15 mmi długości 90 mm, kołki małe o średnicy 6 mm i długości nie mniejszej niż 90 mm, wymiary nie mniejsze niż 450 ×630×110 mm (dł×szer×gł), w komplecie rury odpływowej armatura do montażu ściennego
	5
	
	
	

	307. 
	Płyta ociekowa z tworzywa PCV do suszenia naczyń laboratoryjnych , min 50 kołków
	3
	
	
	

	308. 
	Płyta ociekowa jednostronna z tworzywa PCV z rynienką , 

kołkami PP,  60 cm ×60 cm 
	2
	
	
	

	309. 
	Płyta ociekowa jednostronna z tworzywa PCV z rynienką , 

kołkami PP,  40 cm ×40 cm
	1
	
	
	

	310. 
	Podnośnik laboratoryjny 
	Stal nierdzewna, 150×150mm, wysokość podnoszenia 250 mm 
	4
	
	
	

	311. 
	
	Stal nierdzewna, 200×200mm, wysokość podnoszenia 280 mm
	3
	
	
	

	312. 
	Pojemnik z PP , z nakrętką
	pojemność 100÷150 ml, niesterylny
	60
	
	
	

	313. 
	Pojemniki na płyny ustrojowe z PP, opakowanie 100 szt.
	pojemność 30 ml
	18
	
	
	

	314. 
	
	pojemność 100 ml
	20
	
	
	

	315. 
	Pojemniczki scyntylacyjne z tworzywa
	15 ml, zawartość opakowania 100 szt.
	40
	
	
	

	316. 
	Pojemniki (fiolki) scyntylacyjne, ze szkła przezroczystego, nakrętka z tworzywa, uszczelka z folii metalowej 
	pojemność 20 ml
	65
	
	
	

	317. 
	
	pojemność 50 ml
	59
	
	
	

	318. 
	Pojemnik czworokątny z tworzywa z pokrywą 
	ok. 100 ×100 mm
	5
	
	
	

	319. 
	
	ok. 210 ×100 mm
	5
	
	
	

	320. 
	
	ok. 210 ×210 mm
	5
	
	
	

	321. 
	
	ok. 310 ×410 mm
	14
	
	
	

	322. 
	Probówki szklane  okrągłodenne z korkiem plastikowym 
	pojemność ok. 15 ml
	200
	
	
	

	323. 
	
	pojemność ok  25 ml
	100
	
	
	

	324. 
	Pompka do pipet PIPET TOP


	pojemność pipet 1-100 ml
	2
	
	
	

	325. 
	Probówki okrągłodenne z PP lub PS z zatyczką
	pojemność ok. 11 ml
	22
	
	
	

	326. 
	
	pojemność ok. 20 ml
	51
	
	
	

	327. 
	Probówki szklane, okrągłe dno
	ok. 16 ×150 mm; prosty brzeg
	160
	
	
	

	328. 
	
	ok. 16 ×100 mm; prosty brzeg
	110
	
	
	

	329. 
	
	ok. 10 ×100 mm z kołnierzem
	110
	
	
	

	330. 
	Probówki stożkowe typu Falcon z PP z nakrętką; firmy SARSTEDT lub równoważne, autoklawalne w 121 ° C
	pojemność 15 ml, zawartość 50 szt.
	86
	
	
	

	331. 
	
	pojemność 50 ml, zawartość 50 szt.
	63
	
	
	

	332. 
	Probówki typ Eppendorf z PP do wirówek
	Pojemność 0,5 ml, zawartość opakowania 1000 szt.


	22
	
	
	

	333. 
	
	Pojemność 1,5 ml, zawartość opakowania 500 szt.
	22
	
	
	

	334. 
	
	Pojemność 2 ml, zawartość opakowania 500 szt.
	2
	
	
	

	335. 
	Probówki plastikowe Eppendorf, zamykane 2,2 ml z podziałką
	zawartość opakowania 500 szt.
	10
	
	
	

	336. 
	Pudełka do przechowywania probówek Eppendorf o pojemności 2,2 ml
	Minimum 50 probówek w pudełku
	101
	
	
	

	337. 
	Pręt do wyjmowania mieszadełek magnetycznych
	długość min. 350 mm
	7
	
	
	

	338. 
	Przemysłowe czyściwo papierowe
	białe, długość rolki min. 300 m
	84
	
	
	

	339. 
	Przemysłowe czyściwo papierowe
	białe, bezpyłowe, długość rolki min. 200 m
	29
	
	
	

	340. 
	Pręt z końcówką mieszającą, 

śmigłową 3 łopatki
	Stal nierdzewna 1.4305, średnica pręta 8 mm, długość pręta 350 mm, średnica końcówki mieszającej 55 mm
	3
	
	
	

	341. 
	
	Stal nierdzewna 1.4305, średnica pręta 10 mm, długość pręta 550 mm, średnica końcówki mieszającej 140 mm
	4
	
	
	

	342. 
	Pręt z końcówką mieszającą, 

śmigłową 4 łopatki
	Stal nierdzewna 1.4305, średnica pręta 8 mm, długość pręta 350 mm, średnica końcówki mieszającej 50 mm
	6
	
	
	

	343. 
	
	Stal nierdzewna 1.4305, średnica pręta 10 mm, długość pręta 550 mm, średnica końcówki mieszającej 100 mm
	5
	
	
	

	344. 
	Pręt z końcówką mieszającą, 

śrubową
	Stal nierdzewna 1.4305, średnica pręta 10 mm, długość pręta 550 mm, średnica końcówki mieszającej 100 mm
	6
	
	
	

	345. 
	
	Stal nierdzewna 1.4305, średnica pręta 10 mm, długość pręta 800 mm, średnica końcówki mieszającej 150 mm
	6
	
	
	

	346. 
	Stojak na czyściwo papierowe
	6
	
	
	

	347. 
	Pudełko na preparaty mikroskopowe
	Miejsca na 100 preparatów (szkiełka 76 ×26 mm), wkładka z  korka lub inna w celu amortyzacji; w pudełku pusta lista w celu opisu
	10
	
	
	

	348. 
	
	Miejsca na 50 preparatów (szkiełka 76 ×26 mm), wkładka z  korka lub inna w celu amortyzacji; w pudełku pusta lista w celu opisu


	15
	
	
	

	349. 
	Rękawice termiczne; odporne na temperaturę 250 °C
	13
	
	
	

	350. 
	Rękawice termiczne aramidowe aluminizowane 5-cio palcowe do 450°C
	3
	
	
	

	351. 
	Rękawice kriogeniczne 5-cio palcowe do ochrony rąk w atmosferach kriogenicznych, w zakresie od -125°C do  -150°C
	1
	
	
	

	352. 
	Pudełko na końcówki do pipet automatycznych HTL, pojemność 1000 ml
	2
	
	
	

	353. 
	Pudełko na końcówki do pipet automatycznych HTL, pojemność 5000 ml
	2
	
	
	

	354. 
	Rękawice kwasoodporne
	11
	
	
	

	355. 
	Rękawice lateksowe bezpudrowe, zawartość opakowania 100 szt.
	rozmiar S
	42
	
	
	

	356. 
	
	rozmiar M
	64
	
	
	

	357. 
	
	rozmiar L
	84
	
	
	

	358. 
	Rękawice lateksowe pudrowane, zawartość opakowania 100 szt.
	rozmiar S
	32
	
	
	

	359. 
	
	rozmiar M
	52
	
	
	

	360. 
	
	rozmiar L
	52
	
	
	

	361. 
	Rękawice nitrylowe bezpudrowe, zawartość opakowania 100 szt.
	rozmiar S
	123
	
	
	

	362. 
	
	rozmiar M
	128
	
	
	

	363. 
	
	rozmiar L
	138
	
	
	

	364. 
	Rozdzielacz gruszkowy , z kranem teflonowym
	pojemność 100 ml
	7
	
	
	

	365. 
	
	pojemność 250 ml
	8
	
	
	

	366. 
	
	pojemność 500 ml
	5
	
	
	

	367. 
	Rurki fermentacyjne
	szklane, długość ok. 100 mm
	100
	
	
	

	368. 
	Sączki z włókna szklanego, 

zawartość opakowania 100 szt.  
	średnica 55 mm
	1
	
	
	

	369. 
	Sączki jakościowe Munktell,  miękkie, zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 90 mm
	45
	
	
	

	370. 
	
	średnica 125 mm
	45
	
	
	

	371. 
	
	średnica 150 mm
	55
	
	
	

	372. 
	
	średnica 180 mm
	35
	
	
	

	373. 
	Sączki jakościowe Munktell lub równoważne, średnie,  zawartośćć opakowania 100 szt.
	średnica 90 mm
	45
	
	
	

	374. 
	
	średnica 125 mm
	25
	
	
	

	375. 
	
	średnica 240 mm
	22
	
	
	

	376. 
	
	średnica 150 mm
	37
	
	
	

	377. 
	Sączki jakościowe Munktell lub równoważne, twarde, zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 90 mm
	27
	
	
	

	378. 
	
	średnica 125 mm
	36
	
	
	

	379. 
	
	średnica 150 mm
	36
	
	
	

	380. 
	Sączki ilościowe Munktell lub równoważne, twarde, bezpopiołowe; zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 125 mm
	25
	
	
	

	381. 
	
	średnica 150 mm
	15
	
	
	

	382. 
	Sączki ilościowe Munktell lub równoważne, średnie,  zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 90 mm
	25
	
	
	

	383. 
	
	średnica 125 mm
	36
	
	
	

	384. 
	
	średnica 150 mm
	30
	
	
	

	385. 
	Sączki filtracyjne MN 640 w, miękkie  zawartość opakowania 100 szt. 
	średnica 70 mm
	7
	
	
	

	386. 
	
	średnica 90 mm
	7
	
	
	

	387. 
	
	średnica 125 mm
	18
	
	
	

	388. 
	
	średnica 150 mm
	6
	
	
	

	389. 
	Sączki filtracyjne MN 640 m, średnie, zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 70 mm
	6
	
	
	

	390. 
	
	średnica 90 mm
	7
	
	
	

	391. 
	
	średnica 125 mm
	7
	
	
	

	392. 
	
	średnica 150 mm
	17
	
	
	

	393. 
	Sączki filtracyjne MN 640 d, twarde  zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 70 mm
	11
	
	
	

	394. 
	
	średnica 90 mm
	11
	
	
	

	395. 
	
	średnica 125 mm
	10
	
	
	

	396. 
	
	średnica 150 mm
	6
	
	
	

	397. 
	Sączki filtracyjne MN 640 dd, twarde zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 70 mm
	7
	
	
	

	398. 
	
	średnica 90 mm
	7
	
	
	

	399. 
	
	średnica 125 mm
	7
	
	
	

	400. 
	
	średnica 150 mm
	8
	
	
	

	401. 
	Siatka z wkładka ceramiczną (na płytę grzejną)
	 wymiary ok. 160 mm × 160 mm
	4
	
	
	

	402. 
	
	wymiary ok. 180 mm × 180 mm
	2
	
	
	

	403. 
	Smar silikonowy do szlifów
	standardowy, półprzezroczysty
	9
	
	
	

	404. 
	Smoczek silikonowy do pipet Pasteura
	zawartość opakowania min. 50 szt. 
	3
	
	
	

	405. 
	Szczotki do czyszczenia szkła
	do pipet- średnica 3-4 mm
	21
	
	
	

	406. 
	
	do pipet- średnica 5 mm
	21
	
	
	

	407. 
	
	wąska do probówek z bawełniana końcówką
	22
	
	
	

	408. 
	
	o butelek, kolb i cylindrów z pędzelkiem
	22
	
	
	

	409. 
	Statyw na cylindry Nesslera
	o  pojemności 50 ml
	2
	
	
	

	410. 
	
	o  pojemności 100 ml
	2
	
	
	

	411. 
	Statyw laboratoryjny (pręt z podstawą)
	długość 900 mm


	10
	
	
	

	412. 
	
	długość 1500 mm


	11
	
	
	

	413. 
	Podstawa do statywów stal, otwór gwintowany M10 w środku części czołowej, jedna nóżka regulowana dł/szer 250/160
	7
	
	
	

	414. 
	Złączka podwójna, stal dokrętów o max średnicy 16; śruby w kształcie T
	10
	
	
	

	415. 
	Łapy stalowe, szerokośc mocowania 0-80 mm, szczęki wyłożone korkiem
	10
	
	
	

	416. 
	Statyw druciany lub ze stali nierdzewnej na probówki
	średnica probówki min. 19-21 mm, ilość miejsc min. 50
	10
	
	
	

	417. 
	
	średnica probówki min. 19-21 mm, ilość miejsc min. 20
	10
	
	
	

	418. 
	Statyw na probówki o średnicy 20 mm z PP przystosowany do autoklawowania w 121°C
	ilość stanowisk 40
	12
	
	
	

	419. 
	Statyw metalowy na probówki 
	średnica probówki min. 16-17 mm, ilość miejsc 20
	10
	
	
	

	420. 
	Statyw na pipety
	prostokątny
	3
	
	
	

	421. 
	
	okrągły min. 28 stanowiskowy
	2
	
	
	

	422. 
	Statyw z tworzywa do probówek typu Falcon o objętości 15 ml
	ilość miejsc min. 30
	15
	
	
	

	423. 
	Statyw z tworzywa sztucznego do probówek typu Falcon o objętości 50 ml
	ilość miejsc min. 24
	11
	
	
	

	424. 
	Statyw na pipety automatyczne
	ilość miejsc 4
	5
	
	
	

	425. 
	Stoper laboratoryjny elektroniczny
	Dwufunkcyjny, z pojedynczym wyświetlaczem, z zakresem do 100 minut i stopniowaniem co 1 sekundę
	2
	
	
	

	426. 
	strzykawki jednorazowe 50 ml, 
	16
	
	
	

	427. 
	Strzykawki 20ml - opakowanie 100 szt - całe z tworzywa, bez gumowej uszczelki
	18
	
	
	

	428. 
	Strzykawki 10 ml- opakowanie 100 szt - całe z tworzywa, bez gumowej uszczelki
	18
	
	
	

	429. 
	Strzykawki 5 ml- opakowanie 100 szt - całe z tworzywa, bez gumowej uszczelki
	18
	
	
	

	430. 
	Strzykawki 2 ml- opakowanie 100 szt - całe z tworzywa, bez gumowej uszczelki
	12
	
	
	

	431. 
	Strzykawki 1 ml (insulinówki)- opakowanie 100 szt
	18
	
	
	

	432. 
	Igły zastrzykowe 0,3 opakowanie 100 szt
	8
	
	
	

	433. 
	Igły zastrzykowe 0,5 opakowanie 100 szt
	7
	
	
	

	434. 
	Igły zastrzykowe 0,7 opakowanie 100 szt
	7
	
	
	

	435. 
	Igły zastrzykowe 0,9 opakowanie 100 szt
	7
	
	
	

	436. 
	Igły zastrzykowe 1,0 opakowanie 100 szt
	18
	
	
	

	437. 
	Igły zastrzykowe 1,1 opakowanie 100 szt
	7
	
	
	

	438. 
	Igły zastrzykowe 1,2 opakowanie 100 szt
	7
	
	
	

	439. 
	Igły zastrzykowe 1,4 opakowanie 100 szt
	7
	
	
	

	440. 
	Igły zastrzykowe 1,5 opakowanie 100 szt
	17
	
	
	

	441. 
	Igły zastrzykowe długie (min. 8cm) 0,8 opakowanie 100 szt
	8
	
	
	

	442. 
	Igły zastrzykowe długie (min. 8cm) 0,9 opakowanie 100 szt
	17
	
	
	

	443. 
	Igły zastrzykowe długie (min. 8cm) 1,0 opakowanie 100 szt
	7
	
	
	

	444. 
	Igły zastrzykowe długie (min. 8cm) 1,2 opakowanie 100 szt
	8
	
	
	

	445. 
	Szalki aluminiowe do wagosuszarki, zawartość opakowania 50 szt. 
	średnica ok. 75  mm
	23
	
	
	

	446. 
	
	średnica 90 mm; wysokość 8 mm
pojemność ok.125 ml
	18
	
	
	

	447. 
	Szalki Petriego, szklane, szkło sodowo-wapniowe, podstawa i przykrywka są całkowicie płaskie, zwarte i pozbawione pęcherzyków i rys, bez ostrych krawędzi zewnętrznych i wewnętrznych
	średnica 60 mm
	20
	
	
	

	448. 
	
	średnica 80 mm
	20
	
	
	

	449. 
	
	średnica 90 mm
	120
	
	
	

	450. 
	
	średnica 100 mm
	70
	
	
	

	451. 
	
	średnica 150 mm
	40
	
	
	

	452. 
	Szkiełka mikroskopowe podstawowe; 

76 mm × 26 mm, grubość 1 mm
	szlifowane krawędzie, 

zawartość opakowania 50 szt. 
	12
	
	
	

	453. 
	
	cięte, zawartość opakowania 50 szt. 
	10
	
	
	

	454. 
	Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, zawartość opakowania 100 szt.
	24 × 24 mm
	22
	
	
	

	455. 
	
	24 × 50 mm
	25
	
	
	

	456. 
	Szkiełka zegarowe szklane
	średnica 80 - 90 mm
	42
	
	
	

	457. 
	
	średnica 120 - 125 mm
	12
	
	
	

	458. 
	Szpatułka metalowa dwustronna prosta
	długość 90 mm
	15
	
	
	

	459. 
	
	długość 210 mm
	15
	
	
	

	460. 
	Szpatułka metalowa dwustronna, jedna strona lekko wygięta
	długość 90 mm
	15
	
	
	

	461. 
	
	długość 210 mm
	17
	
	
	

	462. 
	Tacki z tworzywa na instrumenty medyczne
	ok. 240 × 180 mm
	2
	
	
	

	463. 
	
	ok. 350 × 240 mm
	2
	
	
	

	464. 
	Termometr laboratoryjny bagietkowy, wypełniony alkoholem, z podziałka co 1°C
	zakres pomiaru 0°C÷100°C
	6
	
	
	

	465. 
	
	zakres pomiaru 0°C÷200°C
	8
	
	
	

	466. 
	Termometr laboratoryjny bagietkowy, wypełniony alkoholem, 

z podziałka co 0,2 °C
	zakres pomiaru – 5 °C÷100°C
	7
	
	
	

	467. 
	Tłuczek porcelanowy do moździerza
	długość ok. 100 mm
	6
	
	
	

	468. 
	
	długość ok. 130 mm
	3
	
	
	

	469. 
	
	długość ok. 150 mm
	8
	
	
	

	470. 
	Tryskawka z polietylenu, wąska szyja
	pojemność 250 ml
	15
	
	
	

	471. 
	
	pojemność 500 ml
	25
	
	
	

	472. 
	Tryskawka z LDPE
	pojemność  250ml
	12
	
	
	

	473. 
	
	pojemność  500ml
	12
	
	
	

	474. 
	Tygle porcelanowe, pojemność 100 ml
	50
	
	
	

	475. 
	Tygle porcelanowe, pojemność 50 ml
	60
	
	
	

	476. 
	Tygle ceramiczne o zawartości minimalnej Al2O3 96 %; temperatura pracy 1500°C; średnica zewnętrzna 50mm, średnica wewnętrzna 44mm, wysokość 60 mm
	30
	
	
	

	477. 
	Tygle z Al2O3 z pokrywką średnie, pojemność 150 ml
	10
	
	
	

	478. 
	Tygle z Al2O3 z pokrywką średnie, pojemność 100 ml
	10
	
	
	

	479. 
	Tygle z Al2O3 z pokrywką średnie, pojemność 49 ml
	20
	
	
	

	480. 
	Tygle Rademachera z zaczepami (rożkami) z przykrywkami odporne na temperaturę 1300 °C
	11
	
	
	

	481. 
	Uszczelki z kauczuku naturalnego, stożkowe do kolb ssawkowych
	Zestaw obejmujący średnice:

22,29,236,44,53,68,78,84
	5
	
	
	

	482. 
	Wiadro metalowe
	pojemność  10 l
	4
	
	
	

	483. 
	Wiadro z HDPE z wylewem
	pojemność  10 l
	6
	
	
	

	484. 
	Wiadro z PP z pokrywą 
	pojemność  10 l
	2
	
	
	

	485. 
	
	pojemność  5 l
	7
	
	
	

	486. 
	Wanienki porcelanowe do spalań
	90 ×14×8 mm
	230
	
	
	

	487. 
	Wanienki do popiołu
	Tygle porcelanowe z pokrywką, miseczka trapezowa 

13 × 52 × 35 mm
	106
	
	
	

	488. 
	Wanienki z Al2O3
	39×54×11 mm
	36
	
	
	

	489. 
	Wata szklana laboratoryjna
	zawartość opakowania min. 250 g
	3
	
	
	

	490. 
	Węże silikonowe laboratoryjne, odporne na wysokie temperatury, nie zlepiają się , nie korodują, obojętne pod względem bakteriologicznym, rozciągliwe, neutralne pod względem chemicznym, odporne na działanie chemikaliów, mogą być sterylizowane w autoklawie


	średnica wewnętrzna 0, 5 mm

grubość ścianki 1 mm
	14
	
	
	

	491. 
	
	średnica wewnętrzna 1,0 mm

grubość ścianki 1,0 mm
	14
	
	
	

	492. 
	
	średnica wewnętrzna 1,5 mm

grubość ścianki 1,0 mm
	14
	
	
	

	493. 
	
	średnica wewnętrzna 2,0 mm

grubość ścianki 1,0  mm
	14
	
	
	

	494. 
	
	średnica wewnętrzna 2,0  mm

grubość ścianki 1,5 mm
	14
	
	
	

	495. 
	
	średnica wewnętrzna 3,0 mm

grubość ścianki 1,5 mm
	14
	
	
	

	496. 
	Węże gumowe


	średnica wewnętrzna 2, 0 mm

grubość ścianki 1 mm
	4
	
	
	

	497. 
	
	średnica wewnętrzna 3, 0 mm

grubość ścianki 1, 5 mm
	4
	
	
	

	498. 
	Wkład do eksykatora porcelanowy
	średnica 180 mm
	2
	
	
	

	499. 
	
	średnica 300 mm
	2
	
	
	

	500. 
	Woreczki z PE z zamknięciem strunowym, do przechowywania prób, opakowanie 100 szt. 
	ok. 60 ×80 mm
	36
	
	
	

	501. 
	
	ok. 80 ×120 mm
	31
	
	
	

	502. 
	
	ok. 120 ×180 mm
	31
	
	
	

	503. 
	
	ok. 200 ×250 mm
	35
	
	
	

	504. 
	
	ok. 250 ×350 mm
	30
	
	
	

	505. 
	Zestaw filtracyjny
	Lejek o pojemności 250 ml, gniazdo na filtr ze szkła spiekanego, uchwyt zaciskowy, łącznik szklany ze szlifem króćcem ssawnym, do filtrów membranowych o średnicy 47 mm, kolba o pojemności 1000 ml
	5
	
	
	

	506. 
	Zestaw do sączenia próżniowego
	Kolba z tubusem PP; pojemność 3 000 ml, szerokość szyjki 70 mm, korek silikonowy fi 90/60 mm (góra/dół) z otworem fi 25 mm, wysokość korka ok. 80 mm. Lejek Buchnera porcelanowy na sączki o średnicy 180 mm, wąż silikonowy fi 6/20 mm- 5 mb. Pompka z tworzywa sztucznego
	4
	
	
	

	507. 
	Zlewka szklana z wylewem, wysoka, z podziałką, szkło boro krzemowe
	pojemność 50 ml
	45
	
	
	

	508. 
	
	pojemność 100 ml,
	40
	
	
	

	509. 
	
	pojemność 150 ml,
	65
	
	
	

	510. 
	
	pojemność 250 ml,
	55
	
	
	

	511. 
	
	pojemność 400 ml,
	30
	
	
	

	512. 
	
	pojemność 600 ml,
	30
	
	
	

	513. 
	
	pojemność 1000 ml,
	45
	
	
	

	514. 
	
	pojemność 2000 ml,
	17
	
	
	

	515. 
	
	pojemność 3000 ml,
	23
	
	
	

	516. 
	
	pojemność 5000 ml,
	3
	
	
	

	517. 
	Zlewka szklana z wylewem, niska, z podziałką, szkło boro krzemowe,
	pojemność 10 ml,
	45
	
	
	

	518. 
	
	pojemność 25 ml,
	45
	
	
	

	519. 
	
	pojemność 50 ml,
	25
	
	
	

	520. 
	
	pojemność 100 ml,
	20
	
	
	

	521. 
	
	pojemność 150 ml,
	30
	
	
	

	522. 
	
	pojemność 250 ml,
	40
	
	
	

	523. 
	
	pojemność 400 ml,
	25
	
	
	

	524. 
	
	pojemność 500 ml,
	25
	
	
	

	525. 
	
	pojemność 600 ml,
	39
	
	
	

	526. 
	
	pojemność 800 ml,
	18
	
	
	

	527. 
	
	pojemność 1000 ml,
	40
	
	
	

	528. 
	
	pojemność 2000 ml,
	25
	
	
	

	529. 
	
	pojemność 3000 ml,
	10
	
	
	

	530. 
	
	pojemność 5000 ml,
	15
	
	
	

	531. 
	
	pojemność 10 000 ml,
	7
	
	
	

	532. 
	Zlewka z PP, skala niebieska
	pojemność 250 ml,
	5
	
	
	

	533. 
	
	pojemność 500 ml,
	5
	
	
	

	534. 
	
	pojemność 1000 ml,
	6
	
	
	

	535. 
	
	pojemność 2000 ml,
	5
	
	
	

	536. 
	
	pojemność 3000 ml,
	5
	
	
	

	537. 
	Zlewka z PMP
	pojemność 2000 ml,
	2
	
	
	

	538. 
	
	pojemność 3000 ml,
	2
	
	
	

	539. 
	Zlewka z PP z uchwytem, skala tłoczona
	pojemność 100 ml,
	5
	
	
	

	540. 
	
	pojemność 250 ml,
	5
	
	
	

	541. 
	
	pojemność 500 ml,
	5
	
	
	

	542. 
	
	pojemność 1000 ml,
	5
	
	
	

	543. 
	
	pojemność 2000 ml,
	5
	
	
	

	544. 
	
	pojemność 3000 ml,
	5
	
	
	

	545. 
	
	pojemność 5000 ml,
	5
	
	
	

	546. 
	Złączki typu T, polipropylen,  do węży o średnicy 5-7 mm
	8
	
	
	

	547. 
	Złączki typu T, do węży o średnicy 1-3 mm
	8
	
	
	

	548. 
	Złączki typu Y, polipropylen, do węży o średnicy 0,5-3 mm
	2
	
	
	

	549. 
	Złączki proste, polipropylen, do węży o średnicy 0, 5 – 3 mm
	2
	
	
	

	550. 
	Żel krzemionkowy z indykatorem wilgoci; granulacja 3-7 mm,  zawartość opakowania 1000 g
	6
	
	
	


......................................................
podpis (imię i nazwisko)

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
4
.........................................................

( pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

20

