Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: ZP/D-35/A/20	 Częstochowa dnia: 2020-09-03

RK-710/20

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy,

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

pytanie 1 - poz. 372

Czy Zamawiający zaakceptuje sączek o średnicy 185 mm ?

Odpowiedź: tak

pytanie 2 - poz. 436

Czy Zamawiający zaakceptuje igły o średnicy 1,1 mm ?

Odpowiedź: tak

pytanie 3 - poz. 439

Czy Zamawiający zaakceptuje igły o średnicy 1,2 mm lub 1,6 mm ?

Odpowiedź: tak – 1, 6 mm.

pytanie 4 - poz. 440

Czy Zamawiający zaakceptuje w poz. 440 średnicę igły 1,6 mm ?

Odpowiedź: tak – 1, 6 mm.

pytanie 5 - poz. 443

Czy Zamawiający zaakceptuje igły o średnicy 1,1 mm ?

Odpowiedź: tak

pytanie 6- poz. 444

Czy Zamawiający zaakceptuje igły o średnicy 1,1 mm ?

Odpowiedź: tak

pytanie 7- poz. 446

Czy Zamawiający zaakceptuje szalkę aluminiową o wysokości 7 mm ?

Odpowiedź: tak

pytanie 8- poz. 449

Czy Zamawiający zaakceptuje szalkę Petriego o średnicy 100 mm ?

Odpowiedź: tak

pytanie 9- poz. 458

Czy Zamawiający zaakceptuje szpatułkę o długości 130 mm?

Odpowiedź: tak

pytanie 10- poz. 460

Czy Zamawiający zaakceptuje szpatułkę o długości 130 mm?

Odpowiedź: tak

pytanie 11- poz. 476

Czy Zamawiający zaakceptuje tygle o średnicy wewnętrznej 27 mm i wysokości 65 mm ?

Odpowiedź:  nie

pytanie 12- poz. 479

Czy Zamawiający zaakceptuje tygle o pojemności 50 ml ?

Odpowiedź: tak

pytanie 13- poz. 481

Prosimy o zweryfikowanie średnic uszczelek ?

Odpowiedź: 22, 29, 36, 44, 53, 68, 78, 84 mm ± 1 %

pytanie 14- poz. 486

Czy Zamawiający zaakceptuje wanienki o wysokości 13 mm ?

Odpowiedź: nie

pytanie 15- poz.487

Czy Zamawiający zaakceptuje wanienki okrągłe o wymiarach 55×42×16 mm ?

Odpowiedź: nie

pytanie 16- poz. 488

Czy Zamawiający zaakceptuje wanienki okrągłe o wymiarach 50×20×20 mm lub 50×10,5×8 mm ?

Odpowiedź: tak - 50×20×20 mm

pytanie 17- poz. 498 i 499

Czy specyfikując średnicę, Zamawiający miał na myśli średnicę wkładu czy średnicę eksykatora ?

Odpowiedź: średnicę wkładu.

pytanie 18- poz. 506

Czy Zamawiający zaakceptuje wąż silikonowy o średnicy zewnętrznej 12 mm ?

Odpowiedź: tak

pytanie 19- poz. 516

Czy Zamawiający zaakceptuje zlewkę niską

Odpowiedź: nie

pytanie 20- poz. 517 i 518

Czy Zamawiający zaakceptuje zlewkę bez podziałki ?

Odpowiedź: nie

pytanie 21- wszystkie pozycje z załącznika

Czy Zamawiający dopuści szkło i inne materiały laboratoryjne o wymiarach/ pojemnościach ± 5 % innych niż wyspecyfikowane ?

Odpowiedź: tak

Dotyczy paragrafu 8 ust. 1 punkt a umowy 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§8 ust. 1a) na: „za zwłokę w dostarczeniu zamówienia cząstkowego w wysokości 0,5 % wartości towaru dostarczonego z opóźnieniem, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia, w którym towar winien być dostarczony”?

Uzasadnienie:

W przypadku drobnych materiałów zużywalnych zasadnym jest naliczanie kar od towaru dostarczonego z opóźnieniem. Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

Dotyczy paragrafu 8 ust. 1 punkt b umowy 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§8 ust. 1b) na: „za opóźnienie w dostarczeniu towaru bez wad, w wysokości 0,5 % wartości towaru, którego wady dotyczą, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia, w którym towar winien być dostarczony”?

Uzasadnienie:

W przypadku drobnych materiałów zużywalnych zasadnym jest naliczanie kar od towaru którego wady dotyczą. Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.09.2020r. do godz. 10:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Politechnika  Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, pokój nr 28 – Sekretariat Kanclerza. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 10.09.2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski