Kraków dnia: 2020-09-02

Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego

SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Pismo: ZP. 271 – 351.20/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa opatrunków specjalistycznych” – znak sprawy ZP/20/2020.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 Pytanie nr 1 dotyczy grupy 6 pozycji 1 : W kolumnie drugiej opisu przedmiotu zamówienia dla pozycji 1 w grupie 6 Zamawiający podał opis materiału hemostatycznego : Materiał hemostatyczny z utlenionej, nieregenerowanej lub regenerowanej celulozy, w 100% pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny. Tkanina dziana o pH 2,2- 4,5 i zawartości grupy karboksylowej 16-24%. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych - w tym bakterii tlenowych i beztlenowych. Etykiety samoprzylepne (możliwość wklejania do karty pacjenta). Czas hemostazy: 3-4 min. Czas wchłaniania: 7-14 dni. Wymagane badania kliniczne in vitro lub in vivo. Rozmiar 5cmx7,5cm (+/- 0,5 c) Wykonawca zwraca uwagę, że powyższy zapis może stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w przedmiotowym Pakiecie na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy, bowiem złożone oferty będą nieporównywalne, a świadczenie wykonawcy niedookreślone. Jednocześnie powołując się na sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i równego traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania Materiału hemostatycznego o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność : Materiał hemostatyczny postaci gazy wykonanej z utlenionej celulozy, całkowicie biodegradowalna w organizmie człowieka w okresie do 4 tygodni. pH 2-4, sterylizowana promieniami gamma. Rozmiar 5x7 cm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów. Pytanie nr 2 Pytanie nr 2 dotyczy grupy 6 pozycji 1 : W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie dotyczy. Pytanie nr 3 Pytanie nr 3 dotyczy grupy 6 pozycji 2 : W kolumnie drugiej opisu przedmiotu zamówienia dla pozycji 2 w grupie 6 Zamawiający podał opis materiału hemostatycznego: Materiał hemostatyczny z utlenionej, nieregenerowanej lub regenerowanej celulozy, w 100% pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny. Tkanina dziana o pH 2,2- 4,5 i zawartości grupy karboksylowej 16-24%. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych - w tym bakterii tlenowych i beztlenowych. Etykiety samoprzylepne (możliwość wklejania do karty pacjenta). Czas hemostazy: 3-4 min. Czas wchłaniania: 7-14 dni. Wymagane badania kliniczne in vitro lub in vivo. Rozmiar 10cmx20cm (+/- 0,5 cm) Wykonawca zwraca uwagę, że powyższy zapis może stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w przedmiotowym Pakiecie na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy, bowiem złożone oferty będą nieporównywalne, a świadczenie wykonawcy niedookreślone. Jednocześnie powołując się na sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i równego traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania Materiału hemostatycznego o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność : Materiał hemostatyczny postaci gazy wykonanej z utlenionej celulozy, całkowicie biodegradowalna w organizmie człowieka w okresie do 4 tygodni. pH 2-4, sterylizowana promieniami gamma. Rozmiar 10x20 cm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów. Pytanie 4 Pytanie nr 4 dotyczy grupy 6 pozycji 2 : W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie dotyczy.

Pytanie 5

Pakiet 2 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków hydrokoloidowych należącego do klasy III, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Pakiet 2 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego, przezroczystego żelu hydrokoloidowego należącego do klasy II b, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 pozycja 1 pod pojęciem „Materiał hemostatyczny z utlenionej, nieregenerowanej lub regenerowanej celulozy, w 100% pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny. Tkanina dziana o pH 2,2- 4,5 i zawartości grupy karboksylowej 16-24%. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych - w tym bakterii tlenowych i beztlenowych. Etykiety samoprzylepne (możliwość wklejania do karty pacjenta). Czas hemostazy: 3-4 min. Czas wchłaniania: 7-14 dni. Wymagane badania kliniczne in vitro lub in vivo. Rozmiar 5cmx7,5cm (+/- 0,5 cm)” rozumie i będzie wymagał  gazę hemostatyczną w formie luźno dzianej siatki z oksydowanej regenerowanej celulozy, zawartość grupy karboksylowej 18–21%, pH 2,5–3,5 udokumentowane badaniem klinicznym IN VIVO, bakteriobójczość na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE – udokumentowana badaniem przedklinicznym IN VITRO i wpisana do instrukcji użytkowania, hemostaza osiągana w czasie 2-8 minut, czas wchłaniania 7-14 dni, rozmiar 5cm x 7,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie 8

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 pozycja 2 pod pojęciem „Materiał hemostatyczny z utlenionej, nieregenerowanej lub regenerowanej celulozy, w 100% pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny. Tkanina dziana o pH 2,2- 4,5 i zawartości grupy karboksylowej 16-24%. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych - w tym bakterii tlenowych i beztlenowych. Etykiety samoprzylepne (możliwość wklejania do karty pacjenta). Czas hemostazy: 3-4 min. Czas wchłaniania: 7-14 dni. Wymagane badania kliniczne in vitro lub in vivo. Rozmiar 10cmx20cm (+/- 0,5 cm)” rozumie i będzie wymagał  gazę hemostatyczną w formie luźno dzianej siatki z oksydowanej regenerowanej celulozy, zawartość grupy karboksylowej 18–21%, pH 2,5–3,5 udokumentowane badaniem klinicznym IN VIVO, bakteriobójczość na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE – udokumentowana badaniem przedklinicznym IN VITRO i wpisana do instrukcji użytkowania, hemostaza osiągana w czasie 2-8 minut, czas wchłaniania 7-14 dni, rozmiar 10cm x 20cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie 9

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Dostawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego” na „…od dnia uznania reklamacji”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Projekt umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 10

Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2:

1) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia przez Dostawcę,

2) w wysokości 0,3 % wartości zamawianej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień opóźnienia w jej dostarczeniu, w terminie ustalonym w § 5 ust. 2 i 3, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej w terminie partii materiałów;

3) w wysokości 0,3 % wartości reklamowanej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień opóźnienia w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 4 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii materiałów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Projekt umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 11

Pakiet 4 poz 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie wodnego roztworu podtlenkowego o naturalnym pH o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwzapalnym zawierającym w swoim składzie do 40 ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu służący do płukania, odkażania i nawilżania ran ostrych i przewlekłych. Skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi .

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 - pakiet 6 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny o czasie hemostazy w ciągu 2 minut, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ z dnia             28  sierpnia 2020 r.:

- Pkt. 17.1 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie:

## Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków  albo  w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do dnia 2020-09-09 do godz. 09:30.

## .

## Pkt. 17.3 ww. SIWZ otrzymuje brzmienie:

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-09-09 o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Budynek Działu Technicznego pok. 1.9.

Zamawiający