Ogłoszenie nr 540168124-N-2020 z dnia 04-09-2020 r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 578468-N-2020 
Data: 28/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 63016100000000, ul. os. Na Skarpie  66, 31-913  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (012) 6441956, e-mail zpubl@zeromski-szpital.pl, faks (012) 6444756. 
Adres strony internetowej (url): www.zeromski-szpital.pl 
Adres profilu nabywcy: www.zeromski-szpital.pl 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
https://e-propublico.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: 2020-09-08 
W ogłoszeniu powinno być: 2020-09-09

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: Załcznik I część 2 
Punkt: 6 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza w poz. 1-3 opatrunki hydrokoloidowe należące do klasy III 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: Załącznik I Część 2 
Punkt: 6 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza w poz. 4 sterylny , przezroczysty żel hydokoloidowy należący do klasy IIb 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: Zalącznik I część 6 
Punkt: 6 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza w poz. 1-2 materiał hemostatyczny o czasie hemostazy w ciagu 2 min. Zamawiający dopuszcza w poz. 1 Materiał hemostatyczny postaci gazy wykonanej z utlenionej celulozy, całkowicie biodegradowalna w organizmie człowieka w okresie do 4 tygodni. pH 2-4, sterylizowana promieniami gamma. Rozmiar 5x7 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrow, w poz. 2 Materiał hemostatyczny postaci gazy wykonanej z utlenionej celulozy, całkowicie biodegradowalna w organizmie człowieka w okresie do 4 tygodni. pH 2-4, sterylizowana promieniami gamma. Rozmiar 10x20 cm pod ww. warunkiem. Zamawiający dopuszcza w poz. 1 gazę hemostatyczną w formie luźno dzianej siatki z oksydowanej regenerowanej celulozy, zawartość grupy karboksylowej 18-21%, pH 2,5-3,5 udokumentowane badaniem klinicznym IN VIVO, bakteriobójczość na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE - udokumentowana badaniem przedklinicznym IN VITRO i wpisana do instrukcji użytkowania, hemostaza osiągana w czasie 2-8 minut, czas wchłaniania 7-14 dni, rozmiar 5cm x 7,5cm w poz. 2 gazę hemostatyczną w formie luźno dzianej siatki z oksydowanej regenerowanej celulozy, zawartość grupy karboksylowej 18-21%, pH 2,5-3,5 udokumentowane badaniem klinicznym IN VIVO, bakteriobójczość na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE - udokumentowana badaniem przedklinicznym IN VITRO i wpisana do instrukcji użytkowania, hemostaza osiągana w czasie 2-8 minut, czas wchłaniania 7-14 dni, rozmiar 10cm x 20cm