Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L. dz. RK- 711/ 20	 Częstochowa dnia: 2020-09-04

ZP/D-35/A/20

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy,

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie beczki o pojemności 54 l ?

Odpowiedź: tak

poz. 8

Bardzo prosimy o ewentualne podanie producenta bądź głębsze sprecyzowanie wymagań odnośnie produktu  ?

Odpowiedź: Bibułki czyszczące do optyki, wykonane z miękkiego papieru przygotowanego specjalnie do czyszczenia obiektywów, soczewek, filtrów i innych powierzchni szklanych (bezpieczne dla powlekanych soczewek). Producent np. Tiffen, Matin, MN.

poz. 19, 20,21,22,23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania o pojemności 1 l ?

Odpowiedź: nie

poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolby pomiarowej o pojemności 10 ml z ciemnego szkła z korkiem PP ?

Odpowiedź: tak

poz. 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butli o wysokości 410 mm ?

Odpowiedź: tak

poz. 76,77,78

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie eksykatora z wkładem o średnicy kolejno: 290 mm, 190 mm, 240 mm ?

Odpowiedź: tak

poz. 158

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 opakowań po 75 końcówek ?

Odpowiedź: tak

poz. 159

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 10 opakowań po 96 końcówek ?

Odpowiedź: tak

poz. 160

Czy nie miała miejsce pomyłka pisarska w specyfikacji końcówek i zamiast pojemności

2-20µl powinno być 2-200 µl ?

Odpowiedź: poprawny zakres to 2-200 µl.

poz. 352, 353

Prosimy o zweryfikowanie pojemności wyspecyfikowanych pudełek ?

Odpowiedź: 1000 µl- 1 ml; 5000 µl- 5 ml

Równocześnie Zamawiający informuję, iż zaakceptuje szkło i materiały laboratoryjne o wymiarach i pojemnościach innych niż wyspecyfikowane w formularzu cenowym z tolerancją ± 10 %.

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.09.2020r. do godz. 10:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Politechnika  Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, pokój nr 28 – Sekretariat Kanclerza. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 15.09.2020r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

W załączeniu zmieniony formularz cenowy

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski