OR.272.7.2020

Pieczęć wykonawcy                                                                                                                                                                                                       Załącznik nr 1

Formularz oferty

- Niniejszą ofertę składa:

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Nr telefonu/faksu |  |
| E-mail |  |
| Osoba do kontaktu z Zamawiającym | …………………………………………. Tel. ……………………….. e-mail : ……………………………………… |

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych oferujemy Sukcesywną dostawę materiałów budowlanych dla Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach w ramach zadania : „Zmniejszenie zużycia energii w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach poprzez kompleksową termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż pompy ciepła” -

w następujących cenach:

| L.p | Nazwa | Nazwa handlowa / nazwa producenta / typ | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cena netto) | Stawka VAT | Wartość brutto (wartość netto x Vat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Płyta rezolowa ze sztywnej piani rezolowej zespolona z płytą kartonowo-gipsową do wewnątrz o lambdzie 0,021 i grubość 90 mm + 12,5 mm , współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD = 0,021, gęstość min. - 35 [kg/m³], odporność na ściskanie (przy 10% odkształcenia)- ≥100 kPa, nasiąkliwość - >90% cel zamkniętych, płyta ze zintegrowaną płytą gips-kartonową, w jednostronnej okładzinie z białego welonu szklanego. |  | m² | 1300 |  |  |  |  |
|  | Zaprawa klejowa poliuretanowa do płyt rezolowych -współczynnik przewodności cieplnej – 0,040 W/mK, -przyczepność : * do betonu ≥ 0,3 Mpa, * do styropianu ≥ 0,15 Mpa (rozerwanie w warstwie styropianu), * do cegły ceramicznej ≥ 0,30 Mpa, * do betonu komórkowego ≥ 0,15 Mpa, * do styropianu XPS ≥ 0,20 Mpa, |  | kg | 365 |  |  |  |  |
|  | Płyta rezolowa ze sztywnej piani rezolowej zespolona z płytą kartonowo-gipsową do wewnątrz o lambdzie 0,021 i grubość 20 mm + 12,5 mm , współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD = 0,021, gęstość min. - 35 [kg/m³], odporność na ściskanie (przy 10% odkształcenia)- ≥100 kPa, nasiąkliwość - >90% cel zamkniętych, płyta ze zintegrowaną płytą gips-kartonową, w jednostronnej okładzinie z białego welonu szklanego. |  | m² | 270 |  |  |  |  |
|  | Parapet konglomerat grubość 2 cm Kolor i wzór do ustalenia z Zamawiającym |  | m² | 50 |  |  |  |  |
|  | Styropapa 10cm |  | m² | 108 |  |  |  |  |
|  | Impregnat grzybobójczy Preparat do zwalczania grzybów pleśniowych oraz zielonych nalotów, paroprzepuszczalny. Wysoka skuteczność. Nie powodujący zagrożenia dla ludzi i środowiska. Używany wewnątrz i na zewnątrz budynków na podłożach takich jak: powłoki malarskie, tynki, beton itp. Preparat nie powodujący zabrudzeń, nie zawierający metali ciężkich. Baza: roztwór biocydów organicznych. Proporcje mieszania koncentratu: od 2 do 4 l wody na 1 l preparatu. Czas schnięcia: ok. 4 godz. Wyrób musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny oraz pozwolenie na obrót produktem biobójczym. |  | l | 48 |  |  |  |  |
|  | Preparat wzmacniający Preparat wzmacniający grunt Grunt głęboko penetrujący służy do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasiąkliwych podłoży. Właściwości:- wzmacnia powierzchniowo podłoże- zmniejsza nasiąkliwość podłoża- poprawia przyczepność do podłoża- paroprzepuszczalny- ułatwia nanoszenie kolejnych warstw np. klejów, szpachlówek, posadzek, farb. Preparat służy do gruntowania podłoży (ścian, podłóg, sufitów) wewnątrz i na zewnątrz budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowaniem wykładzin podłogowych, tapetowaniem, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem płyt izolacji termicznej |  | l | 66 |  |  |  |  |
|  | Listwa cokołowa szer. 2cm |  | m | 19 |  |  |  |  |
|  | Masa uszczelniająca (np. SikaBond) Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. Szybkie wiązanie; redukuje hałas i odgłos kroków; wysoka przyczepność do różnych podłoży (także do starych płytek); trwale odporny na działanie wody, mrozu i wysokich temperatur, 1‐składnikowy poliuretan wiążący pod wpływem wilgoci |  | kg | 600 |  |  |  |  |
|  | Kątownik aluminiowy z siatką |  | m | 70 |  |  |  |  |
|  | Farba gruntująca Farba zwiększa przyczepność do podłoża, wodoodporna, gotowa do użycia. Ułatwia nakładanie cienkowarstwowych tynków oraz „przecierek” stosowanych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Farba do gruntowania warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą w systemach ociepleń oraz do tradycyjnych tynków. Farba do pokrywania powierzchni płyt wiórowych, gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, wszelkich betonów i mocnych powłok malarskich. Zwiększa przyczepność tynków, szpachlówek i farb. Zapobiega powstawaniu plam na kolorowych tynkach akrylowych, mineralnych i silikonowych. Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi. Gęstość: ok. 1,5 kg/dm3 . Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C Czas schnięcia: ok. 3 godz. Zużycie: od 0,2 do 0,5 l/m2 w zależności od równości i nasiąkliwości podłoża |  | l. | 45 |  |  |  |  |
|  | Klej do płytek Elastyczna zaprawa klejowa przeznczona do mocowania płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), cementowych i kamiennych na podłożach odkształcalnych (beton, jastrychy i tynki cementowe, cementowo wapienne, beton komórkowy) i nieodkształcalnych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Wysoka przyczepność i elastyczność (klasa S1), stabilność na powierzchniach pionowych (brak spływu). Dane techniczne:- Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C. Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C. |  | kg | 2000 |  |  |  |  |
|  | Tynk z gipsu szpachlowego |  | kg | 4000 |  |  |  |  |
|  | Farby emulsyjne (kolor do uzgodnienia z zamawiającym) |  | l. | 576 |  |  |  |  |
|  | Folia polietylenowa |  | m² | 1233 |  |  |  |  |
|  | Płyta kartonowo gipsowa ognioochronna gr 12,5 mm |  | m² | 1177 |  |  |  |  |
|  | Profil do płyt karton gips cd 60*27 |  | m | 2130 |  |  |  |  |
|  | Profil przyścienny 28/27 do płyt gipsowych |  | m | 450 |  |  |  |  |
|  | Łącznik wzdłużny lw 60/110 |  | szt | 426 |  |  |  |  |
|  | Łącznik krzyżowy lk 60/60 |  | szt | 1704 |  |  |  |  |
|  | Blachowkręty typ 212/25 |  | szt | 20734 |  |  |  |  |
|  | Taśma do łączenia płyt karton (flizelinowa) |  | m | 1121 |  |  |  |  |
|  | Wełna mineralna skalna płyty 20 cm współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]λD = 0,035, gęstość - 45[kg/m³], klasa reakcji na ogień – A1 |  | m² | 1121 |  |  |  |  |
|  | Gips – mieszanka tynkarska (np. uniflot) |  | kg | 2200 |  |  |  |  |
|  | Styropian podłogowy twardy gr 5 cm |  | m² | 300 |  |  |  |  |
|  | Odpływ liniowy 90 |  | szt | 5 |  |  |  |  |
|  | Pianka montażowa 750ml |  | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Fuga łazienkowa elastyczna kolor do ustalenia z Zamawiającym |  | kg | 50 |  |  |  |  |
|  | Zaprawa tynkarska |  | kg | 600 |  |  |  |  |
|  | Papa termozgrzewalna dwuwarstwowa minimalna grubość 5,2 mm |  | m2 | 108 |  |  |  |  |
|  | Płytka posadzkowa łazienkowa gat/klasa I, wym. 30x30 antypoślizgowa R11, odporność na ścieranie min IV, mrozoodporna. Kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym |  | m2 | 80 |  |  |  |  |
|  | Płytka ścienna łazienkowa szkliwiona gat/klasa I, wymiar np. 25x40, grubość płytki 5-8mm, kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym |  | m2 | 150 |  |  |  |  |
|  | Rura kanalizacyjna pcv 110 |  | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Rura kanalizacyjna pcv 160 |  | mb | 30 |  |  |  |  |
|  | Żarówki LED 13W E27 Średnia trwałość znamionowa min. 15000 h, klasa energetyczna min. A+, strumień świetlny 1521 lm, kształt bańki standardowy, barwa biała ciepła |  | szt | 11 |  |  |  |  |
|  | Żarówki LED 6W E27 Średnia trwałość znamionowa min. 15000 h, klasa energetyczna min. A, strumień świetlny 470 lm, kształt bańki standardowy, barwa biała ciepła |  | szt | 73 |  |  |  |  |
|  | Żarówki LED 10W E27 Średnia trwałość znamionowa min. 15000 h, klasa energetyczna min. A, strumień świetlny 1055 lm, kształt bańki standardowy, barwa biała ciepła |  | szt | 159 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik główny WG – rozłącznik 160A w obudowie izolacyjnej -schemat w załączeniu |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Tablica bezpiecznikowa TG zbudowana z : -obudowa wnękowa z drzwiczkami metalowymi rozmiaru 550x750x200 – 1szt, -rozłącznik DPX I160A- 1szt., -lampki sygnalizacyjne L300- 3szt., -ochronnik przeciwprzepięciowy Dehn ventil – 1kpl. - wyłącznik nadmiarowo schemat w załączeniu |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Tablica bezpiecznikowa T1 zbudowana z : -obudowa wnękowa z drzwiczkami metalowymi rozmiaru 4x24 moduły – 1szt, -rozłącznik FR103-63A- 1szt., -lampki sygnalizacyjne L300- 3szt., -ochronnik przeciwprzepięciowy Dehn quard – 1kpl. - wyłącznik nadmiarowo schemat w załączeniu |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Tablica bezpiecznikowa T2 zbudowana z : -obudowa wnękowa z drzwiczkami metalowymi rozmiaru 4x24 moduły – 1szt, -rozłącznik FR103-63A- 1szt., -lampki sygnalizacyjne L300- 3szt., -ochronnik przeciwprzepięciowy Dehn quard – 1kpl. - wyłącznik nadmiarowo schemat w załączeniu |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Tablica bezpiecznikowa T3 zbudowana z : -obudowa wnękowa z drzwiczkami metalowymi rozmiaru 4x24 moduły – 1szt, -rozłącznik FR103-63A- 1szt., -lampki sygnalizacyjne L300- 3szt., -ochronnik przeciwprzepięciowy Dehn quard – 1kpl. - wyłącznik nadmiarowo schemat w załączeniu |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Tablica bezpiecznikowa T4 zbudowana z : -obudowa wnękowa z drzwiczkami metalowymi rozmiaru 4x24 moduły – 1szt, -rozłącznik FR103-63A- 1szt., -lampki sygnalizacyjne L300- 3szt., -ochronnik przeciwprzepięciowy Dehn quard – 1kpl. - wyłącznik nadmiarowo schemat w załączeniu |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Tablica bezpiecznikowa TA zbudowana z : -obudowa wnękowa z drzwiczkami metalowymi rozmiaru 3x18 – 1szt, -rozłącznik FR103-63A- 1szt., -lampki sygnalizacyjne L300- 3szt., -ochronnik przeciwprzepięciowy Dehn quard – 1kpl. - wyłącznik nadmiarowo schemat w załączeniu |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Tablica bezpiecznikowa TK zbudowana z : -obudowa wnękowa z drzwiczkami metalowymi rozmiaru 2x18 – 1szt, -rozłącznik FR103-63A- 1szt., -lampki sygnalizacyjne L300- 3szt., -ochronnik przeciwprzepięciowy Dehn quard – 1kpl. - wyłącznik nadmiarowo schemat w załączeniu |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Rury winidurowe śr. 47 mm |  | m | 39 |  |  |  |  |
|  | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły 35mm² wciągane do rur, LgY50 |  | m | 96 |  |  |  |  |
|  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al.-40 mm², YDY5x10 |  | m | 107 |  |  |  |  |
|  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al.-40 mm², YDY5x6 |  | m | 22 |  |  |  |  |
|  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al.-40 mm², YDY5x4 |  | m | 58 |  |  |  |  |
|  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al.-20 mm², YDY5x2,5 |  | m | 30 |  |  |  |  |
|  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² YDY2x1,5 |  | m | 90 |  |  |  |  |
|  | Przewody instalacji RTV |  | m | 923 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wtyczkowe RTV |  | szt | 45 |  |  |  |  |
|  | Antena telewizyjna zbiorcza |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Wentylator łazienkowy kanałowy. Wentylator załączany razem z oświetleniem, wentylator z opóźnieniem wyłączenia |  | szt | 16 |  |  |  |  |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  | X | ………… Suma netto | X | ……………… Suma brutto |

UWAGA: zapis cyfr do dwóch miejsc po przecinku

netto ……………………………………...zł,

Słownie : ………………………………………………………………………….

podatek VAT …………………………….zł

brutto ……………………………………..zł

Słownie : ………………………………………………………………………….

Deklarujemy okres gwarancji na materiały budowlane (min 4 m-cy) : …………..…… miesięcy.

- Zobowiązujemy się do dostarczenia każdorazowej dostawy partii towaru z pozycji oferty od nr 1 do nr 4 w ciągu 50 dni roboczych liczony od dnia złożenia zamówienia e-mailem, faksem lub pisemnie,

- Zobowiązujemy się do dostarczenia każdorazowej dostawy partii towaru z pozycji oferty od nr 5 do nr 56 w ciągu 7 dni roboczych liczony od dnia złożenia zamówienia e-mailem, faksem lub pisemnie,

II. Deklaracja Wykonawcy

1. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że wybór mojej oferty   będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. [wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT].

(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty  nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).

2. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego  oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą :

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru /usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego | Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

- brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego,

- tabelę należy podzielić odpowiednio do ilości części, w których przyjęto ten obowiązek.

- Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w przez okres 30 dni, licząc od dnia   składania ofert.

### 4.    Akceptuje termin płatności wynoszący 30 dni od wystawienia faktury.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i tym zobowiązuję się spełnić wszystkie zawarte w niej warunki.

6.   Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do  prawidłowego przygotowania oferty.

- Informacja wymagana do celów statystycznych:

Oświadczam, że moje przedsiębiorstwo jest (właściwe podkreślić):

*mikroprzedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR,

*małym przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

*średnim przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zalecenie Komisji z dnia 06 maja 2003r.dotyczace definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw ( Dz. U. L. 124 z 20.5.2003r.)

- Zamówienie wykonamy sami oraz/lub wykonanie części zamówienia jak niżej powierzymy podwykonawcom:*

| Lp. | Cześć zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom | Nazwa (firmy) podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że akceptuję załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy. Jednocześnie zobowiązuję się, w przypadku wyboru złożonej przeze mnie oferty, podpisać umowę bez zastrzeżeń, w siedzibie Zamawiającego w terminie przez Niego wyznaczonym.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie:

…………………………………..…….., tel. ……………………….…….., fax ……………..………..,

email: …………………………………….. Osobie tej będą składane poszczególne zamówienia na dostawę towaru.

- Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji***) / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania****):

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| a) |  |  |  |
| b) |  |  |  |
| c) |  |  |  |

Uwaga:

***) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności (DZ. U z dnia 24 sierpnia 2018 r poz. 1637).

****) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wtedy, gdy zastrzeże w ofercie, iż któreś z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ................................................................................ – str. ……….

2) ................................................................................ – str. ……….

3) ................................................................................ – str. ……….

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że treść oferty oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.

_______________, dnia _______________,

_____________________________________________

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

(Pożądany czytelny podpis albo pieczątka z imieniem i nazwiskiem)