Zadanie nr 4								Załącznik nr 4 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ

(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena techniczna”)

Przedmiot przetargu: Cyfrowy negatoskop - 1 szt.

Producent/Firma:.................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:........................................................................................................Rok produkcji......................................

UWAGA: Ocena dokonana będzie w oparciu o dołączony do oferty i wypełniony niniejszy Załącznik, zawierający parametry techniczne oferowanego urządzenia. Nie dołączenie do oferty wypełnionego załącznika bądź jego nie wypełnienie skutkować będzie przyznaniem 0 pkt.

Do oferty należy dołączyć dokumenty (foldery, oświadczenie Wykonawcy) umożliwiające dokonanie weryfikację oferty w zakresie obejmującym podane poniżej parametry. W przypadku braku złożonych wraz z ofertą dokumentów umożliwiających weryfikację zadeklarowanych parametrów w zakresie oceny Kryterium przyznane zostanie w tym zakresie 0 punktów.

Niniejszy załącznik oraz materiały, o których mowa powyżej NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU w trybie art 26 ust 3

| Parametr/Warunek |  | Oferowane parametry/warunki |
| --- | --- | --- |
|  | Waga urządzenia poniżej 75 kg. | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Monitory medyczne o przekątnej powyżej 24” . | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Kąt widzenia w monitorze powyżej 180°. | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Temperatura barwowa powyżej 6800K. | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |