Zadanie nr 5							Załącznik nr 11 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:  Stół Zabiegowy – 1 szt.

Producent/Firma:.........................................................................................................................................................

Urządzenie typ:...............................................................................................Rok produkcji..................................

UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych

Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

.

| Lp. | Parametr/Warunek |  | Warunek graniczny |  | Tak/Nie/Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Warunki ogólne i serwisowe |  |  |  |  |  |
|  | Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa (aparatura nie używana, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe) wyprodukowana nie wcześniej niż w roku 2019. |  |  | TAK TAK |  |
|  | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania dostarczonego urządzenia i przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jego obsługi i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. |  |  | TAK |  |
|  | Dostarczona aparatura musi być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim i w wersji w języku angielskim, zestaw serwisowy zawierający pełną dokumentację serwisową w języku polskim lub angielskim. |  |  | TAK |  |
|  | Wykonawca musi zapewnić co najmniej 2 letnią i maksymalnie 6 letnią gwarancję prawidłowego działania oferowanej aparatury, obejmującą części składowe i zamienne. |  |  | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia . |  |  | TAK |  |
|  | W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji lub w czasie roku po jej wygaśnięciu - braków w dokumentacji serwisowej firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia. |  |  | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 3 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii, a w przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni oferent zobowiązuje się w okresie gwarancji do wstawienia urządzenia zastępczego (na własny koszt i ryzyko). |  |  | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji, (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii) maksimum 24 godzin od dnia zgłoszenia awarii, w dni robocze. |  |  | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum 3 dni od dnia zgłoszenia awarii, w dni robocze wraz z diagnostyką. |  |  | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, w dni robocze wraz z diagnostyką. |  |  | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty do przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. |  |  | TAK |  |
|  | Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca zobowiązany jest, w czasie eksploatacji aparatu, udzielać rocznej gwarancji na wszystkie części zamienne oraz co najmniej półrocznej gwarancji na wykonane usługi serwisowe. |  |  | TAK |  |
|  | Oferent przedstawi wykaz serwisów z autoryzacją producenta do serwisowania oferowanego urządzenia wraz z adresami i numerami telefonu kontaktowego do tych serwisów. |  |  | TAK, podać |  |
|  | Oferowane urządzenia muszą spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną. |  |  | TAK |  |
| Wymagania techniczne i użytkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | Stół mobilny elektrohydrauliczny do operacji ogólnochirurgicznych |  | TAK. |  |
|  |  | Długość stołu z blatem: 2030 mm ( + 50 mm ) |  | TAK. |  |
|  |  | Całkowita szerokość blatu bez poszeżenia: 650 mm ( + 50 mm ) |  | TAK. |  |
|  |  | Regulacja wysokości pilotem: 700 do 1020 mm ( + 50 mm ) |  | TAK. |  |
|  |  | Regulacja oparcia pleców: - 00 do 750 ( + 50 ) |  | TAK |  |
|  |  | Regulacja podgłówka: - 350 do 500 ( + 50 ) |  | TAK |  |
|  |  | Przechył Trendelenburga : 200 ( + 50 ) |  | TAK. |  |
|  |  | Przechył anty-Trendelenburga: 200 ( + 50 ) |  | TAK. |  |
|  |  | Regulacja kąta odchylenia dzielonych podnóżków w płaszczyźnie pionowej : - 900 do 250 ( + 100 ) |  | TAK. |  |
|  |  | Regulacja wysokości elektryczna z pilota |  | TAK. |  |
|  |  | Regulacje segmentu oparcia pleców, podgłówka, regulacja podnóżków oraz przechyły wzdłużne |  | TAK |  |
|  |  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. |  | TAK |  |
|  |  | Stół przejezdny - mobilny z systemem blokowania |  | TAK |  |
|  |  | Blat stołu co najmniej 3-y segmentowy. |  | TAK |  |
|  |  | Segmenty blatu przenikalne dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć |  | TAK. |  |
|  |  | Materace bezszwowe, antystatyczne, demontowane |  | TAK. |  |
|  |  | Wyposażenie stołu : 1 wieszak kroplówki 2 ramka ekranu anestezjologicznego 3 podpórka ręki |  | TAK |  |
|  |  | Tworzywa i lakiery stołu wykonane wg technologii zapobiegającej namnażaniu bakterii |  | TAK. |  |
|  |  | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji |  | TAK. |  |
|  |  | Zasilanie bateryjne 24 DVC |  | TAK. |  |
|  |  | Zasilanie sieciowe 230V ; 50/60 Hz |  | TAK. |  |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie minimum 250 kg. |  | TAK. |  |
|  |  | Barierki boczne składane |  | TAK. |  |

........................

Podpis Wykonawcy