Zadanie nr 7							Załącznik nr 13 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Wózek reanimacyjny  - 1 szt.

Producent/Firma:.........................................................................................................................................................

Urządzenie typ:...............................................................................................Rok produkcji..................................

UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych

Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

.

| Lp. | Parametr/Warunek |  | Warunek graniczny |  | Tak/Nie/Oferowane przedmioty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Warunki ogólne i serwisowe |  |  |  |  |  |
|  | Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa (aparatura nie używana, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe) wyprodukowana nie wcześniej niż w roku 2019. |  |  | TAK TAK |  |
|  | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania dostarczonych urządzeń i przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jego obsługi i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. |  |  | TAK |  |
|  | Dostarczona aparatura musi być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim i w wersji w języku angielskim, zestaw serwisowy zawierający pełną dokumentację serwisową w języku polskim lub angielskim. |  |  | TAK |  |
|  | Wykonawca musi zapewnić co najmniej 2 letnią gwarancję i maksymalnie 6-cio letnią gwarancję prawidłowego działania oferowanej aparatury, obejmującą części składowe i zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) |  |  | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzeń . |  |  | TAK |  |
|  | W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji lub w czasie roku po jej wygaśnięciu - braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu serwisowym firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia. |  |  | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 3 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii, a w przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni oferent zobowiązuje się w okresie gwarancji do wstawienia urządzenia zastępczego (na własny koszt i ryzyko). |  |  | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji, (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii) maksimum 24 godziny w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii. |  |  | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii wraz z diagnostyką. |  |  | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii wraz z diagnostyką. |  |  | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty do przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta i testów bezpieczeństwa oferowanej aparatury. |  |  | TAK |  |
|  | Oferent przedstawi wykaz serwisów z autoryzacją producenta do serwisowania oferowanego urządzenia wraz z adresami i numerami telefonu kontaktowego do tych serwisów. |  |  | TAK, podać |  |
| Wymagania techniczne i użytkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | Podstawa wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. |  | TAK |  |
|  |  | Wysokość wózka |  | TAK 1000 mm do blatu ± 30 mm |  |
|  |  | Długość całkowita wózka |  | TAK 400 mm ± 30mm |  |
|  |  | Szerokość całkowita wózka |  | TAK 500 mm ± 30mm |  |
|  |  | Blat stalowy otoczony z 3 stron bandami stalowymi lakierowanymi proszkowo. |  | TAK |  |
|  |  | Stolik wyposażony w 4 kółka o średnicy 125 mm. |  | TAK |  |
|  |  | Minimum 2 koła zabezpieczone blokadą. |  | TAK |  |
|  |  | Stolik wyposażony w 4 szuflady z zamkiem centralnym: - 3 x 155 mm - 1 x 235 mm |  | TAK |  |
|  |  | Blat boczny wysuwany |  | TAK |  |
|  |  | Odcinki szyny instrumentalnej |  | TAK 3 szt. |  |
|  |  | Pojemnik na zużyte igły |  | TAK 2 szt. |  |
|  |  | Kosz na odpady – 1 szt., kosz na cewniki – 1 szt., kosz na akcesoria – 1 szt. |  | TAK |  |
|  |  | Pojemnik na rękawiczki |  | TAK 2 szt. |  |
|  |  | Wieszak do kroplówki z regulacją wysokości z głowicą 4 haczykową. |  | TAK |  |
|  |  | Uchwyt do butli z tlenem. |  | TAK |  |
|  |  | Miska na odpadki ze stali kwasoodpornej. |  | TAK |  |

................................

Podpis Wykonawcy