Pismo: KC-zp.272-358/20                   					Kraków, 2020-09-09

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (12)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku C-7 AGH w Krakowie. KC-zp.272-358/20.

Treść zapytania i odpowiedzi  brzmi następująco:

- Mury. W przedmiarze pozycja dotycząca murów jest zaniżona o ok. 650 m2. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakującą ilość?

Odp.: Mury należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne. Jeżeli więc istnieje konieczność dopisania, skorygowania czy usunięcia jakieś pozycji w przedmiarze i docelowo kosztorysie ofertowym wykonawcy to można zrobić to w dowolnym miejscu tych opracowań kosztowych.

- W przedmiarze występują następujące pozycje wyposażenia:

N.WS - Wieszak szatniowy 257 cm dł.

N.ZK - Zabudowa kuchenna dł. 550 cm

N.LR - Lada recepcyjna+pozostałe elementy recepcji

N.ZK - Dostawa i montaż zabudowa kuchenna dł. 550 cm

AGD.L - Lodówka

SK.2 - Biurko komputerowe 100x60 przyścienne

F.2 - Fotel obrotowy – wykładowcy

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć powyższe elementy.

Odp.: Wszystkie elementy wymienione w pytaniu są poza zakresem zamówienia – nie należy ich wyceniać.