Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L. dz. RK- 743/ 20	 Częstochowa dnia: 2020-09-18

ZP/D-41/A/20

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa analizatora jakości powietrza z wyposażeniem dla  Wydziału Infrastruktury i Środowiska  Politechniki Częstochowskiej,

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

„W związku z powyższym przetargiem oraz uwarunkowaniami technicznymi wnioskujemy o zmianę w opisie technicznym
analizatora w punkcie dotyczącym Pomiar cząstek stałych PM2,5 Rodzaj czujnika (plik Opis techniczny. docx).

| Pomiar cząstek stałych PM2,5 |  |
| --- | --- |
| Zakres wykrywalności: | 1 - 999 μg / m3, |
| Rodzaj czujnika: | detektor fotojonizacyjny (PID), |
| Rozdzielczość: | 1 μg / m3, |
| Czas reakcji: | maks. 10 sek, |
| Gwarancja: | minimum 12 miesięcy |

Rodzaj czujnika wpisano "detektor fotojonizacyjny (PID)"
W oferowanym przez nas przyrządzie spełniającym wszystkie inne wymagania pomiar cząstek stałych
odbywa się przez układ dioda LED + fotodetektor i w związku z tym prosimy o korektę tego punktu lub wykreślenie ze specyfikacji przetargowej pozycji Rodzaj czujnika”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na korektę powyższego punktu tj.  Rodzaj czujnika: detektor fotojonizacyjny (PID)lub układ dioda LED + fotodetektor

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 24.09.2020r. do godz. 10:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Politechnika  Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, pokój nr 28 – Sekretariat Kanclerza. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 24.09.2020r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski