**Politechnika Częstochowska**

**Dąbrowskiego 69**

**42-201 Częstochowa**

**L. dz. RK- 743/ 20** Częstochowa dnia: 2020-09-18

ZP/D-41/A/20

**O D P O W I E D Ź**

**na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na**:** **Dostawa analizatora jakości powietrza z wyposażeniem dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej,**

**Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:**

*„W związku z powyższym przetargiem oraz uwarunkowaniami technicznymi wnioskujemy o zmianę w opisie technicznym
analizatora w punkcie dotyczącym Pomiar cząstek stałych PM2,5 Rodzaj czujnika (plik Opis techniczny. docx).*

|  |
| --- |
| ***Pomiar cząstek stałych PM2,5*** |
| *Zakres wykrywalności:* | *1 - 999 μg / m3,* |
| *Rodzaj czujnika:* | ***detektor fotojonizacyjny (PID),*** |
| *Rozdzielczość:* | *1 μg / m3,* |
| *Czas reakcji:* | *maks. 10 sek,* |
| *Gwarancja:* | *minimum 12 miesięcy* |

*Rodzaj czujnika wpisano "detektor fotojonizacyjny (PID)"
W oferowanym przez nas przyrządzie spełniającym wszystkie inne wymagania pomiar cząstek stałych
odbywa się przez układ dioda LED + fotodetektor i w związku z tym prosimy o* ***korektę tego punktu lub wykreślenie ze specyfikacji przetargowej pozycji Rodzaj czujnika”***.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na korektę powyższego punktu tj. Rodzaj czujnika: detektor fotojonizacyjny (PID)lub układ dioda LED + fotodetektor**

W związku z powyższym, **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 24.09.2020r. do godz. 10:30.** Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, pokój nr 28 – Sekretariat Kanclerza. **Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 24.09.2020r. o godz. 11:10** w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

 Politechniki Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski