Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK – 782/20	 Częstochowa dnia: 2020-09-29

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ, Powiadomienie o zmianach w SIWZ oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa wektorowego analizatora sieci z akcesoriami dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-46/A/20

Treść pytań jest następująca :

PYTANIE 1.

W związku z dopuszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia dostawy urządzenia z instrukcją w języku angielskim wnosimy o uzupełnienie §5 punkt 2 umowy o zapis „lub angielskim”.

ODPOWIEDŹ 1.

Zamawiający dokonuje uzupełnienia projektu umowy w § 5 punkt 2 o zapis ,,lub angielskim”

Nowy projekt umowy w załączeniu.

PYTANIE 2.

Prosimy o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty specyfikacji oferowanego produktu w postaci oryginalnych prospektów producenta w języku angielskim.

ODPOWIEDŹ 2.

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty specyfikacji oferowanego produktu w postaci oryginalnych prospektów producenta w języku angielskim. Jednakże zgodnie z pkt. 8.11 SIWZ oraz 11.5 SIWZ, postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, zaś ,,dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski”.

PYTANIE 3.

W związku z tym, że przedmiotem postępowania jest wysokiej jakości specjalistyczna aparatura pomiarowa produkowana na zamówienie oraz każdorazowo kalibrowana w specjalistycznym laboratorium, a także fakt wydłużających się czasów dostaw podzespołów elektronicznych z powodu trwającej pandemii Covid-19 zwracamy się z prośbą o wydłużenie wymaganego czasu dostawy do dnia 15 grudnia br. lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 3.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany termin dostawy tj.  najpóźniej do 15 grudnia 2020 r. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ w następujący sposób:

Było:

# 5. Termin wykonania zamówienia

## 5.1 Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia

Jest:

# 5. Termin wykonania zamówienia

## 5.1 Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 15 grudnia 2020 r.

PYTANIE 4.

Z powodu trwającej pandemii Covid-19 która może mieć wpływ na realizację umowy niezależnie od Oferenta wnosimy o zmianę wysokości wszystkich kar ujętych w §7 wzoru umowy na „0,1% wynagrodzenia umowy brutto za każdy dzień…” oraz maksymalnie do 10% wynagrodzenia brutto.

ODPOWIEDŹ 4.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

PYTANIE 5.

Ze względu na naturę przedmiotu zamówienia opisaną w pytaniu 3 uprzejmie prosimy o zmianę wymaganych w §5 punkt 5 wzoru umowy terminów napraw gwarancyjnych na dni robocze.

ODPOWIEDŹ 5.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminów napraw gwarancyjnych wymaganych w § 5 punkt 5 na dni robocze.

Nowy projekt umowy w załączeniu.

PYTANIE 6.

Prosimy o potwierdzenie, że opis w specyfikacji dotyczący złącz: RFin i RFout, 50 należy rozumieć jako wymaganie oferowania analizatora w wersji dwuportowej o impedancji 50?

ODPOWIEDŹ 6.

Zamawiający wymaga 2 oddzielne porty RFIn i RFOut 50 omów

PYTANIE 7.

Czy wymieniony w specyfikacji technicznej kalibrator należy rozumieć jako wymaganie dostawy elektronicznego zestawu kalibracyjnego?

ODPOWIEDŹ 7.

Tak, zestaw elektroniczny zestaw pomiarowy ma wchodzić w skład zamówienia.

PYTANIE 8.

Czy wymagana walizka ma służyć do przechowywania analizatora czy kalibratora?

ODPOWIEDŹ 8.

Walizka ma służyć zarówno do analizatora jak i do kalibratora.

PYTANIE 9.

Prosimy o potwierdzenie, że ilość oferowanych przewodów pomiarowych ma być równa ilości portów pomiarowych analizatora.

ODPOWIEDŹ 9.

Ilość dostarczonych przewodów ma być równa ilości portów pomiarowych.

PYTANIE 10.

Czy w przypadku oferowania przewodów pomiarowych ze złączami umożliwiającymi bezpośrednie połączenie z zestawem kalibracyjnym Zamawiający może zrezygnować z wymagania dostawy przejściówek? Jeżeli nie prosimy o specyfikowanie ilości oraz typu i płci złącz.

ODPOWIEDŹ 10.

W przypadku oferowania przewodów pomiarowych ze złączami umożliwiającymi bezpośrednie połączenie z zestawem kalibracyjnym przejściówki nie są wymagane.

Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia                        06.10.2020 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 06.10.2020 r. o godz. 11:45 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

dr inż. Arkadiusz Kociszewski

Kanclerz Politechniki

Częstochowskiej