Kraków dnia: 2020-10-02

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

oś. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: ZP .271.453. 24/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”1. Opracowanie pełno–branżowej dokumentacji projektowej, w tym wykonanie projektu budowlano–wykonawczego, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków, złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na przebudowę części Pawilonu PK dla potrzeb archiwum Szpitala.

2. a) Opracowanie projektu budowlano–wykonawczego przebudowy części pomieszczeń pawilonu Pralnia–Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci i zaplecza socjalnego (szatnia + węzeł sanitarny) dla potrzeb Kuchni, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji  pozwolenia na budowę,

b) wykonanie ścianki oddzielającej pomieszczenia kuchni od poradni dermatologicznej, wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem zaplecza socjalnego kuchni (szatnia + węzeł sanitarny).

3. Wymiana pokrycia dachowego pawilonu Pralnia – Kuchnia zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1,  wymiany szkła zbrojonego” – znak sprawy ZP/24/2020.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 Zgodnie z punktem 4.1.2 PFU kiedy i w jakim trybie zamawiający przewiduje przekazanie Wykonawcy Specyfikacji technicznej i wykonanie robót? Prosimy o udostępnienie specyfikacji STWiOR na etapie przetargu, co pozwoli na bardziej szczegółową wycenę przewidywanych prac Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

STWiOR STANOWIĆ BĘDZIE ZAŁĄCZNIK DO OPRACOWYWANYCH PROJEKTÓW – UZGODNIONE Z ZAMAWIAJĄCYM Pytanie nr 2 Wg PFU przeznaczenie budynku po przebudowie w zakresie pralni przewiduje tylko pomieszczenia sortowni bielizny szpitalnej. Czy należy przewidzieć również inne pomieszczenia, a jeśli tak to jakie (magazyn bielizny czystej, magazyn bielizny brudnej, pomieszczenie magazynowo- porządkowe, suszarnia, pomieszczenie weryfikacji bielizny wraz z podświetlanym stołem, wydawka bielizny, pomieszczenie na pralki i suszarki elektryczne/gazowe, etc)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE, POZA OPRACOWANIEM Pytanie nr 3 Czy zamawiający bierze pod uwagę konieczność dokonania zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń na pomieszczenia PM co będzie wiązało się z wykonaniem ekspertyzy PPOŻ oraz uzyskaniem odstępstwa w tym zakresie, a także kosztów związanych z dostosowaniem tych pomieszczeń do warunków technicznych w zakresie PPOŻ mając na uwadze, że magazyny papierowe wytwarzają ogromne obciążenie ogniowe? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - TAK POMIESZCZENIA MAJĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA OKREŚLONE W PRZEPISACH Pytanie nr 4 PFU określa wykonanie dokumentacji projektowej tylko w zakresie projektu budowlano-wykonawczego, natomiast nie przewiduje wykonania projektów koncepcyjno- funkcjonalnych ani projektu technologicznego, czy Zamawiający posiada takie opracowania i zamierza przestawić je wybranemu wykonawcy czy należy przewidzieć te opracowania w wycenie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NALEŻY PRZEWIDZIEĆ Pytanie nr 5 W PFU nie przewiduje się lokalizacji agregatów VRF ani pomieszczeń technicznych, czy należy bazować na istniejących pomieszczeniach technicznych szpitala poza zakresem- np. Pomieszczenie UPS mające specjalne wymagania dotyczące utrzymania gwarancji baterii- temp etc/ czy np. montaż agregatów należy przewidzieć na terenach zielonych czy Zamawiający przewiduje inne rozwiązanie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: – NP. NA TERENACH ZIELONYCH Pytanie nr 6 W jakich ilościach należy przewidzieć wykonanie koszy na śmieci oraz stojaków na rowery- PFU nie precyzuje tych informacji Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: KOSZE CO NAJMNIEJ JEDEN DLA ARCHIWUM I JEDEN DLA PORADNI, STOJAKI NA ROWERY – 2 X 5 STANOWISKOWE Pytanie nr 7 PFU nie precyzuje sposobu odprowadzenia wód opadowych z dachu- prosimy o sprecyzowanie wymagań Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZACHOWAĆ STAN ISTNIEJĄCY Pytanie nr 8 PFU nie przewiduje wymiany instalacji odgromowej czy należy przewidzieć wykonanie wymiany starej instalacji odgromowej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TYLKO ZWODY POZIOME NA DACHU Pytanie nr 9 Zamawiający używa w punkcie 4.5.1 określenia „recepty”, co należy przez to rozumieć? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZAMAWIAJĄCY WYKREŚLA OKREŚLENIE „RECEPTY” Pytanie nr 10 W załączniku nr 1 do PFU w punkcie 11tym przewiduje się montaż urządzenia U:S dla całego budynku, PFU nie przewiduje jednak takiego pomieszczenia. Jeśli takie pomieszczenie znajduje się w innej części budynku prosimy o wskazanie lokalizacji, jeśli nie, to prosimy o doprecyzowanie gdyż PFU nie przewiduje realizacji pomieszczeń technicznych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NALEŻY ZAPROJEKTOWAĆ Pytanie nr 11 W pkt 3.6.3 Zamawiający pisze o oświetleniu terenu objętym osobnym opracowaniem, czy należy rozumieć, że oświetlenie zewnętrzne nie jest przedmiotem tego postępowania czy, że jest objęte ale nie jest w zakresie PFU? Wtedy prosimy o udostepnienie projektu/koncepcji oświetlenia celem wyceny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE DOTYCZY TEGO ZADANIA Pytanie nr 12 Zamawiający nakazuje wykonanie systemu gniazd, urządzeń i wypustów na budynku i ew. w terenie otaczającym, natomiast nie jest podane dane ilościowe ani lokalizacja wpustów ani gniazd co wyklucza możliwość precyzyjnej wyceny. Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót w tym zakresie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NALEŻY ZAPROJEKTOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI UŻYTKOWNIKA Pytanie nr 13 Czy dla budynku konieczne jest uzyskanie warunków zabudowy czy budynek szpitala znajduje się w miejscu objętym MPZP? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W MIEJSCU OBJĘTYM MPZP Pytanie nr 14 Czy przez „wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem zaplecza socjalnego kuchni (szatnia + węzeł sanitarny)” należy rozumieć wykonanie tylko robót rozbiórkowych tych pomieszczeń Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE, NALEŻY WYDZIELIĆ POMIESZCZENIE DLA SZATNI I WĘZEŁ SANITARNY Pytanie nr 15 Czy przez „wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem zaplecza socjalnego kuchni (szatnia + węzeł sanitarny)” należy rozumieć wykonanie podejść instalacji wewnętrznych wody ciepłej i zimnej kanalizacji, c.o? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK Pytanie nr 16 Czy przez „wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem zaplecza socjalnego kuchni (szatnia + węzeł sanitarny)” należy rozumieć wykonanie wylewek i spadków oraz wykonanie posadzek homogenicznych lub innych Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK Pytanie nr 17 Czy przez „wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem zaplecza socjalnego kuchni (szatnia + węzeł sanitarny)” należy rozumieć wykonanie remontu ścian istniejących, budowa ścian działowych, oraz wykończenie ścian farbą zmywalną oraz okładziną zmywalną zgrzewaną w strefach mokrych Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK Pytanie nr 18 Czy przez „wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem zaplecza socjalnego kuchni (szatnia + węzeł sanitarny)” należy rozumieć wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej tych pomieszczeń Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE Pytanie nr 19 Czy przez „wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem zaplecza socjalnego kuchni (szatnia + węzeł sanitarny)” należy rozumieć wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej tych pomieszczeń wraz oświetleniem ogólnym i ewakuacyjnym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK Pytanie nr 20 Czy przez „wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem zaplecza socjalnego kuchni (szatnia + węzeł sanitarny)” należy rozumieć wykończenie sufitów pomieszczeń sufitem podwieszanym systemowym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK Pytanie nr 21 Czy przez „wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem zaplecza socjalnego kuchni (szatnia + węzeł sanitarny)” należy rozumieć wykonanie białego montażu w tym ubikacji, pochwytów, umywalek, pryszniców, brodzików, wydzielonych kabin? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK Pytanie nr 22 Czy przez „wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem zaplecza socjalnego kuchni (szatnia + węzeł sanitarny)” należy rozumieć montaż systemowych szafek pracowniczych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, zmienia treść SIWZ z dnia 21 września 2020 r.: ## 1. pkt 27.10 - Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Sekretariat Szpitala do dnia 2020-10-07 do godz. 10:00 ## 2.pkt 27.13 - Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-10-07 o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Budynek Działu Technicznego pok. 1.9. Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=396&noarchive=true

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

Mgr Dorota Gołąb- Bełtowicz