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Bielsk Podlaski 02.10.2020 r.

ZP.261.26.2020
Do wszystkich uczestników postępowania

na dostawę endoprotez przynasadowych i implantów artroskopowych
dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

w trybie przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 214.000 euro
Odpowiedzi na zapytania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:
1.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty częściowej co umożliwi otrzymanie korzystniejszej oferty oraz nie ograniczy konkurencji? Pakiet nr 47 składałby się z pozycji Nr. 22-25. Pozostałe pozycje do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2. Dot. § 2 ust. 3 wzoru umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający mając na uwadze zapisy Ustawy o wyrobach medycznych, tj. „Dopuszcza się aby wyroby przeznaczone do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim…” wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach w języku angielskim? Opakowania oferowanych wyrobów – mimo innego języka – powinny być łatwo rozumiane, dodatkowo spełniają wszystkie stawiane przez Zamawiającego wymogi. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniach w języku angielskim.
3. Dot. § 3 wzoru umowy:
W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów, prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia § 3, poniższych zapisów uszczegółowiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

1. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

2. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

3. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

4. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby. 

5. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

6. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały. 

7. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 10 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

8. Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności zawartym w § 5.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Dot. § 8 ust. 7) wzoru umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie ww. zapisu z projektu umowy. Błędne wystawienie faktury VAT nie skutkuje żadnym poważnymi konsekwencjami po stronie Zamawiającego. Dodatkowo należy pamiętać, że termin zapłaty liczony jest od daty dostawy prawidłowej faktury VAT, tym samym Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów. Dlatego wnosimy jak we wstępie.,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
5. Dot. Rozdziału 3, pkt 3.12 SIWZ:
Mając na uwadze zapisy ww. punktu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie kiedy Wykonawca ma dostarczyć ulotki, katalogi lub foldery: czy zgodnie z brzmieniem ww. punktu, tj. wraz z ofertą czy na wezwanie (rozdział 8 pkt. 8.6 ppkt. 2.1 SIWZ)?

Odpowiedź: Do złożenia ulotek, katalogów lub folderów, Wykonawca zostanie wezwany na etapie badania ofert. 
6. Dot. Zadania nr 13, 49:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia instrumentarium do tych zadań w formie użyczenia na czas trwania umowy czy w formie lotnej na żądanie Zamawiającego. W opisie ww. zadań widnieją oba przywołane zapisy. Mając na uwadze, że są one ze sobą sprzeczne wnosimy jak we wstępie.

Odpowiedź: W powyższych zadaniach Zamawiający wymaga dostarczenia instrumentarium w formie lotnej na żądanie Zamawiającego. 
7. Dot. Zadania nr 16 poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jako produktu równoważnego poniższych śrub Biokompozytowych:

- Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o kronikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Implanty w rozmiarach średnicy 6-10mm i długości 20mm, średnicy 7-12mm i długości 30mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne.

Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
8. Dot. Zadania nr 26:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. zadaniu śrub biokompozytowych o poniższej charakterystyce:

- implanty w rozmiarach średnicy 6-10mm i długości 20mm, średnicy 7-12mm i długości 30mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
9. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 17 odstąpi od wymogu użyczenia instrumentarium do pobierania ścięgna z systemem wierteł i celowników do wykonania otworów w kości i przeciągnięcia oraz napinania przeszczepów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
10. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 32 poz. 1, 4 dopuści możliwość zaoferowania płytek z otworami wielofunkcyjnymi tj. zmienno-kątowymi oraz stało-kątowymi, w zależności od typu wkrętu użytego do zablokowania płyty?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
11. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 39 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytek z otworami wielofunkcyjnymi tj. zmienno-kątowymi oraz stało-kątowymi, w zależności od typu wkrętu użytego do zablokowania płyty?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
12. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 39 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 3,7mm zamiast 3,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
13. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 47 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa blokowanego w części bliższej śrubą zespalającą z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy Ø 11 mm i opcjonalnie dodatkowo pinem antyrotacyjnym lub do wyboru gwoździa blokowanego w części bliższej śrubą zespalającą Ø 10,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
14. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 47 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa blokowanego w części bliższej śrubą zespalającą z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy Ø 11 mm lub do wyboru gwoździa blokowanego w części bliższej śrubą zespalającą Ø 10,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
15. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 47 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania śrubą zespalającej z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy Ø 11 mm i śruby zespalającej Ø 10,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
16. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 47 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania pina antyrotacyjnego Ø 6,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
17. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 47 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących Ø 4,5 mm i Ø 5,0 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
18. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 47 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa z 2° zagięciem części dalszej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
19. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 47 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących do gwoździ o średnicach Ø 3,5 mm; Ø 4,5 mm; Ø 5,0 mm i Ø 5,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
20. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 47 poz. 12  dopuści możliwość zaoferowania gwoździa posiadającego 1 otwór pod wkręty Ø 6,5 mm lub zespół blokujący, 2 otwory gwintowane pod wkręty Ø 5,0 mm lub 4,5 mm oraz 3 otwory pod wkręty  Ø4,5 mm, w tym minimum 2 otwory umożliwiające skośne wprowadzenie wkrętów w obrębie kłykci kości udowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
21. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 47 poz. 17  dopuści możliwość zaoferowania: Płytka tytanowa do wysokiej osteotomii kości piszczelowej, anatomiczna, o kształcie litery ”T”, blokująco – kompresyjna, zakładana od strony przyśrodkowej. Na trzonie płyty dwa otwory blokowane oraz trzy otwory blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych. W części poprzecznej 3 otwory gwintowane?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
22. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 47 poz. 18  dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty blokowane Ø 3,5 i 5,0 mm z gwintowaną główką typu torx oraz wkręty korowe Ø 4,5 mm gniazdo torx – do płytek z poz. 16 i 17?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
23. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Zadania 47 poz. 19-21 w oddzielny pakiet.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
24. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 47 poz. 29  dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø 5,0 mm tylko z częściowym gwintem tj: 16 lub 32 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
25. Czy Zamawiający może doprecyzować uwagę pod Zadaniem nr 47: Implanty tytanowe bezpieczne dla rezonansu magnetycznego?

Odpowiedź: Implanty, które dają możliwość wykonania MRI co najmniej 1,5T i więcej.
26. Czy Zamawiający dopuści w pkt 1 Zadania nr 2 – Narzędzia do artroskopii barku:
Narzędzia wielokrotnego użytku do przeszywania tkanek miękkich w artroskopii barku i kolana. W skład kompletu wchodzi:

- wielorazowa rękojeść uniwersalnego narzędzia do artroskopowego przeszywania tkanek miękkich z szybkozłączem umożliwiającym podłączanie dowolnej niżej wymienionej końcówki (igły), zaopatrzona w wymienne kółka do wysuwania nici

- wielorazowa wymienna igła do rękojeści, wygięta w prawo pod kątem 45 stopni

- wielorazowa wymienna igła do rękojeści, wygięta w lewo pod kątem 45 stopni

- wielorazowa wymienna igła do rękojeści, wygięta w prawo pod kątem 90 stopni

- wielorazowa wymienna igła do rękojeści, wygięta w lewo pod kątem 90 stopni

- wielorazowa wymienna igła do rękojeści, wygięta w prawo pod kątem 60 stopni

- wielorazowa wymienna igła do rękojeści, wygięta w lewo pod kątem 60 stopni

- wielorazowa wymienna igła do rękojeści, wygięta prosta, średnia 4x20mm

- wielorazowa wymienna igła do rękojeści, wygięta prosta, duża 6x25mm

- wielorazowa wymienna igła do rękojeści, haczykowata, prosta
- kaseta z tacą do sterylizacji zestawu

oraz pkt 2 Zadania nr 2 – Narzędzia do artroskopii barku: 

Polimerowa nić z trzema oczkami służąca do przeciągania szwów przez tkanki w trakcie zabiegów artroskopowych, sterylna, opakowanie zbiorcze zawierające 8 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w obu przypadkach.
27. Czy Zamawiający dopuści w pkt 1 Zadania nr 26 – Śruby biokompozytowe:

Śruby uniwersalne biokompozytowe w średnicach od 5 do 11 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
28. Czy Zamawiający dopuści w pkt 1 Zadania nr 27 – Śruby tytanowe:
Śruby tytanowe do rekonstrukcji ACL z główką dostępne w rozmiarze średnicy od 6 do 9 mm oraz bez główki od 7 do 9 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
29. Czy Zamawiający dopuści w pkt 1 Zadania nr 45 – Końcówki do ablacji:
Końcówki do ablacji artroskopowej, jednorazowe, kompatybilne z dostarczonym generatorem Edge?

oraz pkt 2 Zadania nr 45:

Końcówki do ablacji artroskopowej kompatybilne z dostarczonym generatorem Edge. Końcówki do ablacji artoskopowej z wbudowanym czujnikiem temperatury płynu w stawie, dedykowane do artroskopii biodra.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w obu przypadkach. 
30. Dot. zapisów SIWZ:
Prosimy o doprecyzowanie czy dokumenty tj. ulotki, katalogi lub foldery należy załączyć razem                  z ofertą zgodnie z rozdz. 3 pkt. 3.12, czy dopiero na wezwanie Zamawiającego zgodnie z rozdz. 8 pkt. 8.6 ppkt. 2. 1?

Odpowiedź: Do złożenia ulotek, katalogów lub folderów, Wykonawca zostanie wezwany na etapie badania ofert.
31. Dot. zapisów SIWZ:

Zapis pod formularzem cenowym pakietu 47 – Czy Zamawiający doprecyzuje, iż zapis „implanty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego” dotyczy jedynie asortymentu wykonanego z tytanu, zaś nie dotyczy asortymentu drobnego z poz. 22-33 wykonanego ze stali?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w zadaniu nr 47 zapis „implanty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego” dotyczy jedynie asortymentu wykonanego z tytanu, a nie dotyczy asortymentu drobnego z poz. 22-33 wykonanego ze stali.
32. Dot. projektu umowy: 
Czy Zamawiający w §2 ust. 2 mógłby doprecyzować, iż wymóg oferowania asortymentu sterylnego dotyczy tylko tych pakietów, dla których w formularzu cenowym postawiono wymóg sterylności a tym samym nie dotyczy pakietu nr 47? Prosimy o odstąpienie od wymogu sterylności w zakresie pakietu 47. Cena implantów sterylnych jest znacznie wyższa niż implantów niesterylnych, sterylizację zaś można przeprowadzić w szpitalu przed zabiegiem.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu sterylności w zadaniu nr 47.
33. Dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający w §2 ust. 2 i 3 oraz w §5 ust. 2  wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania i umieszczania na opakowaniu/fakturze, terminu ważności/terminu przydatności do użycia w przypadku wyrobów niesterylnych w odniesieniu do pakietu nr 47?  Przedmiotem zamówienia jest asortyment niesterylny i dlatego zgodnie z przepisami nie ma obowiązku posiadania przez produkt, umieszczania na nim informacji na temat ważności produktu. Wszystkie dostarczane produkty mają oznaczenia, które umożliwiają identyfikację produktu. Rok produkcji zawarty jest w numerze LOT, zaś ważność wyrobów niesterylnych tj. czas w ciągu którego mogą być przechowywane przed zastosowaniem ich do celów leczniczych jest bezterminowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania i umieszczania na opakowaniu/fakturze terminu ważności/terminu przydatności do użycia w przypadku wyrobów niesterylnych w odniesieniu do zadania nr 47.
34. Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować zapis w §4 ust. 2, że wymóg dostarczenia dodatkowego instrumentarium zostanie wcześniej uzgodniony z Przedstawicielem Wykonawcy i dostawa odbywać się będzie na zasadach dowozu do konkretnego zabiegu w wyznaczonym terminie, po czym instrumentarium będzie zwracane Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
35. Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 6 pkt 1, iż prawo do odstąpienia od umowy będzie występowało w przypadku wystąpienia trzech kolejnych wadliwych dostaw?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
36. Czy Zamawiający zmieni termin wskazany w §7 ust. 1 na 2 lata gwarancji od dnia zużycia lub 1 rok rękojmi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
37. Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
38. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust.1:

a) Pkt 1 zastąpienie zapisem „0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki”,

b) Pkt 2 zastąpienie zapisem „0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru”,

c) Pkt 3 z 500zł na 100zł

d) Pkt 4 z 20% na 10%

e) Pkt 5 z 20% na 10%

f) Pkt 6 i pkt 7 - Usunięcie zapisu jako niezgodny m.in. z ustawą o podatku od towarów i usług, która to określa termin doręczenia faktury VAT i przepisami k.c. dot. m.in. bezpodstawnego wzbogacenia?
Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. 

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego. 

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
39. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 3) oraz udostępnienia (dot. § 4), których wzory przesyłamy w załączeniu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody (Załączone do pytania wzory umów zostają udostępnione na końcu niniejszych odpowiedzi na zapytania).
41. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4):
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1) 0,5% wartości brutto zamówionej, nie dostarczonej w terminie, partii implantów, pomnożonej przez ilość dni opóźnienia w jej dostawie, nie mniej jednak niż 50,00 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej, nie dostarczonej w terminie, partii implantów
2) 0,5% wartości brutto zamówienia anulowanego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określonych w ust. 4 poniżej, nie mniej jednak niż 50,00 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia anulowanego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

3) 200,00 zł za każdy dzień braku dostępności kompletnego instrumentarium w kontenerach według własnych rozwiązań konstrukcyjnych producenta, w ilościach

określonych zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

4) 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy wskazanej w § 5 ust. 3, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

5) 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku częściowego odstąpienia od realizacji umowy, w szczególności w zakresie określonego pakietu, przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

6) 0,5% kwoty brutto, na którą opiewa dana faktura, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu jej Zamawiającemu, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części umowy, której dotyczy dana faktura
7) 20,00 zł, za każdy zawiniony przez Wykonawcę przypadek wystawienia Zamawiającemu błędnej faktury wymagającej dokonania korekty, w szczególności z powodu wyszczególnienia w fakturze cen lub produktów niezgodnych z niniejszą umową lub dokonaną dostawą, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części umowy, której dotyczy błędna faktura.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
42. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 8-37
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. 8-37 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na dostarczanie implantów zgodnie z zaproponowaną zasadą jedynie w zakresie pozycji 8-36. Uzupełnienie banku implantów/dostarczenie implantów następować będzie w terminie do 24 lub do 36 godzin od momentu ich zamówienia, zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w formularzu oferty.
43. Dotyczy wzoru umowy
Zgodnie z regulacjami wzoru umowy załączonej do SIWZ dostawa wyrobów medycznych na rzecz Zamawiającego następuje poprzez magazyn Zamawiającego znajdujący się na terenie szpitala. Oznacza to, że wyroby medyczne dostarczane są przez wykonawcę do magazynu, a następnie sukcesywnie, w miarę potrzeb, pobierane są z magazynu i wykorzystywane przez Zamawiającego, w którym to dopiero momencie ich własność przechodzi na Zamawiającego. 

Jednocześnie wzór umowy nie zawiera żadnych regulacji dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego za wyroby medyczne znajdujące się w magazynie. Do SIWZ nie został również załączony projekt dodatkowej umowy regulującej prawa i obowiązki oraz ryzyka stron związane z magazynowaniem wyrobów medycznych. W konsekwencji nie jest jasne jakie są zasady odpowiedzialności stron w tym zakresie. Gdy wyroby medyczne znajdują się w magazynie Zamawiającego wykonawca nie ma możliwości sprawowania nad nimi jakiejkolwiek pieczy. Dlatego rozumiemy, że za utratę lub zniszczenie wyrobów medycznych odpowiada wówczas Zamawiający, tj. od momentu ich dostawy do magazynu przez wykonawcę. Zagadnienie to nie jest jednak jasne z uwagi na brak jednoznacznych regulacji umownych w tym zakresie i może prowadzić do sporów między stronami. 

Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zasad odpowiedzialności Zamawiającego poprzez jednoznaczne wskazanie w projekcie umowy załączonej do SIWZ, iż Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wyroby medyczne od momentu ich dostawy przez wykonawcę do magazynu

Odpowiedź: Zgodnie z § 3 ust. 5, produkty znajdujące się w „banku implantów” pozostają własnością Wykonawcy do czasu pobrania ich z banku i zużycia w trakcie zabiegu medycznego.
44. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 1 do odrębnej części stabilizatora piszczelowego. Wydzielenie stabilizatora piszczelowego do odrębnej części zwiększy konkurencyjność w postępowaniu, dzięki czemu Szpital otrzyma większą ilość ofert z bardziej konkurencyjnymi cenami.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego odpowiedziami na zapytania należy zamieścić odpowiednią adnotację.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. 

Załączniki do pytania nr 40
UMOWA PRZECHOWANIA - wzór 
zwana dalej Umową, zawarta w dniu …………….. w …………… pomiędzy: 

………………. wpisanym do……………..pod numerem……………….., NIP………………., 

REGON………………, 

reprezentowanym przez: 

1)............................................................................................................................................, 

2) ..........................................................................................................................................., 

zwanym dalej Przechowawcą 

a 

……………………. 
reprezentowanym przez: 

1)............................................................................................................................................, 

2) ..........................................................................................................................................., 
zwanym dalej Składającym. 

§1 
1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia ……………….. w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się ________________________________________________ – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan___________________ 

3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan __________________________________________ 

§2 
1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy. 

2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy. 

3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy. 

§3 
Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym. 

§4 
Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania. 

§5 
Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru. 

§6 
1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie. 

2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy. 

4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu. 

§7 

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.
§8 
1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie. 

2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą. 

§9 
1.Umowa została zawarta na czas określony od ……………… do …………… 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3.Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy. 

§10 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

§11 
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. 

§12 
Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy ……… zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu. 

§13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
SKŁADAJĄCY 







PRZECHOWAWCA 
Załącznik nr 3 
RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU
1. PEŁNE DANE SZPITALA 





NR KLIENTA : 
2. Data zabiegu:.............................................................................................. 

3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę ) 
A) 
B) 
4. Zużyte elementy 
Proszę o uzupełnienie- PILNE! 




Pieczątka i podpis 
Załącznik nr 2 
PROTOKÓŁ PRZEJĘCIA TOWARU
Stwierdzam, iż w dniu…………………. został przyjęty towar w ilości 

i asortymencie wyszczególnionym poniżej: 

1. 

2. 

3. 

Data i podpis osoby przyjmującej 

UMOWA UDOSTĘPNIENIA - wzór 
Zawarta w dniu ……………..r. pomiędzy: 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 

1. 

zwanym w dalszej części umowy Klientem 

a 

………………………….. 

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

zwanym w dalszej części Spółką 

§ 1. Przedmiot umowy

Spółka ……………………….. zobowiązuje się oddać Klientowi do używania ………………….. (zgodnie z załącznikiem). 

§ 2. Klauzula własności

………………………………. pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki……………………………... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić. 

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym …………………………… żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§3. Używanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiązany używać ……………………………. zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi. 

2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniem ……………………….niezgodnie z instrukcjami obsługi. 

3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania ………………………………. przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do ……………………………. w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy. 

5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie. 

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni ……………………………… Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta. 

§ 5. Serwis
Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego …..………………………… wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient. 

§ 6. Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym. 

2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne. 

3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi. 

§ 7. Zakończenie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ………. ……..do …………..… r. 

2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

3. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego ………………… w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania. 

4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd ……………………………………… zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

KLIENT 










SPÓŁKA 
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