ZOZ.DZP.271.1.IX.2020				          	        Oświęcim, dnia 02.10.2020 r.

DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

DOTYCZY: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

W RAMACH  PROJEKTU „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET MEDYCZNY”

DLA DZIAŁANIA 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE  I ZDROWOTNE , PODDZIAŁANIA 9.2.1 USŁUGI SPOŁECZNE  
I ZDROWOTNE W REGIONIE – MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET MEDYCZNY

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4,32-600 Oświęcim  w uzupełnieniu wcześniej udzielonych odpowiedzi  informuje:

- PYTANIE –  PAKIET 6

Dotyczy pakietu nr 6 – wózek do transportu pacjentów

Z uwagi na wykluczające się zapisy w formularzu ofertowym, tj. pkt 4 i pkt 9 uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga regulacji oparcia pleców za pomocą sprężyn gazowych, czy za pomocą rastomatu. W przypadku wymagania sprężyn gazowych (rozwiązanie lepsze) prosimy o dopuszczenie większego zakresu regulacji kąta oparcia pleców niż tylko 0-35 stopni (np. 0-70 stopni). Technologicznie sprężyna ma bowiem dużo większy zakres wychylenia niż rastomat.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający precyzuje zapisy Załącznika nr 2  -Formularz cenowy:  Zamawiający wymaga regulacji oparcia pleców za pomocą rastomatu. W załączeniu  poprawiony Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.