Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK –  799 /20	 Częstochowa dnia: 2020-10-02

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ, Powiadomienie o zmianach w SIWZ oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa automatycznej szlifierko-polerki z dociskiem centralnym i indywidualnym dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-47/A/20

Treść pytań jest następująca :

PYTANIE 1.

Parametry panelu dotykowego: Czy Zamawiający dopuści sprzęt z panelem dotykowym bez możliwości późniejszego jego przenoszenia?

ODPOWIEDŹ 1.

Tak, Zamawiający dopuści taki sprzęt – pod warunkiem zamocowania panelu po lewej stronie urządzenia.

PYTANIE 2.

Głowica do polerowania automatycznego: Automatyczne magnetyczne blokowanie położenia głowicy w momencie uruchomienia procesu polerskiego – Czy Zamawiający dopuści sprzęt z blokadą pneumatyczną?

ODPOWIEDŹ 2.

Tak, Zamawiający dopuści sprzęt z blokadą pneumatyczną.

PYTANIE 3.

Uchwyt do próbek betonowych o wymiarach 150x100 mm – Czy Zamawiający dopuści uchwyt o innych wymiarach niż 150x100 mm?

ODPOWIEDŹ 3.

Nie, Zamawiający wymaga uchwytu o wymiarach 150x100 mm.

Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia                        08.10.2020 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 08.10.2020 r. o godz. 11:15 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr Małgorzata Sierżant

Z-ca Kanclerza Politechniki

Częstochowskiej