Warszawa dnia: 2020-10-01

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Wołoska 137

02-507 Warszawa

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawę  akcesoriów i części do sprzętu medycznego w CSK MSWiA” – znak sprawy CSKDZP-2375/31/07/01/2020.

Zamawiający, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 W zakresie: Pakiet nr 2, Pozycja nr 3 Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie 2, wydzieli pozycje 3 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 2 W zakresie: Pakiet nr 6, Pozycja nr 3 Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie 6, wydzieli pozycje 3 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 3 W zakresie: Pakiet nr 19, Pozycja nr 4,5,6,7,12,16 Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie 19, wydzieli pozycje 4,5,6,7,12,16 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 4 W zakresie: Pakiet nr 19, Pozycja nr 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego adaptera. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Numer REF obecnie używanego adaptera to: U708-43 Pytanie nr 5 W zakresie: Pakiet nr 19, Pozycja nr 2 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy chodzi o czujnik jedno czy wielorazowy ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiającemu chodzi o czujnik wielorazowy. Opis przedmiotu zamówienia zostaje uzupełniony o dany parametr. Pytanie nr 6 W zakresie: Pakiet nr 19, Pozycja nr 2 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o długości czujnika. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga by czujnik saturacji posiadał długość minimalnie 3 m. Opis przedmiotu zamówienia zostaje uaktualniony w tym zakresie. Pytanie nr 7 W zakresie: Pakiet 19, Pozycja nr 2 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji dla kogo ma być przeznaczony czujnik ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Czujnik saturacji ma być przeznaczony dla dorosłego pacjenta. Opis przedmiotu zamówienia zostaje uaktualniony w tym zakresie. Pytanie nr 8 W zakresie: Pakiet nr 19, Pozycja nr 13 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż numer katalogowy to: WU0045C. Producentem czujnika była firma „Medlink”. Pytanie nr 9 W zakresie: Pakiet nr 19, Pozycja nr 14 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Czujnik temperatury posiada numer REF: FMT-INC ISGR. Pytanie nr 10 W zakresie: Pakiet nr 19, Pozycja nr 17 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Numer katalogowy Kabla EKG Ge Mac 1200 ST to 2029 893-001. Pytanie nr 11 W zakresie: Pakiet nr 19, Pozycja nr 23 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu w rozmiarze 33-47 cm ? Reszta bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga mankietu o rozmiarach 33-47 cm. Opis przedmiotu zamówienia zostaje zaktualizowany w tym zakresie. Pytanie nr 12 W zakresie: Pakiet nr 19, Pozycja nr 24 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie modelu monitora Philips. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Model monitora Philips do jakiego jest przewód powietrzny to seria MP i MX. Pytanie nr 13 W zakresie: Pakiet nr 19, Pozycja nr 21,22,23 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy chodzi o mankiety jedno czy wielorazowe ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga mankietów jednorazowych. Opis przedmiotu zamówienia zostaje zaktualizowany w tym zakresie. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 14 Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli złoży oświadczenie, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający przypomina o modyfikacji załącznika SIWZ, który jest składany po terminie otwarcia ofert. Wykonawca składający oświadczenie, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, tym samym potwierdza brak podstaw wykluczenia w tym zakresie.

Pytanie nr 15 W zakresie: Pakiet nr 10 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie jako odrębny pakiet pozycji 2 z zad. 10 czyli - Czujnik temperatury do nawilżacza Fisher Paykel Healthcare MR850 do respiratora Serwo. Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 16 W zakresie: Pakiet nr 10 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie jako odrębny pakiet poz 1 z zad. 10 czyli - Czujnik temperatury do inkubatora otwartego. IW931 Fisher&Paykel nie znajduję się w katalogu produktów Fisher&Paykel Healthcare. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 17 W zakresie: Pakiet nr 10 Prosimy o doprecyzowanie lub wyjaśnienie czy Zamawiajacy w pozycji 1 zadania 10 ma na mysli czujnik tempratury Fisher&Paykel Healthcare stosowany do Cosy Cot o numerze seryjnym: 900IW001? Numer wskazany przez Zamawiającego IW931 Fisher&Paykel nie znajduje się w katalogu produktów Fisher&Paykel Healthcare. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga by czujnik był kompatybilny z inkubatorem IW931 Fisher&Paykel, numer seryjny inkubatora jaki posiada zamawiający to: 070502001020, 070416000889, 050427000608. Producentem inkubatora jest firma Fisher&Paykel. Pytanie nr 18 W zakresie: „wzór umowy” § 9 punkt 3 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wraz z dostawą otrzymał list przewozowy a fakturę otrzymał równolegle drogą pocztową. Prośbę motywujemy brakiem systemowych możliwości dostarczania faktur do Zamawiającego wraz z dostawą lub za pomocą platformy PEF. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 19 W zakresie: „wzór umowy” § 9 punkt 3 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wraz z dostawą otrzymał list przewozowy a fakturę otrzymał równolegle drogą mailową na wyznaczony przez Zamawiającego adres mailowy. Prośbę motywujemy brakiem systemowych możliwości dostarczania faktur do Zamawiającego wraz z dostawą lub za pomocą platformy PEF. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 20 W zakresie: Pakiet nr 6, Poz. nr 1: Prosimy o potwierdzenie czy chodzi o czujnik typu klips dla dorosłych. Prosimy o określenie czy czujnik ma być wpinany bezpośrednio do monitora/defibrylatora czy do kabla przedłużającego Jeśli czujnik ma być wpinany bezpośrednio do monitora, to prosimy o wskazanie czy ma być z wtykiem 20 pin czy 14 pin? Jeśli do kabla przedłużającego to prosimy o wskazanie czy ma być ze złączem LNCS? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga by czujnik saturacji SpO2 do pulsoksymetru Masimo był przeznaczony dla dorosłych, czujnik ma być wpinany bezpośrednio do monitora/defibrylatora, z wtykiem 14 pin. Opis przedmiotu zamówienia zostaje zaktualizowany w tym zakresie. Pytanie nr 21 W zakresie: Pakiet nr 8 Prosimy o dopuszczenie czujnika o średnicy 6mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga by czujnik temperatury skóry noworodka do inkubatora firmy Atom Medical model dual Incu I posiadał średnice 5 mm lub 6 mm. Opis przedmiotu zamówienia zostaje zaktualizowany w tym zakresie. Pytanie nr 22: W zakresie: Pakiet nr 15, Poz. nr 3 Prosimy o podanie, czy kabel ma być kompatybilny z rejestratorem bezprzewodowym X12+ czy z modułem przewodowym WAM? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga by kabel EKG do bieżni Mortara był kompatybilny z rejestratorem bezprzewodowym X12+. Opis przedmiotu zamówienia zostaje zaktualizowany w tym zakresie. Pytanie nr 23: W zakresie: Pakiet nr 18 Prosimy o dopuszczenie następujących długości: przewód zbiorczy - 180 cm, odprowadzenia przedsercowe - 80 cm, odprowadzenia kończynowe - 100 cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga by kable do aparatu EKG Philips (odprowadzenia kończynowe i przedsercowe) miały długość: a) przewód zbiorczy 250 cm, odprowadzenia przedsercowe – 75 cm, odprowadzenia kończynowe – 115 cm lub b) przewód zbiorczy - 180 cm, odprowadzenia przedsercowe - 80 cm, odprowadzenia kończynowe - 100 cm. Opis przedmiotu zamówienia zostaje zaktualizowany w tym zakresie. Pytanie nr 24: W zakresie: Pakiet nr 19, Poz. nr 2 Prosimy o podanie, czy chodzi o czujnik dla dorosłych typu gumka na palec? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga by czujnik saturacji w tej pozycji był dla dorosłych typu gumka na palec. Opis przedmiotu zamówienia zostaje zaktualizowany w tym zakresie. Pytanie nr 25: W zakresie Pakiet nr 19, Poz. nr 13 Prosimy o podanie, czy chodzi o czujnik do inkubatora serii C2000 / 8000? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga by czujnik temperatury w tej pozycji był do inkubatora serii C2000/8000. Opis przedmiotu zamówienia zostaje zaktualizowany w tym zakresie. Pytanie nr 26: W zakresie: Pakiet nr 19, Poz. nr 16 Prosimy o podanie, czy chodzi o kabel do instrumentów bipolarnych Aesculap? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga by kabel dwubiegunowy dla tej pozycji był do instrumentów bipolarnych Aesculap. Opis przedmiotu zamówienia zostaje zaktualizowany w tym zakresie. Pytanie nr 27: W zakresie: Pakiet nr 19, Poz. nr 17 Prosimy o potwierdzenie czy chodzi o kompletny kabel EKG z wtykiem bananowym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga by Kabel EKG GE MAC 1200 ST był kompletnym kablem EKG z wtykiem bananowym. Opis przedmiotu zamówienia zostaje zaktualizowany w tym zakresie. Pytanie nr 28: W zakresie: Pakiet nr 19, Poz. nr 19 Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 330 cm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga by długość kabla EKG 5 odprowadzeniowego była równa 2,5 metra bądź 330 cm. Opis przedmiotu zamówienia zostaje zaktualizowany w tym zakresie, pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Pytanie nr 29: W zakresie: Pakiet nr 19, Poz. nr 20 Prosimy o podanie, czy chodzi o szybkozłącze przewodu NIBP? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga był asortyment dla tej pozycji był szybkozłączem przewodu NIBP. Opis przedmiotu zamówienia zostaje zaktualizowany w tym zakresie. Pytanie nr 30: W zakresie: Pakiet nr 19, Poz. nr 21, 22, 23 Prosimy o podanie, czy mankiety mają być w komplecie z konektorami do połączenia z szybkozłączem przewodu NIBP? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga by mankiety dla tych pozycji był w komplecie z konektorami do połączenia z szybkozłączem przewodu NIBP. Opis przedmiotu zamówienia zostaje zaktualizowany w tym zakresie, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 31: W zakresie: Pakiet nr 4, poz. nr 8 Prosimy o dopuszczenie kompletu odprowadzeń, osobno kabel główny i odprowadzenia o łącznej długości 3,7 metra (odprowadzenia przedserciowe) i 4,3 metra (kończynowe). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 32: W zakresie: Pakiet nr 4, poz. nr 8 Prosimy o dopuszczenie nierozłącznego kompletu odprowadzeni o długości 2,5 metra. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga nierozłączny komplet odprowadzeń do serwerów pomiarowych Philips X2 o długości 2,5 metra lub 2,7 metra. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Opis przedmiotu zamówienia zostaje zaktualizowany. Pytanie nr 33: W zakresie: Pakiet nr 4, poz. nr 9 Prosimy o określenie ile odprowadzeń mają mieć kable EKG - 3, 5 lub 6? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga by komplet odprowadzeń do telemetrii Philips MX40 z SPO2 posiadał 3 odprowadzenia. Opis przedmiotu zamówienia zostaje zaktualizowany. Pytanie nr 34: W zakresie: Pakiet nr 4, poz. nr 9. Czy kable mają być wyposażone w możliwość podłączenia czujnika SpO2? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga by kable miały możliwość podłączenia czujnika SpO2. Opis przedmiotu zamówienia zostaje zaktualizowany. Pytanie nr 35: W zakresie: Pakiet nr 4, poz. nr 10 Prosimy o wykreślnie poz. 10 z pakietu. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty. Wszystkie akcesoria w pakiecie są dedykowane do sprzętu producenta firmy Philips, łyżki do defibrylatora są dedykowane do urządzeń innego producenta. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 37: W zakresie: Pakiet nr 4, poz. nr 11 Prosimy o określenie czy moduł PIM ma być 12 czy 16-odprowadzeniowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Moduł PIM do Aparatu EKG Philips tc50 ma być 12-odprowadzeniowy. Opis przedmiotu zamówienia zostaje zaktualizowany. Pytanie nr 38: W zakresie: Pakiet nr 4, poz. nr 11 Prosimy o dodanie przy każdorazowym zamówieniu numeru seryjnego urządzenia z jakim moduł PIM ma współpracować, jest to warunek niezbędny do złożenia zamówienia u producenta sprzętu firmy Philips. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający przy każdorazowym zamówieniu będzie podawał numer seryjny urządzenia z jakim moduł PIM ma współpracować. Pytanie nr 39: W zakresie: Pakiet nr 4, poz. nr 13 Prosimy o informacje z przetwornikami jakiego producenta mają współpracować kable. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Przewód do pomiaru RR u noworodka do kardiomonitora Philips ma współpracować z przetwornikami dostarczanej od firmy „Billmed”, producenta firmy: „Merit Medical”. Pytanie nr 40: W zakresie: Pakiet nt 16, poz. nr 1 Prosimy usunięcie pozycji 1 z pakietu, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający

Andrzej Śliwczyński