Warszawa dnia: 2020-10-08

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Wołoska 137

02-507 Warszawa

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# SPROSTOWANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawę  akcesoriów i części do sprzętu medycznego w CSK MSWiA” – znak sprawy CSKDZP-2375/31/07/01/2020.

Zamawiający, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, dokonuje sprostowania wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 01-10-2020 r. w następującym zakresie:

- Było:

Pytanie nr 9

W zakresie: Pakiet nr 19, Pozycja nr 14

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Czujnik temperatury posiada numer REF: FMT-INC ISGR.

Zamawiający dokonuje sprostowania na:

Pytanie nr 9

W zakresie: Pakiet nr 19, Pozycja nr 14

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Czujnik temperatury posiada numer REF: 6600-0628-700

- Było:

Pytanie nr 13

W zakresie: Pakiet nr 19, Pozycja nr 21,22,23

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy chodzi o mankiety jedno czy wielorazowe ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga mankietów jednorazowych. Opis przedmiotu zamówienia zostaje zaktualizowany w tym zakresie. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający dokonuje sprostowania na:

Pytanie nr 13

W zakresie: Pakiet nr 19, Pozycja nr 21,22,23

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy chodzi o mankiety jedno czy wielorazowe ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga mankietów wielorazowych. Opis przedmiotu zamówienia zostaje zaktualizowany w tym zakresie. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Piotr Winnicki