## Okna
Okna
Oznaczenie | O1 | O1 | O1 | O2 | O3 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 | O10 | O11 | O11 | O12 | O13 | O14 | O15
Rzut
Widok
Szerokość otworu okna po przeciwnej stronie do węgarka So | 176 | 176 | 176 | 224 | 88 | 88 | 176 | 88 | 225 | 80 | 323 | 118 | 108 | 114 | 114 | 323 | 100 | 120 | 60
Wysokość otworu okna po przeciwnej stronie do węgarka Ho | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 60 | 60 | 100 | 100 | 80 | 114 | 147 | 147 | 147 | 195 | 165 | 165 | 300
Ilość sztuk w piwnicy | O4: 10; O5: 2
Ilość sztuk na parterze | O1: 14; O1: 1; O3: 11; O6: 1; O7: 1; O8: 0; O12: 1
Ilość sztuk na I piętrze | O1: 2; O1: 1; O2: 17; O3: 3; O3: 3; O10: 2; O11: 1; O13: 1; O14: 1; O15: 1
Ilość sztuk na II piętrze | O1: 2; O1: 1; O1: 1; O2: 17; O3: 3; O3: 3; O9: 0; O10: 2; O11: 1
Ilość łączna | 18 | 1 | 3 | 34 | 17 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cechy szczególne | O1: Okno oddymiające wyposażone są w siłowniki elektryczne (24V), które automatycznie otwierają okno poprzez sygnał elektryczny podany z centralki sterującej systemu oddymiania, aktywowanej przez czujkę dymu lub przycisk oddymiania; O1: EI 60; O3: EI 60; O6: Istniejące okna - nie wymieniane na nowe; O7: Istniejące okna - nie wymieniane na nowe; O11: Okno oddymiające wyposażone są w siłowniki elektryczne (24V), które automatycznie otwierają okno poprzez sygnał elektryczny podany z centralki sterującej systemu oddymiania, aktywowanej przez czujkę dymu lub przycisk oddymiania; O12: Okno recepcji, Hp=1,05 m, okno wyposażone w kurtynę dymową EI 30; O13: Okno recepcji, Hp=1,00 m, okno wyposażone w kurtynę dymową EI 30; O14: Okno recepcji, Hp=1,00 m; O15: Naświetle, Hp= 200
Nawiewniki | O1: 7 sztuk bez nawiewników; O1: brak; O2: 9 sztuk bez nawiewników; O3: 5 sztuk bez nawiewników; O11: brak; O11: brak
stolarka PCV, w kolorze białym, szkło bezbarwne, zespolone, przeszklenie min. 80% powierzchni okna, U ≤ 0,90 W/m²K, okna w gabinetach wyposażyć w roletę w kasecie - zwrócić uwagę na okna z nawiewnikami