Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Wołoska 137

02-507 Warszawa

Znak sprawy: CSKDZP-2375/09/10/01/2020	 Warszawa dnia: 2020-11-18

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa półmasek filtrujących dla CSK MSWiA

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa półmasek filtrujących dla CSK MSWiA, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Zmiana nr 1:

Zgodnie z powiadomieniem o zmianach SIWZ z dnia 17-11-2020 r. jest:

Na stronie nr 6/19 SIWZ jest:

# 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Foldery Foldery i/lub inne materiały dotyczące oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia (warunki graniczne - minimalne) Wszystkie dokumenty, zarówno te, które będą dołączone do oferty jak i dokumenty dostarczane na wezwanie zamawiającego , potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów, muszą być wyraźnie oznakowane numerem zadania i pozycji, oraz zawierać odpowiednie numery katalogowe. Foldery i/lub inne materiały dotyczące oferowanych produktów muszą potwierdzać treść opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 3 do SIWZ. |
| 2 | Certyfikat lub Deklaracja zgodności / Oświadczenie lub dokument Wykonawcy Zamawiający wymaga: Certyfikat lub deklaracja zgodności lub dokument, iż maska zgodna jest z normą EN 14683:2019+AC2019 oraz EN 149:2001+A1:2009. Dokumenty muszą potwierdzać, iż asortyment spełnia wskazane normy i przeszedł ocenę zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. jak również, jest zgodny z oceną zgodności na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679, z późn. zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych Dz. U. 2016 r. Jednocześnie dokumenty muszą potwierdzać, iż asortyment podlega ocenie zgodności określonej w przepisach Dyrektywy Rady 93/42/EWG. Certyfikaty muszą być wydane przez właściwą jednostkę akredytowaną/notyfikowaną. W przypadku, gdy oferuje Wykonawca asortyment na podstawie norm równoważnych: 2. Dokumenty lub Oświadczenie Wykonawcy, na potwierdzenie spełnienia przez oferowany asortyment norm równoważnych. Dokumenty lub Oświadczenie Wykonawcy powinny zawierać charakterystykę produktu potwierdzającą zgodność prawidłowego zastosowania równoważnego. |

Zamawiający dokonuje zmian na:

# 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Foldery Foldery i/lub inne materiały dotyczące oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia (warunki graniczne - minimalne) Wszystkie dokumenty, zarówno te, które będą dołączone do oferty jak i dokumenty dostarczane na wezwanie zamawiającego , potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów, muszą być wyraźnie oznakowane numerem zadania i pozycji, oraz zawierać odpowiednie numery katalogowe. Foldery i/lub inne materiały dotyczące oferowanych produktów muszą potwierdzać treść opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 3 do SIWZ. |
| 2 | Certyfikat lub Deklaracja zgodności / Oświadczenie lub dokument Wykonawcy Zamawiający wymaga: Certyfikat lub deklaracja zgodności, że maska zgodna jest z normą EN 14683:2019+AC2019 oraz EN 149:2001+A1:2009. Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 Certyfikaty muszą być wydane przez właściwą jednostkę akredytowaną/notyfikowaną. W przypadku, gdy oferuje Wykonawca asortyment na podstawie norm równoważnych: 2. Dokumenty lub Oświadczenie Wykonawcy, na potwierdzenie spełnienia przez oferowany asortyment norm równoważnych. Dokumenty lub Oświadczenie Wykonawcy powinny zawierać charakterystykę produktu potwierdzającą zgodność prawidłowego zastosowania równoważnego. |

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, iż dokonuje sprostowania wyjaśnień treści SIWZ w owym zakresie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jerzy Szymański