Częstochowa dnia: 2020-11-20

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

RK-987/20

ZP/D-66/A/20

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa  kamery termowizyjnej dla Wydziału  Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej” – znak sprawy ZP/D-66/A/20

Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

„Czy Zamawiający dopuszcza zakup kamery termowizyjnej, o czułości termicznej 45 mK?”

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zakupu kamery o czułości termicznej innej niż 40mK lub lepszej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski