Częstochowa dnia: 2020-11-20

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK-  988/20

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ, Powiadomienie o zmianach w SIWZ oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa urządzeń do laboratorium Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-67/A/20

Treść pytań jest następująca :

PYTANIE 1.

Czy Zamawiający dopuszcza mostek RLC o zakresie impedancji od maks. 0,01m Ohm?

ODPOWIEDŹ 1.

Zamawiający dopuszcza mostek o wskazanych wyżej parametrach.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia SIWZ w powyższym zakresie.

PYTANIE 2.

Czy Zamawiający dopuszcza miliwoltomierz i zakresem minimalnym maksymalnie od 100mV?

ODPOWIEDŹ 2.

Zamawiający dopuszcza miliwoltomierz z zakresem minimalnym maksymalnie od 100mV.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia SIWZ w powyższym zakresie.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w poniższym zakresie:

BYŁO:

  - 18.2.   Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium | Wzór |
| --- | --- |
| 5 | Zmniejszenie minimalnego zakresu miliwoltomierza - za zaoferowanie minimalnego zakresu miliwoltomierza wskazanego jako wymagane minimum tj. 50 mV, Wykonawca otrzyma 0 pkt, - za zaoferowanie minimalnego zakresu miliwoltomierza poniżej 50 mV, Wykonawca otrzyma 5 pkt, |

JEST:

  - 18.2.   Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium | Wzór |
| --- | --- |
| 5 | Zmniejszenie minimalnego zakresu miliwoltomierza - za zaoferowanie minimalnego zakresu miliwoltomierza wskazanego jako wymagane minimum tj. 100 mV, Wykonawca otrzyma 0 pkt, - za zaoferowanie minimalnego zakresu miliwoltomierza poniżej 100 mV do 50 mV, Wykonawca otrzyma 2,5 pkt, - za zaoferowanie minimalnego zakresu miliwoltomierza poniżej 50 mV, Wykonawca otrzyma 5 pkt, |

Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia                        26.11.2020 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 26.11.2020 r. o godz. 11:10 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

dr inż. Arkadiusz Kociszewski

Kanclerz Politechniki

Częstochowskiej