ZOZ.DZP.271.1.XI.2020					             Oświęcim, 24.11.2020 r.

DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

DOTYCZY:

DOSTAWA WYROBÓW Z WŁÓKNINY

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4,32-600 Oświęcim informuje:

Pytanie nr 1:  pakiet nr 3

Czy zamawiający dopuszcza użycie tkaniny SMS 35 gr/m2, w kolorze niebieskim?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:  pakiet nr 28

Czy zamawiający dopuszcza użycie tkaniny SMS 35 gr/m2, w kolorze niebieskim?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający  dopuszcza rozwiązania obok opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 3:  Pakiet 2 poz. 3

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł o wymiarach 140 x 210 cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający  wyraża zgodę obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 4:  Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów pakowanych a`30 szt., z przeliczeniem ilości tj. 209 op.?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający  wyraża zgodę obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 5:  Dotyczy pakietu 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMMS o gramaturze 35g?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający  dopuszcza rozwiązania obok opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 6:  Dotyczy pakietu 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 38g/m2?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7:  Dotyczy pakietu 16 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów pakowanych podwójnie, warstwa zewnętrzna – opakowanie typu folia-papier, warstwa wewnętrzna – papier krepowy?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:  Dotyczy pakietu 16 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch, w którym rękawy zakończone są miękką dzianiną poliestrową?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający  dopuszcza rozwiązania obok opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 9:  Dotyczy pakietu 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 38g/m2?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji zestawu serwet uniwersalnych o składzie i wymiarach:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80 x 145cm

- 1 górna  samoprzylepna serweta o wym. 150 x 240cm

- 1 dolna serweta samoprzylepna o wym. 170 x 180cm

- 2 boczne serwety samoprzylepne o wym. 75 x 90cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace  9 x 50cm

- 4 ręczniki 30x40cm

- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x 190 cm.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający  dopuszcza rozwiązania obok opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji zestawu serwet do cesarskiego cięcia o składzie i wymiarach:

- 1 czerwona  wzmocniona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm

- 1 serweta główna w kształcie litery T  o wym. 200/250x315cm,  z przylepnym oknem 38x38 cm wypełnionym w całości folią chirurgiczną, otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi

- 1 serweta dla noworodka wykonana z  włókniny typu Spunlace 50 g/m²o min. wym. 90x100cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace  9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm

- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x 190 cm.

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnego wysokiej jakości zestawu do porodu o składzie:

- 1 Serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 62g/m2 i odporności na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O 150cmx100cm – owinięcie zestawu

- 1 Serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 62g/m2 i odporności na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O 150cmx100cm

- 1 Podkład wysokochłonny wykonany z folii, wkładu z pulpy celulozowej z superabsorbentem oraz włókniny 90x60cm

- 1 Podkład wysokochłonny wykonany z folii, wkładu z pulpy celulozowej z superabsorbentem oraz włókniny 60x60cm

- 2 Serwety z miękkiej włókniny wysokochłonnej 80x60cm

- 6 Serwet z miękkiej włókniny wysokochłonnej 25x20cm

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający,  że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji sterylnego obłożenia do operacji dłoni /stopy o składzie:

- 1 osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm

- 1 serweta wzmocniona do chirurgii dłoni/stopy o wym. 220 x 320 cm z elastycznym otworem 
o średnicy 3 cm (wzmocnienie 150x150cm)

- 2 ręczniki 30x40cm

- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający  dopuszcza rozwiązania obok opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów chirurgicznych wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Fartuch posiada dziane poliestrowe mankiety. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w  opakowaniu 2 chłonne ręczniki  30x40cm. Opakowanie: fartuch zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający  dopuszcza rozwiązania obok opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 15 dotyczy Pakietu nr 16 poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów chirurgicznych wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m². Fartuch posiada dziane poliestrowe mankiety. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w  opakowaniu 2 chłonne ręczniki  30x40cm. Opakowanie: fartuch zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający  dopuszcza rozwiązania obok opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 16  dotyczy Pakietu nr 26 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnego obłożenia do operacji stawu biodrowego – zestaw wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm

- 1 serweta wzmocniona  o wym. 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x95 cm (wzmocnienie min. 150x160cm)

- 1 serweta samoprzylepna o wym. 180x300cm

- 1 serweta o wym. 150x150cm

- 1 serweta o wym. 75x90cm

- 1 osłona na kończynę o wym. 35x120cm

- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 4 ręczniki 30x40cm

- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1

- Oddzielnie pakowana kieszeń dwukomorowa przylepna jałowa 30 x40 cm.

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy Pakietu nr 27 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnego zestawu do laparoskopii II – zestaw wykonany z chłonnego laminatu polietylenu 
i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m. Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości  0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową

- 1 serweta  o wym. 200/260x300cm  (wzmocnienie min. 50x80 cm) z samoprzylepnym oknem  i dwiema przeźroczystymi  dwukomorowymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne o wym. 40x73 cm.

- 2 ręczniki celulozowe  30x40cm

- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.  Zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

- Oddzielnie pakowana kieszeń jednokomorowa przylepna jałowa 30 x40 cm.

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 dotyczy Pakietu nr 29 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnego zestawu do operacji brzuszno-kroczowych – zestaw wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm,

- 1 serweta główna do zabiegów brzuszno-kroczowych o wym. 250/260x230 cm ze zintegrowanymi nogawicami i 6 uchwytami typu rzep do mocowania drenów oraz 2 oknami: przylepnym brzusznym 19 × 29 cm oraz nieprzylepnym kroczowym 9 × 12 cm

- 2 ręczniki 30x40cm

- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na opakowaniu zbiorczym  kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19   Pytania do wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 8 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia 
w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie 
i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych.  W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Umowy.

Pytanie nr 20   Pytania do wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 3 projektu umowy poprzez wydłużenie przewidzianego nim terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Umowy.

Pytanie nr 21   Pytania do wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych odpowiednio do wysokości:

a) 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 1)

b) 0,5% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 2)

c) 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy w pkt 3)

Ponad to wnosimy o wykreślenie pkt 4) niniejszego ustępu.

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę. Należy przy tym zauważyć, że z rażąco wygórowaną karą umowną mamy do czynienia zarówno wówczas, gdy zachwiana zostaje relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jak i wtedy (co jest zasadniczym kryterium miarkowania kary umownej z uwagi na jej rażące wygórowanie), gdy zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, LEX nr 341635, oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, LEX nr 81615). Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Umowy.

Pytanie nr 22   Pytania do wzoru umowy:

Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 4 projektu umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, iż zgodnie 
z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, 
z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku 
z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Umowy.

Pytanie nr 23   Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 6 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z obecnie obowiązującym stanowiskiem orzecznictwa, kumulowanie kar umownych, naliczanych za nienależyte wykonanie zobowiązania, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania nie jest możliwe (wyrok SN z 28.01.2011 r., CSK 315/10, OSNC-ZD 2011/4, poz. 85).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Umowy.

Pytanie nr 24   Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 4 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: 
„z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Umowy.

Pytanie nr 25   Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 11 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 5 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodaw cę, 
a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty 
w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. brakiem możliwości zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy 
o zmianę, jak powyżej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Umowy.

Pytanie 26 Pytanie dotyczące reglamentacji dostawy towaru:

Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”

UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia 
w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie 
i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych.  W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Umowy.

Pytanie  27 dotyczące zmiany cen:

„Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub 
w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Umowy.

Pytanie  28 - PAKIET NR 17

Pytanie nr 1 dotyczące pakietu nr 17- Czy zamawiający w trosce o zachowanie najwyższego bezpieczeństwa pacjentów  wymaga aby żel zawarty w gąbkach był hypoalergiczny (informacja o hypoalergicznosci żelu na opakowaniu gąbek) dotyczy pozycji nr 1 i pozycji nr 2 w pakiecie nr 17.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający wymaga aby żel zawarty w gąbkach był hypoalergiczny (informacja o hipoalergiczności żelu na opakowaniu gąbek) dotyczy pozycji nr 1 i pozycji nr 2 w pakiecie nr 17.

Zamawiający dokonuje modyfikacji, w załączeniu aktualny formularz cenowy -  Zał. Nr  2 do SIWZ.

Pytanie 29 – dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu dostarczanego do Państwa Placówki, minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ: taśma samoprzylepna o szerokości 9cm, osłona na stolik Mayo o szerokości 79cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie 30  – dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu dostarczanego do Państwa Placówki?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 przylepna serweta 75 x 90 cm

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 10 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne wykonane z nieprzemakalnego, niepylącego laminatu trzywarstwowego (PP+PE+PP) o gramaturze 75g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 155g/m2). Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w etykiety samoprzylepne służące do wklejania do dokumentacji medycznej, zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 31 – dotyczy Pakietu nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu dostarczanego do Państwa Placówki?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 230 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne wykonane z nieprzemakalnego, niepylącego laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) o gramaturze 60g/m2

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32 – dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu dostarczanego do Państwa Placówki?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne wykonane z nieprzemakalnego, niepylącego laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 140g/m2). Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w etykiety samoprzylepne służące do wklejania do dokumentacji medycznej, zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie 33 – dotyczy Pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu dostarczanego do Państwa Placówki, minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ: serweta na stolik Mayo posiada szerokość 79cm

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie 34 – dotyczy Pakietu nr 16 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?

FARTUCH OPERACYJNY, chirurgiczny, sterylny typu SMMMS, gramatura minimum 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone dzianinowym mankietem, poły fartucha zachodzące na siebie, wiązane na troki, troki łączone kartonikiem. Pakowany z dwoma ręcznikami do rąk,  podwójnie, warstwa zewnętrzna - w rękaw papierowo - foliowy, wewnętrzna – papier krepowy. Rozmiar M -L - XL -XXL. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w etykiety samoprzylepne służące do wklejania do dokumentacji medycznej, zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35 – dotyczy Pakietu nr 16 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?

FARTUCH OPERACYJNY, chirurgiczny, sterylny, wzmacniany, typu SMMMS gramatura minimum 35g/m2, nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach chroniące przed przesiąkaniem płynów o gramaturze 50g na m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone dzianinowym mankietem, poły fartucha zachodzące na siebie, wiązane na troki, troki łączone kartonikiem. Pakowany z dwoma ręcznikami do rąk,  podwójnie, warstwa zewnętrzna - w rękaw papierowo - foliowy, wewnętrzna – papier krepowy. Rozmiar M -L - XL -XXL. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w etykiety samoprzylepne służące do wklejania do dokumentacji medycznej, zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36 – dotyczy Pakietu nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu dostarczanego do Państwa Placówki, minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ: serwety przylepne posiadają pad chłonny o wymiarach 25x60cm, zestaw w opakowaniu typu Tyvec-folia

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie 37 – dotyczy Pakietu nr 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne wykonane z nieprzemakalnego, niepylącego laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) o gramaturze 60g/m2. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w etykiety samoprzylepne służące do wklejania do dokumentacji medycznej, zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 38 – dotyczy Pakietu nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne wykonane z nieprzemakalnego, niepylącego laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) o gramaturze 60g/m2. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w etykiety samoprzylepne służące do wklejania do dokumentacji medycznej, zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy

ODPOWIEDŹ:

Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 39 – dotyczy Pakietu nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne wykonane z nieprzemakalnego, niepylącego laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) o gramaturze 60g/m2. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w etykiety samoprzylepne służące do wklejania do dokumentacji medycznej, zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40 - Pakiet 8, poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga masek medycznych typu II według aktualnej normy PN EN 14683:2019 zgodnie z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych umieszonymi na stronie Ministerstwa Zdrowia?

ODPOWIEDŹ: Tak, zamawiający wymaga  masek medycznych typu II.

Pytanie 41 - Pakiet 16, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 10 Pozycji 1 serwety samoprzylepnej o wymiarach 150x190cm zamiast serwety samoprzylepnej o wymiarach 180x180cm.

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 43

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 10 Pozycji 1 serwety samoprzylepnej o wymiarach 180x200cm zamiast serwety samoprzylepne o wymiarach 180x180cm.

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 44

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 10 Pozycji 1 ręczników chłonnych o wymiarach 30x30cm zamiast ręczników chłonnych 30,5x34cm.

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 45

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 10 Pozycji 1 wzmocnionej osłony na stolik Mayo o wymiarach 80x140cm zamiast osłony na stolik Mayo o wymiarach 80x145cm.

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 46

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 12 Pozycji 1 serwety do cięcia cesarskiego wykonanej z włókniny SMMS o wymiarach 200/250x330cm z samoprzylepnym otworem 25x30cm wypełnionym folią chirurgiczną zintegrowana z wiórkiem do zbiórki płynów o wymiarach 80x100cm zamiast serwety s wzmocnionej ,samoprzylepna z otworem (23,5 cm x 23,5 cmx22,5 cm x 33 cm) wypełnionym folią chirurgiczną zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów (56cm x 80 cm)  -180/240 cm x 300 cm.

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 47

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 12 Pozycji 1 serwety dla noworodka o wymiarach 70x80cm zamiast serwety dla noworodka o wymiarach 75x80cm.

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 48

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 Pozycji 1 serwetki do owinięcia noworodka o wymiarach 70x80cm.

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 49

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 Pozycji 1 serweta operacyjna 2-warstowowa pod pośladki o wymiarach 70x100cm typu kieszeń w kształcie rożka z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentką i zintegrowanym workiem na płyny z podziałką do pomiaru ilości płynów

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 50

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 Pozycji 1 owinięcia zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 48g/m².

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 51

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 Pozycji 1 owinięcie noworodka wykonane z miękkiej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 50g/m²

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 52

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 25 Pozycji 1 serwetki włókninowej o wymiarach 70x80cm zamiast serwetki włókninowej o wymiarach 60x80cm.

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 53

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 25 Pozycji 1 kocyka flanelowego  z barwnym motywem o wymiarach 75x100cm.

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie  dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 54

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 25 Pozycji 1 centymetra do mierzenia noworodka 1cm x100cm papierowy.

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 55

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 27 Pozycji 1 serwety o wymiarach 200x350 cm ze wzmocnieniem o wymiarach 100x120cm, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 30x30cm.

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie  dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 56 Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie sposobu mocowania zasłony na parawan: czy ma posiadać zaszycia w postaci tunelu, czy mocowanie na rzep, czy mocowanie wiązane na troki. Prosimy również o podanie, na którym boku ma znajdować się mocowanie.

ODPOWIEDŹ: Mocowanie na rzep lub wiązanie na troki ma znajdować się na poziomym boku.

Pytanie 57 Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 3-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszul w rozmiarze uniwersalnym.

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie  dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 58 Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 3-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszul wykonanych z PP o gramaturze 40g/m2?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 59 Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie piżamy z trzema kieszeniami (jedna w górnej części i dwie kieszenie w dolnej części piżamy)

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 60 Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania operacyjnego wykonanego z włókniny typu SMMMS?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 61  Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1- 2

Czy Zamawiający wymaga masek typu II lub IIR?

ODPOWIEDŹ: Tak, zamawiający wymaga  masek medycznych typu II.

Pytanie 62 Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1- 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’50 sztuk z przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 63 Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie 64 Dotyczy Pakietu nr 22, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli z włókniny o gramaturze min. 20g/m2?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 65 Dotyczy Pakietu nr 22, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli z włókniny o gramaturze min. 25g/m2?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 66  Dotyczy Pakietu nr 22, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli z prześcieradłem 160cm x 210cm?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 67  Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny wykonany z podfoliowanej bibuły przy pozostałych parametrach bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 68  Pakiet nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany po 30 sztuk?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 69  Pakiet nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny produkt o parametrach:

- Prostokątna ściereczka nasączona środkiem myjącym

- Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą

- Wykonana w całości z poliestru

- Rozmiary 12 x 20 cm

- Gramatura 100 g/m2

- Wyrób jednorazowy

- Nie zawiera lateksu

- Opakowanie 24 sztuki ?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 70  Pakiet nr 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny produkt o parametrach:

- Prostokątna ściereczka nasączona środkiem myjącym

- Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą

- Wykonana w całości z poliestru

- Rozmiary 12 x 20 cm

- Gramatura 100 g/m2

- Wyrób jednorazowy

- Nie zawiera lateksu

- Opakowanie 24 sztuki ?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 71  Pakiet nr 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny produkt o parametrach:

- Duże, miękkie i grube myjki w formie rękawicy, zapewniające higieniczną pielęgnację skóry

- Nasączone środkami myjącymi i nawilżającymi

- Zawierają delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami ochronnymi skóry

- Stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania do codziennych procedur mycia całego ciała pacjenta

- Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce

- Nie wymagają użycia dodatkowej wody

- Testowane dermatologicznie

- Przeznaczone do wszystkich rodzajów skóry

- Opakowanie z możliwością wielokrotnego zamykania

- Opakowanie zawiera 8 lub 10 myjek

- Włóknina 85g

- Wymiary: 17cm x 23,5 cm

- Opakowanie zbiorcze: 50 paczek ?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 72  Pakiet nr 18, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ręcznik wykonany z włókniny Airlaid?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie precyzuje wymogów w tym zakresie.

Pytanie 73  Pakiet nr 18, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ręcznik o wymiarach 30 cm x 33 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 74  Pakiet nr 18, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ręcznik wykonany z celulozy o wymiarach 50 cm x 70 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 75  Pakiet 7, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 76  Pakiet 7, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm,  średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 77  Pakiet 7, poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

ODPOWIEDŹ:  Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie 78  Pakiet 8, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem?

ODPOWIEDŹ:  Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie 79  Pakiet 9, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rękaw wykończony gumką?

Czy zamawiający wymaga gramatury min. 20 g/m2?

ODPOWIEDŹ:  Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 80  Pakiet 9, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym,  jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 200 szt. z przeliczeniem?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie 81  Pakiet 9, poz. 4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie 82  Pakiet 3

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie niesterylne jednorazowe ubrania chirurgiczne, składające się z bluzy i spodni pakowanych osobno:

- Bluza: krótki rękaw, dekolt V wykończony lamówką, 3 kieszenie.

- Spodnie: wiązane w pasie na troki, kieszeń z tyłu

Komplet wykonany z włókniny typu SMS o barierowości min. 49 mmH2O. Materiał odporny na wypychanie na sucho min. 140 kPa. Zgodne z EN 13795; wyrób medyczny klasy I. Dostępne w 6 rozmiarach oznaczonych wszywką na każdym produkcie: XS-XXL?

Pakiet 7

Poz.2

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalnego, oddychającego z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 83  Pakiet 10

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu serwet o składzie:

| *serweta na stolik narzędziowy | 140 x 190 cm | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| *serweta na stolik Mayo | 80 x 142 cm | 1 szt. |
| *serweta górna, przylepna | 150 x 240 cm | 1 szt. |
| *serweta dolna, przylepna | 175 x 175 cm | 1 szt. |
| *serweta boczna, przylepna | 75 x 90 cm | 2 szt. |
| *taśma przylepna | 9 x 50 cm | 1 szt. |
| *ręcznik chłonny | 20 x 30 cm | 4 szt. ODPOWIEDŹ: |

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 84  Pakiet 11

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego z serwetą U. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 µ ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej  (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem 55x88cm

1 x serweta górna 150x240cm, przylepna

1 x serweta 200x250cm z przylepnym wycięciem U 7x95 cm  (trzystopniowy sposób aplikacji)

4 x ręcznik chłonny  20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem

Serwety okrywające pacjenta , wykonane z  chłonnego (na całej powierzchni)  bilaminatu o niskiej gramaturze  max.58g/m2  i wysokiej odporności przenikanie płynów > 170 cm H2O, o niskim współczynniku pylenia≤1,7 log10. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi  część lepną serwet pozwalające w rękawicach odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności.

Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3,.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 85  Pakiet 14

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn. Skład zestawu:

2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm

1 x serweta przylepna 75 x 75 cm

1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x serweta 200 x 300 cm do zabiegów na kończynie, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem 6 cm. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m2 odpornego na penetracje płynów >178 cm H2O. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety  dodatko z kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 86  Pakiet 15

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii. Skład zestawu:

2 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm

1 x osłona  na stolik Mayo 80x142 cm

1 x osłona na kończynę 36,5x72 cm

2 x taśma przylepna 9x50 cm,

2 x ręcznik chłonny 30x20 cm, z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z nacietą końcówka, z kartonikiem i z taśmą samoprzylepną ułatwiającym aplikację,

1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z  chłonnego  bilaminatu o niskiej gramaturze  max.58g/m2 , o niskim współczynniku pylenia≤1,7 log10 i wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cmH2O i pojemność absorbcji >145 ml/m². I klasa palności. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 87  Pakiet 22

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie pościeli wykonanej z włókniny polipropylenowej jednorazowej o składzie:

*prześcieradło 210x140cm

*poszwa na kołdrę 200x140cm

*poszwa na poduszkę 80x80cm?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 88  Pakiet 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści sterylną dwukomorową kieszeń przylepną o wymiarach 30x40cm:

- kieszeń lewa 15cm x 30 cm,

- kieszeń prawa 25cm x 30 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 89  Pakiet 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści ściereczkę z celulozy o wymiarach 40 x 40cm?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 90  Pakiet 4, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę o wymiarach 45 cm x 45cm?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 91  Pakiet 4, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 37cm x 45cm?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 92  Pakiet 4, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75 x 90cm?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 93  Pakiet 4, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 45 x 75cm?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 94  Pakiet 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 -częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG:

* część górna o wym. 100 cm x 160 cm. Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm. Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 95  Pakiet 11, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, o składzie:

•	1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 96  Pakiet 13, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do porodu składające się z:

•	1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm

•	2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

•	1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 85 cm

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Owinięcie zestawu wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. Owinięcie noworodka wykonane z miękkiej włókniny typu spunlace o gramaturze 50g/m2. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych.

Do zestawu dołączone osobno 10 szt kompresów 10 cm x 10 cm.

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 97  Pakiet 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do operacji dłoni/stopy wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, o składzie:

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 98  Pakiet 15, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do artroskopii wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, o składzie:

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

•	3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

•	1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

•	1 x serweta  z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm  o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150 cm x 190 cm

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 99  Pakiet 16, pozycja 1 – 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów posiadających rękawy wykończone elastycznym mankietem z dzianiny?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 100  Pakiet 16, pozycja 1 – 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów bez dodatkowego owinięcia z włókniny?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 101  Pakiet 16, pozycja 1 – 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów owiniętych w serwetę z włókniny wraz z 2 szt ręczników chłonnych?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 102  Pakiet 16, pozycja 1 – 2

Czy Zamawiający wymaga aby fartuchy były zgodne z jedyną, aktualną normą EN 13795-1:2019? Pozostałe wydania normy przestały obowiązywać w październiku 2019, w związku z tym oferowanie produktów zgodnych z normą EN 13795:2013 lub EN 13795:2010 jest niezgodne z aktualnymi wymogami prawnymi. Jeżeli tak, to czy Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego spełnianie normy EN 13795-1:2019?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie precyzuje wymogu w tym zakresie.

Pytanie 103  Pakiet 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z podkładem chłonnym TYPU Seni Soft Super 60cm x 60cm?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 104  Pakiet 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw ze szpatułką plastikową 150mm?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 105  Pakiet 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści centymetr do mierzenia noworodka 2,5cm x 100cm?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 106  Pakiet 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do operacji stawu biodrowego wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2, o składzie:

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm, warstwa chłonna 75 x 140 cm,

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm, wzmocnienie 25 x 60 cm,

•	1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm, kraton 88µm

•	2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

•	3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie 25 x 60 cm,

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

•	1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 107 Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodenek w jednym rozmiarze uniwersalnym (rozmiar ok.60cm x 130cm)?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 108 Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodenek dostępne w rozmiarze uniwersalnym oraz XL?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 109 Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli w rozmiarze uniwersalnym (ok.70cm x 110cm), o gramaturze 33g/m2?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 110 Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli zakładanej przez głowę nie wiązanej?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 111 Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie majtek posiadających gumkę zawierającą lateks?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 112 Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści aby bluza posiadała 3 kieszenie (2 duże na dole, 1 mała na wysokości klatki piersiowej), bluza i spodnie w kolorze niebieskim?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie113 Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład o parametrach:

- rozmiar 80 x 210 cm

- łączna gramatura to 40 g (23g papier i 15 g folia)

- wzmocniony 48 nitkami?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 114 Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrań o gramaturze 35g/m2, bluza posiadająca wycięcie V, zakończone obszyciem w kolorze ubrania?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 115 Pakiet 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 116 Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek typu „furażerka” z gumką w części tylnej.

- Wykonany z wytrzymałej włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej

- Zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością i wytrzymałością, a dodatkowo jest przyjemna w dotyku co wpływa na zwiększenie odczuwanego komfortu noszenia

- Doskonała oddychalność

- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk

- Jednorazowego użytku

- Niejałowy

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 117  Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek typu „furażerka” z gumką w części tylnej.

- Wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²

- Zapewnia doskonałą oddychalność i komfort użytkowania

- Kolor: zielony, niebieski

- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający pojedyncze wyjmowanie

- Niejałowy

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 118 Pakiet 8, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek pakowanych a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 119 Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wykończonym gumką?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 120  Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wykończonym poliestrowym mankietem?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 121  Pakiet 9, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów pakowanych a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i podaniem ceny za opakowanie?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 122  Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z polietylenu, przezroczysty, zakładany na szyję, wiązany z tyłu na troki, zarejestrowane jako wyrób medyczny, opakowanie jednostkowe w formie woreczka, zbiorcze w formie kartonika?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 123 Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartucha foliowego o rozmiarze 71cm x 116 cm lub 71cm x 180cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający  dopuszcza rozmiar 71cmx180cm obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie 124 Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci farucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszywke przy lamówce. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10 sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Rozmiar: L, XL. Wyrób medyczny zgodny z obowiązującą dyrektywą 93/42/EWG?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 125  Pakiet 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści produkt bez warstwy antypoślizgowej?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 126  Pakiet 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty wykonane z włókniny antypoślizgowej?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 127 Pakiet 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowców pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z podaniem ceny za opakowanie?

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ

Pytanie 128  Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednorazową myjkę o gramaturze 90gr/m2?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 129 Pakiet 17, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednorazową myjkę do mycia ciała nasączona obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, rozmiar 12cm x 20cm, gramatura 150gr , opakowanie a’10szt?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 130 Pakiet 17, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednorazową myjkę do mycia ciała nasączona obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5 pakowaną a’20szt?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 131  Pakiet 17, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści badanie przeprowadzone na 25 osobach - TEST KONSUMENCKI PRZEPROWADZONY POD KONTROLĄ DERMATOLOGICZNĄ? ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 132  Pakiet 18, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ręczników o gramaturze 50g/m2 w rozmiarze 40cm x 70cm?

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 133  Pakiet 19

Czy Zamawiający oczekuje aby podkład zapewniał trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, oraz redukował zapach?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 134  Pakiet 10

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ

Pytanie 135  Pakiet 11

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia uniwersalnego z serwetą z wycięciem „U” wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą wzmocnienia w obszarze krytycznym (gramatura w miejscu wzmocnienia 110 g/m2) o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” ("U" 10 x 65 cm) z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 60x70 cm)

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Opakowanie zewnętrze zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ

Pytanie 136  Pakiet 14

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do operacji dłoni/stopy wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą wzmocnienia w obszarze krytycznym (gramatura w miejscu wzmocnienia 110 g/m2) o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

-1 serweta do dłoni/stopy z padem chłonnym, z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 245x320cm (pad 150x150cm)

- 1 serweta nieprzylepna 100 x 175 cm

- 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Opakowanie zewnętrze zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ

Pytanie 137  Pakiet 15

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do artroskopii kolana wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą wzmocnienia w obszarze krytycznym (gramatura w miejscu wzmocnienia 110 g/m2) o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm

- 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 245 cm (2 otwory 5 x 7 cm)

- 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm

- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Opakowanie zewnętrze zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ

Pytanie 138  Pakiet 26

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do operacji stawu biodrowego wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą wzmocnienia w obszarze krytycznym (gramatura w miejscu wzmocnienia 110 g/m2) o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona min. 140 x 190 cm

- 1 serweta dodatkowa wzmocniona min. 140 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 serweta przylepna 170 x 300 cm

- 1 serweta 280 x 245 cm, otwór U przylepny 10 x 95 cm z padem chłonnym (pad 150 x 160 cm)

- 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm

- 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm

- 2 taśma przylepna 10 x 50 cm

- 4 ręcznik celulozowy

Opakowanie zewnętrze zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 139  Pakiet 29

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji brzuszno-kroczowych o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 serweta brzuszno-kroczowa z padami chłonnymi (otwory19 x 29 cm i 9 x 12 cm) 230 x 250 cm

(pad brzuch 60 x 120 cm, pad krocze 50 x 85 cm)

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 140  Pakiet 30

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji ginekologicznych o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9x12 cm) 290x250 cm (pad 50x140 cm)

- 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm

- 1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 141  Pakiet 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | 200x180 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| serweta z przylepcem | 1 | 180x180 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 142  Pakiet 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 143  Pakiet 22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pościeli w kolorze niebieskim o składzie:

| powłoka | 200 x 160cm |
| --- | --- |
| powłoczka | 80 x 70cm |
| prześcieradło | 210 x 160cm |

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 144  Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust.1 pkt.1, pkt.2.słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż w § 8 ust.1 pkt.1, pkt.2 nie dotyczy tego pytania. Zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ  w paragrafie nr 7 użyto odpowiednio słowo „zwłoki”.

Pytanie 145  Dot. umowy:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przewidział taką możliwość i opisał ją w § 4 ust. 2 umowy.

Pytanie 146  – Dotyczy pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z chłonnego  nieprzemakalnego laminatu bibułowo-foliowego o gramaturze minimum 60 g/m2, wzmacnianego podłużnymi nitkami, rozmiar 80 cm x 210 cm?.

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 147  – Dotyczy pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie medyczne z włókniny SMS o gramaturze min. 35 g/m2, w którym bluza posiada krótki rękaw i jedną kieszeń u dołu bluzy wycięcie V pod szyją bez lamówki, spodnie proste z gumką w pasie, w kolorze niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie,  Zamawiający nie dopuszcza  i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 148  – Dotyczy pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie medyczne pakowane w opakowanie foliowe po 5 kpl.? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 149  – Dotyczy pakiet nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni wykonany z polietylenu? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 150  – Dotyczy pakiet nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wiązany na toki w pasie i przy szyi? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak,  Zamawiający  dopuszcza obok rozwiązania opisanego w  SIWZ.

Pytanie 151  – Dotyczy pakiet nr 28, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie medyczne pakowane w opakowanie foliowe po 5 kpl.? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie 152  – Dotyczy pakiet nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane w opakowanie po 30 szt. z przeliczeniem opakowań do 2 miejsc po przecinku?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie 153  – Dotyczy pakiet nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy podkład chłonny rozmiar 60 cm x 90 cm, pakowany w opakowanie po 30 szt. z przeliczeniem zaokrąglając do pełnych opakowań w górę?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie 154  – Dotyczy treści SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeżeli wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.