Poznań dnia: 2020-11-20

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli 
i zbiornika na tlen ciekły medyczny do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/64/2020.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”) jednocześnie dokonując modyfikacji projektu umowy: :

Pytanie nr 1 Zadanie 3 - Czy w przypadku butli tlenowych z reduktorem zespolonym (zintegrowanym) Zamawiający ma na myśli lekkie butle aluminiowe z zaworem zintegrowanym tj. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej, uchwyt umożliwiający przyczepienie butli do łóżka pacjenta oraz system szybkiego łączenia typu AGA (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. do respiratora transportowego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 2 Zadanie 3 - Czy waga pełnej butli z tlenem poj. 2l ze zintegrowanym zaworem (poz. 3) ma nie przekraczać 4kg ? i czy w celu potwierdzenia tego parametru należy przedłożyć wraz z ofertą dokumentację niezależnej akredytowanej jednostki badawczej lub technicznej, potwierdzającej zgodności przedmiotu oferty z zapisami SIWZ oraz, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że waga pełnej butli z tlenem poj. 2l ze zintegrowanym zaworem (poz. 3) ma nie przekraczać 4kg. Zamawiający nie wymaga przedłożenia w celu zweryfikowania tego parametru wraz z ofertą dokumentacji niezależnej akredytowanej jednostki badawczej lub technicznej, potwierdzającej zgodność przedmiotu oferty z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3 Zadanie 7 - Czy zawór dozujący do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), ma posiadać taką konstrukcję, która do podawania tejże mieszaniny gazów wymaga zastosowania dodatkowego filtra lub zaworu wydechowego z filtrem? Taki wybór zniweluje konieczność kontroli, czy zawór mógł zostać zanieczyszczony, w trakcie przypadkowego lub celowego użytkowania zaworu dozującego „na żądanie” bez jakichkolwiek środków zabezpieczających przed kontaminacją (np. filtra lub zaworu wydechowego). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 4

Zadanie 7 - Czy w przypadku gdy producent zaworu dozującego  do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O) w swoich materiałach firmowych kategorycznie zabrania używania swojego produktu bez wcześniejszego przeszkolenia,  pracownik wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O) ma posiadać  odpowiednią wiedzę i umiejętności  w tym zakresie, potwierdzone stosownym imiennym  certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu? Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowe, Zamawiającego wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w do złożenia w wyznaczonym terminie do złożenia wymienionego powyżej certyfikatu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Zadanie 7 - Czy Zamawiający przewiduje stosowanie mieszaniny podtlenku azotu (N2O) i tlenu (O2) w takich procedurach medycznych gdzie konieczne będzie stałe podawanie w/w mieszaniny, a nie tylko w sytuacji gdzie podawanie mieszaniny jest regulowane oddechem pacjenta (na żądanie) – np. :

- urologia;

- gastroenterologia / badania endoskopowe ( gastroskopia, kolonoskopia);

- ginekologia zabiegowa, estetyczna;

- leczenie oparzeń;

- inne

Czy w przypadku potwierdzenia sytuacji mającej miejsce powyżej Zamawiający wymaga aby możliwe było stałe podawanie leku (mieszaniny gazów, podtlenku azotu 50% i tlenu 50%) do 6 godzin 
bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego? Zapis w CHPL mówiący o braku konieczności wykonania badań krwi powoduje że odpowiedzialność za działania niepożądane spoczywa na producencie leku.  Czy, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 
w do złożenia w wyznaczonym terminie Charakterystyki produktu leczniczego oferowanej mieszaniny gazów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Zadanie 7 - Czy  fabrycznie oryginalny (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek)  zawór dozujący 
ze wszystkim elementami składowymi w/w zaworu dozującego, niezbędnymi do prawidłowego działania do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), ma być jednoelementowy, nierozkręcalny  tzn. nie będzie w nim, żadnych elementów które pacjent może samowolnie usunąć  i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie i może skutkować ryzykiem powstania nieszczelności  całego układu do podawania mieszaniny ? Jakakolwiek możliwość rozmontowania zaworu (w tym również przez personel medyczny)  może spowodować również jego przypadkowe uszkodzenie, a niewłaściwy montaż może doprowadzić do obniżenia jego wydajności , utraty i/lub związanych z tym kosztów naprawy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 7

Zadanie 7 - Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), którego wnętrze (tzw. strefa bezdotykowa) nie wymaga dezynfekcji (w sytuacjach wskazanych lub zalecanych przez Producenta), poprzedzonej koniecznością rozłożenia zaworu dozującego „na żądanie”  oraz wyczyszczeniem jego elementów składowych, zgodnie z zaleceniami producenta (instrukcja obsługi)  ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 8

Zadanie 7 - Czy zawór dozujący do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O) ma być dostępny w standardowej długości 3m oraz dodatkowo z opcją przedłużoną do długości do co najmniej 5m ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 9

Zadanie 8 - Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną gazów O2 50% i N2O 50% wszystkich jednorazowe elementy niezbędnych do podawania tejże mieszaniny mają być konfekcjonowane w jednym opakowaniu jednostkowym ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 10

Dotyczy projektu umowy - Prosimy o doprecyzowanie czy zapisy projektu umowy §3 pkt 2. podpunkty 3), 5), 6), 7), 8), 9) dotyczą zadania nr 1.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 11

Dotyczy projektu umowy - Czy Zamawiający dopuszcza dostawy gazów butlowych w terminie 
do 48 godzin biorąc pod uwagę dni robocze?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 12

Dotyczy projektu umowy - Butle udostępniane Zamawiającemu w dzierżawie są oznakowane zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami prawa. W związku z tym prosimy 
o wykreślenie/modyfikację  dodatkowych wymagań zawartych z §3 pkt 2. Podpunkt 13) projektu umowy i SIWZ tj. zapisów:

- ciężar własny butli wraz z osprzętem

- najwyższy dopuszczalny ciężar i  pojemność

- „- na zaworach każdej butli powinien być nałożony woreczek z folii polietylenowej zawierający powinna znajdować się informacja o numerze serii i dacie produkcji ważności (dot. butli z gazem medycznym), podstawowych własnościach fizykochemicznych gazów, zasadach obchodzenia się z butlą oraz o warunkach uznania reklamacji..”

Informacje odnośnie właściwości fizykochemicznych oraz zasad obchodzenia się z butlami znajdują 
się w kartach charakterystyki gazów, które są udostępniane przez Wykonawcę przy pierwszej dostawie oraz na każde żądanie Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający pytaniem nr 31 i treścią udzielonej odpowiedzi modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej i Platformie Zamawiającego.

Pytanie nr 13

Dotyczy projektu umowy - §3 pkt 2 podpunkt 14) - Prosimy o doprecyzowanie jakie „pozostałe świadczenia” ma Zamawiający na myśli odnośnie należytego wykonania umowy przez potencjalnego Wykonawcę. Taki zapis jest bardzo ogólny i pozwala na szeroką i dowolną interpretację zadań wymaganych od potencjalnego Wykonawcy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla zapis w tym zakresie. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej i Platformie Zamawiającego.

Pytanie nr 14

Dotyczy projektu umowy - Prosimy o wykreślenie punkt 8) projektu umowy, gdyż umożliwia 
on nakładanie na potencjalnego Wykonawcę dodatkowych obowiązków bez możliwości partycypacji Zamawiającego w kosztach tych operacji. Pozwala to Zamawiającemu formułować żądania wobec potencjalnego  Wykonawcy, które mogą być niewykonalne lub wielokrotnie przekraczać założone koszty dostaw Asortymentu do Zamawiającego, których to kosztów Wykonawca nie może skalkulować na etapie wyceny oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wykonawca nie wskazał o jaki paragraf umowy chodzi. Zamawiający nie potrafi odnieść 
się do zadanego pytania w związku z tym pozostawia pytanie bez odpowiedzi ze względu na błąd Wykonawcy.

Pytanie nr 15

Dotyczy projektu umowy - Prosimy o wykreślenie punkt 10) projektu umowy :

10)	Znana mu jest trudna sytuacja finansowa Zamawiającego lub wskazanie podstawy prawnej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 r. jest dostępne na wniosek 
u Zamawiającego. Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 16

Dotyczy projektu umowy - Czy Zamawiający poprzez „rozładunek asortymentu” w zakresie dostaw butli z gazem ma na myśli dostawę do magazynu butli Zamawiającego w poszczególnych lokalizacjach wymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 17

Dotyczy projektu umowy - §5. Pkt 2. Prosimy o modyfikację zapisu umowy, gdyż nakłada 
on na Wykonawcę dodatkowe czynności, które wykraczają poza zakres dostawy gazów, 
w szczególności dotyczy to gazów dostarczanych w butlach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dokonał już modyfikacji zapisu &5 pkt. 2.

Pytanie nr 18

Dotyczy projektu umowy - Wykonawca, zobowiązuje się dostarczyć Asortyment własnym transportem oraz rozładować Asortyment (np. na rampę butlową magazynu butli)

oraz w razie konieczności zainstalować Asortyment w sposób umożlwiający jego użytkowanie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla z §5 Pkt 2 zapis „oraz w razie konieczności zainstalować Asortyment w sposób umożlwiający jego użytkowanie. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SIWZ, 
tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej i Platformie Zamawiającego.

Pytanie nr 19

Dotyczy projektu umowy - Czy Zamawiający dopuszcza dostawę dowodu dostawy gazów w formie papierowej. Dowód dostawy jest przekazywany Zamawiającemu przy każdej dostawie gazu.

8.	Przy realizacji każdej dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na adres e-mail kancelaria@lutycka.pl dokument dostawy, który będzie zawierał informację

o dostarczonym Asortymencie, ilościach, cenach jednostkowych, a także

1)	numer zamówienia na podstawie, którego zrealizowano dostawę,

2)	datę zamówienia,

3)	datę dostawy,

4)	numer dostawy,

5)	numer umowy,

9.	Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 8 powyżej musi być w formacie XML.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla zapis w tym zakresie. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej i Platformie Zamawiającego.

Pytanie nr 20

Dotyczy projektu umowy - Czy Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur VAT za poszczególne dostawy jednostkowe gazu po każdej wykonanej dostawie gazu zamiast faktur zbiorczych opisanych 
w punkcie §7 pkt. 5 -8.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 21

Dotyczy projektu umowy - Zwracamy się z prośbą  o umożliwienie  wystawiania i dostarczania Zamawiającemu faktur VAT za dostawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób inny 
niż wskazany w projekcie umowy §7 pkt. 9. tj. w wersji elektronicznej w formacie pdf lub dopuszczenie możliwości  przesyłania faktur w wersji papierowej na adres Szpitala.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 22

Dotyczy projektu umowy - Zwracamy się z prośba o modyfikację zapisu projektu umowy §8 uwzględniającą termin ważności gazów medycznych.

- Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury i towaru, a jakościowych w każdym czasie trwania umowy „w terminie ważności gazu medycznego” oraz podczas biegu terminu gwarancji i rękojmi. Reklamacje można złożyć drogą telefoniczną (faks na numer: _______), niezwłocznie potwierdzając zgłoszenie na piśmie lub drogą mailową na adres _______, każdorazowo podając numer faktury VAT.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraza zgodę na powyzsze. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 
do SIWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej i Platformie Zamawiającego.

Pytanie nr 23

Dotyczy projektu umowy - §8 pkt. 2. Czy Zamawiający dopuszcza termin wymiany towaru w ciągu 
2 dni roboczych od chwili zgłoszeniu na piśmie przez Zamawiającego wad.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyra zgody.

Pytanie nr 24

pkt 3.2 ppkt 1 – z treści :

„Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę potrzeb zgłaszanych przez  Dział Techniczny, zgodnie z podanymi ilościami i asortymentem. Dostawy winny być realizowane w ciągu max. 48 godzin licząc od daty pisemnego zamówienia  z uwzględnieniem godziny wysłania zamówienia, w godzinach pracy Tlenowni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19 tj. całodobowo.”

na treść:

„Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę potrzeb zgłaszanych przez  Dział Techniczny, zgodnie z podanymi ilościami i asortymentem. Dostawy winny być realizowane w ciągu max. 48 godzin (2 dni robocze) licząc od daty pisemnego zamówienia złożonego 
w godzinach pracy Centrum Obsługi Klienta od  8.00 do 16.00 w dni robocze.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Brak możliwości zamawiania w formie pisemnej przez pracowników Tlenowni poza godzinami naszej pracy. Zapisy Zamawiającego pozostają bez zmian.

Pytanie nr 25

pkt 3.2 ppkt 3 – z treści :

## „Odbiór każdej partii dostawy gazów medycznych i technicznych, każdorazowo potwierdzony będzie protokółem odbioru, podpisanym przez obie strony.

## Przy każdej dostawie do protokołu odbioru winien być dołączony wynik czystości gazu – świadectwo kontroli jakości - co zagwarantuje Zamawiającemu, iż jakość dostarczonych gazów jest prawidłowa i spełnia Polskie Normy.”

na treść:

## „Odbiór każdej partii dostawy gazów medycznych i technicznych, każdorazowo potwierdzony będzie protokołem odbioru, podpisanym przez obydwie strony.

## Wykonawca gwarantuje, że jakość dostarczonych gazów technicznych jest prawidłowa 
i spełnia Polskie Normy, natomiast jakość dostarczonych gazów medycznych zgodna 
jest z dokumentacją rejestrową produktów i wyrobów medycznych.”

Wyjaśnienie: Żadne wymogi polskiego prawa nie obligują do dostarczania wymienionych 
w tym punkcie dokumentów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SIWZ, 
tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej i Platformie Zamawiającego.

Pytanie nr 26

pkt 19 ppkt 19.2 – proszę o zmianę kryterium oceny ofert z treści :

„Punkty zostaną wyliczone zgodnie z następującymi zasadami:

powyżej 48 godzin - 0 pkt.

powyżej 24 godzin - 48 godzin  - 15 pkt.

przy czasie krótszym niż 24 godziny - 30  pkt.”

na treść :

„Punkty zostaną wyliczone zgodnie z następującymi zasadami:

powyżej 48 godzin (2 dni robocze) - 0 pkt.

powyżej 24 godzin - 48 godzin  (1 dzień roboczy – 2 dni robocze) - 15 pkt.

przy czasie krótszym niż 24 godziny (1 dzień roboczy) - 30  pkt.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie rozdział 19 SIWZ - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert - oraz dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Formularz ofertowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej i Platformie Zamawiającego.

Pytanie nr 27

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 – pkt 1. (dotyczy zadania 1,2,3,4,5,6 ) – proszę o zmianę fragmentu zapisu :

z treści:

„Czas reakcji Wykonawcy liczony od zgłoszenia ….. godzin ( wpisać odpowiednio zgodnie z opisem dotyczącym kryterium oceny ofert)”

na treść:

„Czas reakcji Wykonawcy liczony od zgłoszenia ….. godzin  (……dni robocze)  wpisać odpowiednio zgodnie z opisem dotyczącym kryterium oceny ofert)”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W nawiązaniu do pytania i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi do pytania nr 26 - Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 1 do SIWZ, tj. Formularz ofertowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej 
i Platformie Zamawiającego.

Pytanie nr 28

Wzór umowy §3 pkt 2 ppkt 3 – proszę o wykreślenie fragmentu „dostarczyć i zainstalować zbiornik tlenu ciekłego wraz z niezbędnymi przyłączami” w przypadku podpisania umowy 
z obecnym Wykonawcą. Niemożliwe jest dokonanie czynności opisanych w ppkt 3 
dla zbiornika, który już jest zainstalowany i oddany do eksploatacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Jeśli świadczenie okaże się zbędne Wykonawca nie będzie musiał go realizować.

Pytanie nr 29

Wzór umowy §3 pkt 2 ppkt 5 – z treści :

„w czasie trwania wymienić lub/i zainstalować zbiornika na tlen ciekły”

na treść:

„W przypadku, kiedy nie jest możliwe usunięcie awarii zainstalowanego zbiornika, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany zbiornika.”

Wyjaśnienie :Wykonawca wnosi o doprecyzowanie i wskazanie przesłanek/sytuacji, w których Zamawiający przewiduje zainstalowanie lub/i wymianę zbiornika na tlen ciekły, gdyż niniejsze postępowanie jest objęte posadowieniem wyłącznie jednego zbiornika. Zainstalowanie każdego kolejnego zbiornika wiązać się będzie z dodatkowym kosztem po stronie Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Jeśli świadczenie okaże się zbędne Wykonawca nie będzie musiał go realizować.

Pytanie nr 30

Wzór umowy §3 pkt 2 ppkt 11 – z treści :

„w przypadku awarii zbiornika na tlen ciekły zapewnić ciągłą dostawę tlenu do sieci szpitalnej”

na treść:

„w przypadku awarii zbiornika na tlen ciekły zapewnić ciągłą dostawę tlenu do sieci szpitalnej.Zamawiający  zgodnie z normą PN-EN-ISO 7396-1:2007 powinien posiadać rezerwowe źródło zasilania (zbiornik kriogeniczny, butle lub odgazowywacz).Pojemność magazynowa jakiegokolwiek źródła zasilania powinna być określona na podstawie przewidywanego zużycia i częstotliwości dostaw. Usytuowanie i pojemność głównych, pomocniczych i rezerwowych źródeł zasilania wszystkich systemów zasilających oraz liczba pełnych butli przechowywanych w magazynie, powinno być określone przez kierownictwo obiektu ochrony zdrowia w konsultacji z dostawcą gazów z wykorzystaniem zasad zarządzania ryzykiem.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zmienia treść zapisu §3 pkt 2 ppkt 11 następująco:

„w przypadku awarii zbiornika na tlen ciekły awaryjne źródło zasilania wystarcza na niecałe 12 godzin, co wymagałoby dostarczania butli 40 litrowych do awaryjnego zasilania co 10 godzin lub dostawienie przenośnych zbiorników z cieczą , które by zapewniały nieprzerwaną dostawę tlenu do centralnej sieci szpitalnej, biorąc pod uwagę że obecne zużycie cieczy wynosi 1100 kg na dobę”. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej i Platformie Zamawiającego.

Pytanie nr 31

Wzór umowy §3 pkt 2 ppkt 13 –  prosimy o ujednolicenie zapisów umowy i SIWZ, 
na zapis ze SIWZ pkt. 3.2 ppkt 5 tj.:

„Dzierżawione butle winny być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący   właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi.

Butle powinny być oznakowane i zawierać informacje:

-      nazwę gazu

-      ciężar własny butli wraz z osprzętem

-      najwyższy dopuszczalny ciężar i pojemność

-      wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby

-    na zaworach każdej butli standardowe folie termokurczliwe, pod nie ulotki, które zawierają podstawowe własności fizykochemiczne gazu.

-    data produkcji i data ważności

-    ulotka z zasadami obchodzenia się z butlą”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na ujednolicenie zapisów umowy i SIWZ na zapis ze SIWZ pkt. 3.2 ppkt. 5. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej i Platformie Zamawiającego.

Pytanie nr 32

Wzór umowy §3 pkt 2 ppkt 14 – z treści :

„zrealizowania innych świadczeń określonych w Umowie lub opisie przedmiotu zamówienia 
lub pozostałych świadczeń, które okażą się niezbędne do należytego wykonania Umowy.”

na treść:

„zrealizowania innych świadczeń określonych w Umowie lub opisie przedmiotu zamówienia, które okażą się niezbędne do należytego wykonania Umowy.”

Wyjaśnienie: Umieszczenie zapisu „pozostałych świadczeń” stanowi swoistego rodzaju klauzulę generalną, co uniemożliwia Wykonawcy dokonanie prawidłowej i rzetelnej kalkulacji ofertowanej ceny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SIWZ, 
tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej i Platformie Zamawiającego.

Pytanie nr 33

Wzór umowy §4 pkt 8  – proszę o wykreślenie w całości.

„Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy będzie musiał podjąć́ działania nie wymienione 
w zakresie jego obowiązków wskazanych wprost w Umowie, a które to okażą się konieczne 
do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy - wykona te działania niezwłocznie tak jakby były objęte zakresem zamówienia bez prawa odrębnego lub dodatkowego wynagrodzenia 
z tego tytułu”

Wyjaśnienie:  Umieszczenie powyższego zapisu nakłada na Wykonawcę bliżej nieokreślone zobowiązania, co uniemożliwia Wykonawcy dokonanie prawidłowej i rzetelnej kalkulacji ofertowanej ceny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SIWZ, 
tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej i Platformie Zamawiającego.

Pytanie nr 34

Wzór umowy §5 pkt 1 – z treści:

„Realizacja umowy odbywać się będzie sukcesywnie, w ilościach określonych zamówieniem przesłanym na nr faksu ___________ lub e - mailem na adres: ______________________ 
w ciągu: (zgodnie z wpisaną deklaracją w formularzu ofertowym – kryterium oceny ofert)  godzin od chwili złożenia zamówienia. Dostawy będą realizowane do ____”

na treść:

„Realizacja umowy odbywać się będzie sukcesywnie, w ilościach określonych zamówieniem przesłanym na nr faksu ___________ lub e - mailem na adres: ______________________ 
w ciągu: (zgodnie z wpisaną deklaracją w formularzu ofertowym – kryterium oceny ofert)  godzin  (….  ..dni roboczych) od chwili złożenia zamówienia. Dostawy będą realizowane 
do ____”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Brak zgody na modyfikację,

Pytanie nr 35

Wzór umowy §5 pkt 2 – z treści:

„Wykonawca, zobowiązuje się dostarczyć Asortyment własnym transportem, rozładować 
oraz w razie konieczności zainstalować Asortyment w sposób umożlwiający jego użytkowanie.”

na treść:

„Wykonawca, zobowiązuje się dostarczyć oraz rozładować Asortyment własnym transportem, w sposób umożlwiający jego użytkowanie.”

Wyjaśnienie: Kierowcy dostarczający asortyment do Zamawiającego nie są przeszkoleni 
z zakresu instalacji butli do sprzętu medycznego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SIWZ, 
tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej i Platformie Zamawiającego.

Pytanie nr 36

Wzór umowy §5 pkt 3 – z treści:

„Odbiór każdej partii Asortymentu będzie każdorazowo potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym przez obydwie strony. Przy każdej dostawie do protokołu odbioru winien 
być załączony wynik czystości gazu – świadectwo kontroli jakości – co zagwarantuje Zamawiającemu, iż jakość dostarczonych gazów jest prawidłowa i spełnia Polskie Normy.”

na treść:

„Odbiór każdej partii Asortymentu będzie każdorazowo potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym przez obydwie strony. Wykonawca gwarantuje, że jakość dostarczonych gazów technicznych jest prawidłowa i spełnia Polskie Normy, natomiast jakość dostarczonych gazów medycznych zgodna jest z dokumentacją rejestrową produktów i wyrobów medycznych.”

Wyjaśnienie: Żadne wymogi polskiego prawa nie obligują do dostarczania wymienionych 
w tym punkcie dokumentów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SIWZ, 
tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej i Platformie Zamawiającego.

Pytanie nr 37

Wzór umowy §5 pkt 8 – z treści:

„Przy realizacji każdej dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na adres e-mail kancelaria@lutycka.pl dokument dostawy, który będzie zawierał informację 
o dostarczonym Asortymencie, ilościach, cenach jednostkowych, a także

- numer zamówienia na podstawie, którego zrealizowano dostawę,

- datę zamówienia,

- datę dostawy,

- numer dostawy,

- numer umowy,”

na treść:

„Przy realizacji każdej dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na adres e-mail kancelaria@lutycka.pl dokument dostawy, który będzie zawierał informację 
o dostarczonym Asortymencie, ilościach, a także

- numer zamówienia na podstawie, którego zrealizowano dostawę (o ile zostanie podany w momencie składania zamówienia – brak podania numeru zamówienia uniemożliwi dokonanie dostawy),

- datę zamówienia,

- datę dostawy,

- numer dostawy,”

Wyjaśnienie: na dokumencie DDZ nie ma możliwości wprowadzenia numeru umowy i cen. Numer umowy i ceny będą umieszczone na fakturach. Możliwości systemowe są ograniczone, co do ilości wpisywanych informacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SIWZ, 
tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej i Platformie Zamawiającego.

Pytanie nr 38

Wzór umowy §5 pkt 9 – z treści:

„Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 8 powyżej musi być w formacie XML.”

na treść:

„Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 8 powyżej może być w formacie XML 
lub PDF.”

Wyjaśnienie:

Powyższy zapis eliminuje znaczną ilość potencjalnych oferentów z udziału w tym postępowaniu przetargowym. Mniejsza ilość firm mogących wziąć udział w tym postępowaniu zapewne nie leży w interesie publicznym. Prosimy o dopuszczenie zmiany zapisu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 39

Wzór umowy §7 pkt 9 – z treści:

„Faktura VAT w formie elektronicznej musi być zgodna ze standardem XML.”

na treść:

„Faktura VAT w formie elektronicznej może być wystawiana w formacie PDF lub musi być zgodna ze standardem XML.”

Wyjaśnienie:

Powyższy zapis eliminuje znaczną ilość potencjalnych oferentów z udziału w tym postępowaniu przetargowym. Mniejsza ilość firm mogących wziąć udział w tym postępowaniu zapewne nie leży w interesie publicznym. Prosimy o dopuszczenie zmiany zapisu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 40

Wzór umowy §7 pkt 11 – z treści:

Zamawiający dokona zapłaty za dostarczony przedmiot umowy w terminie do 60 dni od daty doręczenia faktury VAT w wersji elektronicznej prawidłowej pod względem formalnym 
i merytorycznym, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

na treść:

Zamawiający dokona zapłaty za dostarczony przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury VAT w wersji elektronicznej prawidłowej pod względem formalnym 
i merytorycznym, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41

Wzór umowy §7 pkt 13 – z treści:

„Zamawiający mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 23.11.2018r. poz. 2191) wymaga złożenia 
po zawarciu umowy oświadczenia przez Wykonawcę, że zamierza przesyłać 
do Zamawiającego drogą elektroniczną ustrukturyzowane faktury elektroniczne.”

na treść:

„Zamawiający mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 23.11.2018r. poz. 2191) wymaga złożenia 
po zawarciu umowy oświadczenia przez Wykonawcę, który zamierza przesyłać 
do Zamawiającego drogą elektroniczną ustrukturyzowane faktury elektroniczne.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wykonawca mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 23.11.2018r. poz. 219 oświadcza, że będzie przesyłać do Zamawiającego drogą elektroniczną ustrukturyzowane faktury elektroniczne.

Pytanie nr 42

Wzór umowy §7 pkt 15 – prosimy o wykreślenie w całości

Wyjaśnienie: Niniejszy zapis w sposób istotny narusza uprawnienia Wykonawcy, 
w szczególności mając na względzie już odnotowaną ciężką sytuację Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyra zgody.

Pytanie nr 43

Wzór umowy §10 pkt 2 – z treści:

„Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy 
oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.”

na treść:

„Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy 
oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że możliwość wprowadzenia zmiany wynika wprost z zawartej umowy.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SIWZ, 
tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej i Platformie Zamawiającego.

Pytanie nr 44

Wzór umowy §10 pkt 3 ppkt 1 – prosimy o wykreślenie w całości

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyra zgody.

Pytanie nr 45

Wzór umowy §10 pkt 10 – prosimy o dodanie zapisu :

„Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający rażąco narusza warunki umowy i pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie usuwa powstałych naruszeń.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyra zgody.

Pytanie nr 46

Wzór umowy §11 pkt 1 z treści :

„Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 Umowy.”

na treść:

„Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% zrealizowanej  wartości umowy brutto.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SIWZ, 
tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej i Platformie Zamawiającego.

Pytanie nr 47

Wzór umowy §11 pkt 3 z treści :

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.”

na treść:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla z & 11 pkt. 3. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SIWZ, 
tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej i Platformie Zamawiającego.

Pytanie nr 48

Wzór umowy §12 pkt 1, 2,3  z treści :

„1.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim, 
w czasie trwania Umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych 
ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej Umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Zamawiającego stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.).

2.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów 
ich zabezpieczenia, do których ma lub będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem jakichkolwiek czynności na rzecz Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca przyjmuje 
do wiadomości, że ewentualny dostęp do bazy danych osobowych Zamawiającego 
nie jest równoznaczny z powierzeniem mu przetwarzania tych danych, w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

3.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) 
i przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
oraz przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), jednocześnie ma świadomość odpowiedzialności karnej za naruszenie powyższych przepisów.”

na treść:

„1.Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim, 
w czasie trwania Umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych 
ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej Umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 
z późn. zm.).

2.Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów 
ich zabezpieczenia, do których mają lub będą miały dostęp w związku z wykonywaniem jakichkolwiek czynności na rzecz drugiej Strony. Jednocześnie Strony przyjmują 
do wiadomości, że ewentualny dostęp do bazy danych osobowych drugiej Strony nie jest równoznaczny z powierzeniem Stronie przetwarzania tych danych, w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

3.Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), jednocześnie mając świadomość odpowiedzialności karnej za naruszenie powyższych przepisów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 5 do SIWZ, 
tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej i Platformie Zamawiającego.

Pytanie nr 49

Wzór umowy §15 pkt 2  z treści :

„Dochodzenie jakiejkolwiek kary umownej zastrzeżonej w Umowie w żadnym wypadku 
nie wymaga wykazania wysokości poniesionej szkody. Niezależnie od powyższego, obok kar umownych przewidzianych w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na podstawie ogólnych przepisów prawa do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.”

na treść:

„Dochodzenie jakiejkolwiek kary umownej zastrzeżonej w Umowie w żadnym wypadku 
nie wymaga wykazania wysokości poniesionej szkody. Niezależnie od powyższego, obok kar umownych przewidzianych w Umowie, Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania 
na podstawie ogólnych przepisów prawa do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyra zgody.

Pytanie nr 50

Wzór umowy §15 pkt 6,7  - prosimy o wykreślenie w całości

Wyjaśnienie: Niniejszy zapis w sposób istotny narusza uprawnienia Wykonawcy, 
w szczególności mając na względzie już odnotowaną ciężką sytuację Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyra zgody.

Pytanie nr 51

Dotyczy Formularz  Asortymentowo-cenowym zadanie nr 10 - Azot ciekły  -kolumna 5 (cena jedn.):

- jest: ....zł/szt. butli;

- powinno być: .......zł/kg lub samo ......zł

Proszę o ewentualną zmianę lub wyjaśnienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis na zł/kg. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SIWZ, 
tj. Formularz asortymentowo – cenowy w zakresie zadania nr 10, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej i Platformie Zamawiającego.

Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 07-12-2020 r. tj. zgodnie 
z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 4 oraz powiadomieniem o przedłużeniu terminu składania ofert nr 3.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą formularza ofertowego oraz formularza cenowego sprzed modyfikacji z dnia 20.11.2020 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 20.11.2020 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki