Oświęcim, dnia  30.11.2020 r.
ZOZ.DZP.271.5.IX.2020
DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW
Dotyczy : PN NA DOSTAWE JEDNORAZOWEGO I DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
       Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim, udziela poniższych wyjaśnień:
Pytanie 1 - Dotyczy pakietu nr 16 poz. 1.  - Czy Zamawiający dopuści do postępowania igły do blokad nerwów obwodowych z wykorzystaniem stymulatora, bardzo dobrze widoczne w USG, posiadające: wygodny karbowany uchwyt z kabelkiem elektrycznym mocowanym w poczatkowej cześci uchwytu, z rozłączalnym drenem inikcyjnym wychodzącym z tylnej części uchwytu; znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm na całej długości igły; powierzchnia echogeniczna na odcinku 20 mm od czubka igły dająca echo w postaci dwóch czytelnych 1 cm odcinków, umożliwiających widoczność w obrazie USG nawet przy blokadach wykonywanych pod dużym kątem; szlif 20o. Igła w całości pokryta warstwą polimerową, odsłonięty jedynie czubek igły. Igły w rozmiarze 22Gx50mm/ 22Gx80mm/ 21Gx80mm/ 21Gx100mm, pakowane pojedynczo, sterylne. 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pakiet 5
Pytanie 2 - Prosimy o wydzielenie pozycji 5, 6, 20 do oddzielnego pakietu co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.
Odpowiedź : NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3 - Poz. 5, 6 - Prosimy o podanie czy chodzi o czujniki typu Nellcor Oximax?
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ zamawiający oczekuje dostarczenia czujników kompatybilnych do pulsoksymetru Nellcor Oxysensor II
Pytanie 4 - Poz. 20 - Prosimy o podanie jakie złącze mają mieć czujniki – Dual Pin Molex czy Mini Jack?
Odpowiedź :  Zgodnie z SIWZ zamawiający oczekuje dostarczenia sond kompatybilnych z monitorem Bene Viev T8 Mindray
Pytanie 5 - Pakiet 6 - Prosimy o podanie numerów katalogowych
Odpowiedź : Dopuszczamy wszystkie produkty kompatybilne z monitorem Bene Viev T8 Mindray
Pytanie 6 - Pakiet 41 - Prosimy o dopuszczenie rozm. 195 x 100 cm
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 7 - Pakiet 42 - Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do oddzielnego pakietu co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wydziela i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pakiet 55
Pytanie 8 - Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie rozm. 195x100 cm
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 9 - Poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie rozm. 120x100 cm
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 10 - Pakiet 62 - Prosimy o podanie modelu strzygarki
Odpowiedź : 3 M 9661L
Pakiet 64
Pytanie 11 - Poz. 1 - Czy chodzi o elektrodę dla dorosłych?
Odpowiedź : Tak
Pytanie 12 - Poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie kabla wielokrotnego użytku przeznaczonego do sterylizacji parowej
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

Pytanie 13 - Pakiet 65 - Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie elektrody o powierzchni 107 cm2 bez pierścienia ekwipotencjalnego 
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 14 - Pakiet 66  - Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie elektrody o powierzchni 107 cm2
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ 
Pytanie 15 - Pakiet 67 - Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie dł. 5m
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

Pytanie 16 - Pakiet 68 - Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie dł. 200 mm 
Odpowiedź :  Nie, Zamawiający nie dopuszcza dl. 200mm. Zamawiający dopuszcza dł 200cm 
Pytanie 17 - Dotyczy: Pakiet nr 22- Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji nr 4 zestawów do odsysania pola operacyjnego z drenem o długości 380 cm (długość całego zestawu z końcówką ok. 405 cm)
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 18 - Dotyczy: Pakiet nr 49- Prosimy o potwierdzenie, czy w pakiecie nr 49 w pozycji 1 należy zaoferować wkłady do gromadzenia krwi i płynów kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi SERRES będącymi na wyposażeniu szpitala?
Odpowiedź : Tak
Pytanie 19 - Dotyczy: Pakiet nr 49 - Prosimy o potwierdzenie czy pojemniki wielorazowe z pozycji 2 mają posiadać przyłącze do stałego podłączenia źródła próżni?
Odpowiedź : Tak
Pytanie 20 - Dotyczy: Pakiet nr 50 - Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycjach 1,2, 3 i 4 równoważnego systemu do odsysania SERRES.
Uzasadnienie: Aktualnie w Państwa szpitalu ssaki Sep-T-Vac oraz Eurovac są dostosowane do współpracy w systemem SERRES, którego wkłady są aktualnie dostarczane do w/w ssaków. 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

Pytanie 21 - Dotyczy: Zapisy SIWZ – XIV - Wnosimy o zweryfikowanie i poprawienie zapisów w rozdziale XIV SIWZ – Kryteria oraz sposób oceny ofert. Aktualnie zapisy nie podają wszystkich kryteriów oceny ofert.
Odpowiedź : Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w Dziale XIV SIWZ – Kryterium ceny jest jedynym kryterium i jego waga to 100%.
Zamawiający informuje, iż w dniu 10.11.2020 r. zostały zmodyfikowane zapisy SIWZ i przesłane na stronę www.przetargi.propublico.pl ; www.szpitaoswiecim.pl
Pytanie 22 - dotyczący zadania 36 - Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane elektrody oraz papier były przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodne z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora. Używanie nieoryginalnego papieru może powodować szybsze zużywanie się elementów termoczułych drukarek defibrylatorów LIFEPAK. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pakiet 42 
Pytanie 23 - Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści łyżki pakowane folia – papier, z rozmiarem oznaczonym cyfrą na opakowaniu, bez kodowania kolorami?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 24 - Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści rękojeść jednorazowego użytku pakowaną folia – papier ?
Odpowiedź :  Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 25 - Pakiet nr 15, pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do hemodializy w rozmiarze 12FR i długości 15cm oraz 20cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Cewniki są aktualnie używane w państwa placówce
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 26 - Pakiet nr 15, pozycja 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do hemodializy impregnowanych aktywnym srebrem w rozmiarze 12FR i długości 15cm, 20cm, 24cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Cewniki są aktualnie używane w państwa placówce
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 27 - Pakiet nr 16 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do elektrostymulacji Echoplex pokrytych drobinkami szkła w rozmiarach 21G/85mm/100mm ; 22G/50mm. Igły są aktualnie używane w państwa placówce.
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pakiet 20
Pytanie 28 - Zwracamy się z prośba o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 6, oraz w przypadku wydzielenia  dopuszczenie w pozycji 1 układ z generatorem o poniższych parametrach;
UKŁAD - Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: ramię podgrzewane, kompatybilne z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 110 cm, (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm. 
Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu. 
Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne  ogrzewanie. Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. 
Układ i komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu. Etykieta zawiera datę ważności produktu. Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA
GENERATOR -  wytwarzający i utrzymujący ciśnienie nCPAP oraz zmieniający kierunek gazów oddechowych zgodnie z wysiłkiem oddechowym noworodka. Generator zawierający dwa kanały oddechowe, posiadający port do zamocowania końcówki donosowej lub maski nosowej, łączący się z układem rur złączką dwudrożną, wykonany z przejrzystego tworzywa umożliwiającego obserwację jego wnętrza, mocowany poprzez zaczep w kształcie litery „T”- kołyskowy do mocowania (uprzęży ), wykonany z materiału wolnego od ftalanów, lateksu i bilsfenolu, 
 - wąż wydechowy o regulowanej długości pomiędzy 45-60 cm z zabezpieczeniami chroniącymi przed nadmiernym wzrostem ciśnienia,
- wąż pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową o średnicy około 4-4,8 mm oraz długości minimum 175 cm,
 - wąż łączący aparat z nawilżaczem o Ø wewnętrznej 10 mm  oraz długości minimum 55 cm,
- końcówka donosowa wykonana z miękkiego silikonu  w różnych rozmiarach  S; M; L; oznaczone kolorami i literami. Kształt końcówki zapewniający szczelność oraz minimalizujący urazy i jej kontakt ze skórą.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ ale NIE wydziela
Pytanie 29 - w pozycji 7 układów o poniższych parametrach;
Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny pojedynczo podgrzewany, kompatybilny z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. 
Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 150 cm, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną o długości 160 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm. 
Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu. 
Obrotowy port pacjenta ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne  ogrzewanie. Układ zawierający 2 odcinki o dł. 60 cm łączące respirator z komorą nawilżającą 1. 22/22 mm. 2. 22/15 mm.
W zestawie komplet adapterów umożliwiających podłączenie układu do różnych typów respiratorów, oraz adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia do podaży tlenku azotu.
Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Dodatkowo w komorze pływający indykator poziomu wody.
Układ, komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu, które ma oznaczoną datę produkcji i ważności produktu. 
Możliwość stosowania układu 7 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ 
Pytanie 30 - w pozycji 8 układów o poniższych parametrach;
Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny pojedynczo podgrzewany, kompatybilny z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. 
Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 150 cm, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną o długości 160 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm. 
Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu. 
Obrotowy port pacjenta ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne  ogrzewanie. Układ zawierający 2 odcinki o dł. 60 cm łączące respirator z komorą nawilżającą 1. 22/22 mm. 2. 22/15 mm.
W zestawie komplet adapterów umożliwiających podłączenie układu do różnych typów respiratorów także do SLE, oraz adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia do podaży tlenku azotu.
Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Dodatkowo w komorze pływający indykator poziomu wody.
Układ, komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu, które ma oznaczoną datę produkcji i ważności produktu. 
Możliwość stosowania układu 7 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ 

Pytanie 31 - w pozycji 9 układów o poniższych parametrach;
Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny podwójnie podgrzewany, kompatybilny z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. 
Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 150 cm, odcinek wydechowy podgrzewany o długości 140 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm. 
Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu. 
Obrotowy port pacjenta ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne  ogrzewanie. 
Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. 
Układ, komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu, które ma oznaczoną datę produkcji i ważności produktu. 
Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ 
Pytanie 32 - Pakiet 21 - Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy układ ma zawierać maseczkę w zestawie tj.
"Układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji , zawierający: ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej min. 183
cm, na końcu układu zastawka PEEP.  - maseczka od strony pacjenta rozmiar 0,lub 1
do wyboru. Układ zaopatrzony w zatyczkę w postaci korka zapewniającego szczelność układu w trakcie przechowywania oraz zastępujący i pełniący funkcję płucka testowego. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Mikrobiologicznie czyste.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 33 – Dotyczy : pakiet 15 pozycja 1  termin składania ofert: 08.12.2020 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 15 z pakietu 38  i   stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
Odpowiedź : NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pakiet 26
Pytanie 34 – Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zestawów 12, 14, 18/ 60 cm.
Odpowiedź : NIE, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 35 – Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zgłębników o długości 130 cm.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 36 – Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowania zgłębników Ch 10/110 cm, Ch 12/110 cm, Ch 8/ 110 cm.
Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 37 – Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie zgłębników w rozmiarze Ch 14, 18, 20/ 24 cm.
Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 38 – Pakiet 28 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów ze standardową nakładką oraz nakładką z poszerzonym kątem widzenia (np. typ Opti-Vu ) do wyboru.
Odpowiedź :Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 39 – Pakiet nr 59 - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 120 cm.
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 40 – Czy Zamawiający w pakiecie nr 26 pozycji  1  wymaga zestawu PEG zawierającego zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, która umożliwia jego trwałe umocowanie i kieruje położenia zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem ( 90 stopni), co zmniejsza ryzyko  jego przypadkowego wyrwania?
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 41 – Dotyczy Pakietu nr 6 – Pułapki wodne - Czy Zamawiający wymaga dostawy pułapek wodnych w standardzie Mindray Dryline czy Dryline II ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 42 – Dotyczy Pakietu nr 42 – Łopatki do laryngoskopu, rękojeść do laryngoskopu
Poz.1 - Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu światłowodowego, jednorazową typu Macintosh (00,0,1,2,3,4,5) wykonaną ze stopu metalu, kompatybilną z rękojeściami w standardzie ISO 7376/3, profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku, mocowanie światłowodu zatopione 
w tworzywie sztucznym koloru zielonego, w celu łatwego odróżnienia łyżek, wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, światłowód  wykonany  z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło, doświetlający wyłącznie wnętrze jamy ustnej 
i gardło, osłonięty od strony użytkownika, konstrukcja łyżki wykonana w sposób uniemożliwiający rażenie światłem / oślepianie użytkownika, wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol Ce, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione bezpośrednio na łyżce, pakowanie folia- folia?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

Pytanie 43 – Dotyczy Pakietu nr 42 - Łopatki do laryngoskopu, rękojeść do laryngoskop
Poz.2  - Czy Zamawiający dopuści rękojeść w pojedynczym opakowaniu foliowym?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

Dotyczy: ZOZ.DZP.271.5.IX.2020, Pakiet nr 1, pozycja 5
Pytanie 44 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  5 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź : NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 45 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  9 z Pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź : NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 46 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  1-2 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź : NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 47 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie 6 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź : NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Dotyczy: ZOZ.DZP.271.5.IX.2020, Pakiet nr 8, pozycja 17
Pytanie 48 – Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 8Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Dotyczy: ZOZ.DZP.271.5.IX.2020, Pakiet nr 8, pozycja 18
Pytanie 49 – Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 8,5Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 50 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie 17 z Pakietu nr 8 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź :  NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 51 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie 18 z Pakietu nr 8 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź : NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Dotyczy: ZOZ.DZP.271.5.IX.2020, Pakiet nr 14, pozycja 6
Pytanie 52 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem poliuretanowym typu ‘J’ o przekroju 10Fr, 14Fr. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego , cewnik z prostownikiem, skalpel #11, skrzydełka mocujące, zawór oraz worek na mocz. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Dotyczy: ZOZ.DZP.271.5.IX.2020, Pakiet nr 14, pozycja 6
Pytanie 53 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z całkowicie silikonowym dwudrożnym cewnikiem Foleya o przekroju 10Fr, 14Fr i długości 42cm. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego , skalpel #11, skrzydełka mocujące oraz worek na mocz. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 54 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie 6 z Pakietu nr 14 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź : NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 55 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie 1 z Pakietu nr 15 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź : NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 56 – Zadanie  17, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga aby  przyrządu do przetaczania krwi był wolny od ftalanów?
Odpowiedź : Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania 
Pytanie 57 – Zadanie  17, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga aparat do przetaczania krwi z zaciskiem rolkowym posiadającym uchwyt na dren po użyciu?
Odpowiedź : Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania 

Pytanie 58 – Zadanie  17, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu bez uchwytu na dren oraz bez zabezpieczenia igły?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 59 – Zadanie  17, poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga aparat do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą ściętą trójpłaszczyznowo?
Odpowiedź :Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania 
Pytanie 60 – Zadanie  17, poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga aparat do przetaczania płynów infuzyjnych w op. folia?
Odpowiedź : Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania 
Pytanie 61 – Zadanie  17, poz. 3 - Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?
Odpowiedź : Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania 
Pytanie 62 – Zadanie  17, poz. 3 - Czy Zamawiający wymaga aparat do przetaczania leków światłoczułych z igłą ściętą trójpłaszczyznowo?
Odpowiedź :Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania 
Pytanie 63 – Zadanie  17, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania leków światłoczułych  bez uchwytu na dren oraz bez zabezpieczenia igly?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 64 – Zadanie  19, poz. 1-4 - Czy Zamawiający może uściślić czy wymaga strzykawki 2 czy 3- częściowej?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.
Pytanie 65 – Zadanie  19, poz. 1-4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej skalowanej: 2 ml- skala 0,1 ml, 5 ml – skala 0,2 ml, 10 ml – skala 0,5 ml, 20 ml- skala 1 ml
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 66 – Zadanie  19, poz. 1-4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej skalowanej: 2 ml- skala 0,1 ml, 5 ml – skala 0,2 ml, 10 ml – skala 0,2 ml, 20 ml- skala 1 ml
Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 67 – Zadanie  19, poz. 1-4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  j.u. z rozszerzoną skalą: 2-3 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-24 ml?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 68 – Zadanie  19, poz. 1-4 - Czy Zamawiający wymaga strzykawki j.u. z informacją na opakowaniu jednostkowym: wolną od ftalanów, i PVC? 
Odpowiedź : Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania 
Pytanie 69 – Zadanie  19, poz. 1-4 - Czy Zamawiający wymaga strzykawki j.u.  Nazwą producenta na cylindrze?
Odpowiedź : Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania 
Pytanie 70 – Zadanie  19, poz. 1-4 - Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze , z tłokiem w kolorze niebieskim i przeźroczystym cylindrem?
Odpowiedź : Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania 
Pytanie 71 – Zadanie  19, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej  poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 72 – Zadanie  19, poz. 5 - Czy Zamawiający wymaga Strzykawki  50/60 ml cewnikowej z czytelną, podwójną skalą pomiarową?
Odpowiedź : Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania 
Pytanie 73 – Zadanie  19, poz. 5 - Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janetta 50/60 ml cewnikowej  z podwójnie uszczelnionym tłokiem ?
Odpowiedź : Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania
Pytanie 74 – Zadanie  19, poz. 6 - Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janeta 100 ml z podwójnym reduktorem?
Odpowiedź : Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania 
Pytanie 75 – Zadanie  19, poz. 6 - Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janetta 100 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową?
Odpowiedź : Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania 
Pytanie 76 – Zadanie  19, poz. 7-8 - Czy Zamawiający wymaga przedłużacza do pomy infuzyjnej posiadającego Średnice wewnętrzna drenu 1,2 mm?
Odpowiedź : Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania 
Pytanie 77 – Zadanie  30, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga kombinezonu Jednoczęściowego z kapturem, zamkiem błyskawicznym z przodu, zakrytym przylepną klapką, elastycznymi mankietami, kostkami i kapturem; klejone szwy. Materiał: mikroporowaty polipropylen + folia polietylenowa 63 m2 (+/- 2 g/m2) Odzież do noszenia w celu ochrony przed rozpyleniem, ciekłym aerozolem, unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi, skażeniem radioaktywnym i czynnikami zakaźnymi.
Standardy: EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005+A1:2009, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004 ,EN 1149-5:2008
Odpowiedź : Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania 

Pytanie 78 – Zadanie  30, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenie kombinezony w rozmiarze L i XL?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 79 – Zadanie  30, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenie kombinezonu bez oslony na obuwie?
Odpowiedź : NIE, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 80 – dotyczy pakietu 28 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żylaków po 7 gumek?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 81 –  dotyczy pakietu 59 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści szczotki do wymazów długości 120 cm?
Odpowiedź :  Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

Pytanie 82 –  dotyczy pakietu 59 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści igły biopsyjne długości 230 cm?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 83 –  Dotyczy: pakietu 35 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia oświadczenia, że podłoże transportowe jest wolne od DNA-az i RNA–az.
Odpowiedź :  Nie, Zamawiający nie odstępuje od wymogu i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pakiet nr 32
Pytanie 84 –  Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka stomijnego w kolorze beżowym zamiast cielistym (kolor beżowy jest dyskretnie innym odcieniem cielistego)? – pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 85 –  Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pierścieni uszczelniających okrągłych o średnicy 20mm, 30mm, 40mm lub 50mm do wyboru przez Zamawiającego?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 86 –  Pak 30, poz. 1  - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje aby oferowany kombinezon charakteryzowała się właściwościami: 
- nieemitujący zanieczyszczeń mechanicznych i chroniący przed ich emisją; 
- antystatyczny (EN1149-5:2008); 
- wykonany z wysokiej gęstości polietylenu umożliwiającego transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 min. 20s, 
- opór przenikania pary wodnej zgodnie z PN-EN31092 poniżej 20m2xPa/W); 
- odporny na przekłucie wg normy EN 863 - minimum 10 N, 
- odporność na ścieranie materiału wg EN530 - <100; <500 cykli; 
- wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854B >100 000 cykli; 
- wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2 przynajmniej 75N; 
- odporny na przenikanie typowych cytostatyków (min. 10 substancji o klasie 6 przenikania wg EN 14325); 
pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź : Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania 
Pytanie 87 –  Pak 31, poz. 1  - Czy Zamawiający ma na myśli: Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP3, NR (jednorazowego użytku – przeznaczona na 8 godzin pracy), D - (przebadana na zatkanie pyłem dolomitowym). Półmaska trójpanelowa z zaworem umieszczonym centralnie na panelu środkowym. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego (LATEX-FREE) non-woven. Zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą wysokoodpornych na zerwanie zszywaczy (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 99% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 50xNDS; brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie oraz niskie temperatury; indywidualnie pakowana; wysokowydajny zawór oddechowy zapewniający niskie opory wydechu i efektywne odprowadzanie wilgoci i ciepła z półmaski Posiada certyfikat na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009. ISO 9001: 2015 Quality Management System. ISO 13485: 2016 Medical Devices Quality Management System (system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych). Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. 
• skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >99,9% 
• skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 μm) – >99,9% 
• opór powietrza (w mbar) przy wdechu < 1,5 
• opór powietrza (w mbar) przy wydechu < 2,5 
Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia od producenta w celu potwierdzenia parametrów technicznych oraz dostarczenie certyfikatów i badań przeprowadzonych przez BSI. 
Odpowiedź : Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania 
Pytanie 88 –  Pak 41, poz. 1  - Czy zamawiający dopuści koce w rozmiarze 99 x 198cm? 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

Pytanie 89 –  Pak 41, poz. 1 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje aby oferowane koce były oryginalne? 
Odpowiedź :  Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania 
Pytanie 90 –  Pakiet 45, poz.2  - Czy Zamawiający dopuści papier o rozmiarze 152 x90x150? 
Odpowiedź : Zamawiający poprawia omyłkę pisarską i wymaga papieru o wymiarach 150x100x150. W załączeniu aktualny Formularz cenowy – zał. nr 2 do SIWZ
Pytanie 91 – Pakiet 49, poz.1-3 - Czy Zamawiający w Pakiecie 49 w pozycji 1 dopuści wkład do gromadzenia krwi i płynów odsysanych z pola operacyjnego, pojemność 1500 ml i 3000 ml, umieszczany w wielorazowym pojemniku, który można zamocować na ssaku jezdnym lud kolumnie chirurgicznej za mocą dodatkowego uchwytu ( pozycja 3 pakietu 49 ) ? 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

Pytanie 92 –  Pakiet 49, poz.1-3 - Czy Zamawiający w pakiecie 49 w pozycji 2 dopuści pojemnik na wkład workowy, wielorazowego użytku, przeźroczysty ze skalą pomiarową , pojemność 1500 ml i 3000 ml, wyposażony w zaczep do uchwytów , przeznaczony do czyszczenia ( zalecane środki czyszczące to ciepła woda z mydłem, etanol, izopropanol (alkohol izopropylowy) lub wybielacz (NaOCl) ) ? 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

Pytanie 93 –  Pakiet 50, poz.3  - Prosimy Zamawiającego o wskazanie dokładnie Producenta i modelu aparatu - ssaka do jakiego mają być dobrane wkłady w pozycji 3 Pakietu 50. 
Odpowiedź : jak w opisie, kompatybilny  z ssakiem EUROVAC 350
Pytanie 94 –  Pakiet 50, poz.4 - Prosimy Zamawiającego o wskazanie dokładnie Producenta i modelu aparatu - ssaka do jakiego mają być dobrane pojemniki w pozycji 4 Pakietu 50. 
Odpowiedź :Tak jak w opisie, kompatybilny  z ssakiem EUROVAC 350
Pytanie 95 –  Pakiet nr 36 poz. 6,8,9 - Prosimy o uściślenie czy Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem czy bez?
Odpowiedź :  Papier winien być z nadrukiem
Pytanie 96 –  Pakiet nr 36 poz. 7 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepak 12/15 o rozmiarze 107 mm  x 23 m. (szerokość kratki 100 mm)
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

Pytanie 97 –  Pakiet nr 36 poz. 10,11 - Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych czy też dopuszcza zamienniki?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zamienniki
Pytanie 98 –  Pakiet nr 36 poz. 19,20 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod konfekcjonowanych po 4 lub 5 sztuk na jednym nośniku. Dla użytkownika nie ma to żadnego znaczenia.
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

Pytanie 99 –  Pakiet nr 36 poz. 20 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody kwadratowej z zaokrąglonymi rogami o wymiarach 36x40 mm. Pozostałe parametry pozostaną zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 100 –  Pakiet nr 36 poz. 20 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody prostokątnej o wymiarach 30x44 mm. Pozostałe parametry pozostaną zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie  dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 101 –  Pakiet nr 36 poz. 20 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej z języczkiem o wymiarach 36x42 mm. Pozostałe parametry pozostaną zgodne z opisem przedmiotu zamówienia
Odpowiedź :  Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 102 –  Pakiet nr 36 poz. 21  - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody przeznaczonej do badań wysiłkowych ,prostokątnej z zaokrąglonymi rogami i z języczkiem o wymiarach 35x50 mm  . Pozostałe parametry pozostaną zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

Pytanie 103 –  Pakiet nr 36 poz. 21  - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej z języczkiem o wymiarach 36x42 mm. Pozostałe parametry pozostaną zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

Pytanie 104 –  Dotyczy SIWZ pkt XIV kryteria oceny - Prosimy o zweryfikowanie kryterium oceniania. Widnieje tylko jedno kryteri8um i ma 60%.
Odpowiedź : Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w Dziale XIV SIWZ – Kryterium ceny jest jedynym kryterium i jego waga to 100%.
Zamawiający informuje, iż w dniu 10.11.2020 r. zostały zmodyfikowane zapisy SIWZ i przesłane na stronę www.przetargi.propublico.pl ; www.szpitaoswiecim.pl
Pytanie 105 –  Projekt umowy – par. 5 ust. 3 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych.
Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 106 –  pakiet nr 17, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści  w przyrządzie igłę  bez dodatkowego zaczepu, z osłoną z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 107 –  pakiet nr 17, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści  w przyrządzie igłę  bez dodatkowego zaczepu, z osłoną z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 108 –  Dot. pakietu nr 59, poz. 1 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowej szczotki do wymazów o długości 120 cm ?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

Pakiet 8, 
Pytanie 109 –  Poz. 13 - Prosimy o zgodę na zaoferowanie w tej pozycji całej rurki intubacyjnej z odessaniem znad mankietu. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 110 –  Poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłuć centralnych z cewnikiem z poliuretanu termoplastycznego, kontrastujący w RTG, z atraumatyczną, miękką końcówką chroniącą śródbłonek, ze znacznikami odległości, dwukanałowy, 7Fr, 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego, w zestawie prowadnica 45cm lub 60cm typu „J”, igła 18Ga o dł. 6,35cm, podwójne mocowanie do skóry pacjenta, rozszerzadło, strzykawka 5ml?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 111 –  Poz. 18 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłuć centralnych z cewnikiem z poliuretanu termoplastycznego, kontrastujący w RTG, z atraumatyczną, miękką końcówką chroniącą śródbłonek, ze znacznikami odległości, czterokanałowy, 8,5Fr, 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego, w zestawie prowadnica 60cm typu „J”, igła 18Ga o dł. 6,35cm, podwójne mocowanie do skóry pacjenta, rozszerzadło, strzykawka 5ml?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 112 –  Poz. 19 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłuć centralnych z cewnikiem antybakteryjnym z impregnowaną z poliuretanem chlorheksydyną i sulfadiazyną srebra, kontrastujący w RTG, z atraumatyczną, miękką końcówką chroniącą śródbłonek, ze znacznikami odległości, czterokanałowy, 8,5Fr, 16 cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego, w zestawie prowadnica 60cm typu „J”, igła 18Ga o dł. 6,35cm, podwójne mocowanie do skóry pacjenta, rozszerzadło, strzykawka 5ml?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 113 –  Pytanie dotyczące zapisów SIWZ - Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Na mocy art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), dalej Tarcza 4.0, wyłączono obowiązek wnoszenia wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić koniunkturę gospodarczą. Skoro ustawodawca, z uwagi na sytuację ekonomiczno-gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19, złagodził wymogi dotyczące postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w odniesieniu do postępowań o najwyższych wartościach, to tym bardziej Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postepowania poniżej progów unijnych. Dokonując oceny stosowności podejmowanych w ramach postępowania działań można sięgnąć do dalszej części uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy Pzp) wskazano okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku nie jest celowe.
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu wniesienia wadium.
Pytanie 114 –  Pakiet nr 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści jałowy cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem dostępny w rozmiarach: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 115 –  Pakiet 2, Pozycja 3  - Czy Zamawiający dopuści łączniki do drenów schodkowe, dwudrożne, jałowe w rozmiarach: 6/5, 6/8, 10/9?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 116 –  Pakiet 2, Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści prowadnice  : 2,0mm, 3,3mm oraz 4,7mm ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 117 –  Pakiet 2, Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści złączki Y jednorazowego użytku  8mm ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 118 –  Pakiet nr 2, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści złączki Y jednorazowego użytku 6/9?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 119 –  Pakiet 2, Pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr o rozmiarze 45x18cm oraz pozostałych parametrach bez zmian?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 120 –  Pakiet 2, Pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena w rozmiarach: 16, 18, 20?
Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 121 –  Pakiet nr 2, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści worki do żywienia poj. 500 ml z przewodami?
Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 122 –  Pakiet nr 2, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do kolografii bez barytu uniwersalny, gdyż na rynku nie funkcjonuje produkt w wersji dla dorosłych?
Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 123 –  Pakiet nr 2, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny w opakowaniu 150ml z odpowiednim przeliczeniem?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 124 –  Pakiet 2, Pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 125 –  Pakiet 2, Pozycja 30 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1500ml?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 126 –  Pakiet 4, Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a z balonem o pojemności 5-10ml, zgodny z pozostałymi wymaganiami?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 127 –  Pakiet 4, Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Cuvelaire’a 3-drożny, 100% silikon, zgodny z pozostałymi wymaganiami?
Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 128 –  Pakiet nr 17, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą ściętą trójpłaszczyznowo, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 129 –  Pakiet 17, Pozycja 3  - Czy Zamawiający dopuści przyrząd z igłą biorczą ściętą w trzech płaszczyznach i wyposażony w zacisk rolkowy bez możliwości zabezpieczenia igły biorczej, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 130 –  Pakiet 19, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2ml skalowane co 0,1ml?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 131 –  Pakiet 19, Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki 5ml skalowane co 0,2ml?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 132 –  Pakiet 19, Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki 10ml skalowane co 0,5ml?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 133 –  Pakiet 19, Pozycja 4 - Czy Zmawiający dopuści strzykawki pakowane po 50 szt. z przeliczeniem ilości  opakowań?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 134 –  Pakiet 25, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w rozmiarach Ch 6-22 oraz pozostałych parametrach bez zmian?  
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 135 –  Pakiet 25, Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu o długości 200cm?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 136 –  Pakiet 25, Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu o długości 500cm?
Odpowiedź : NIE, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 137 –  Pakiet 25, Pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia spełniający pozostałe wymagania?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 138 –  Pakiet 31, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści półmaski filtrujące  FFP3 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 . Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 0,28 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 0,72 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 2,77 mbar (277 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 2,37 mbar ( 237 Pa), z zaworem, kopułowa konstrukcja, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nas, pianka uszczelniająca od strony wewnętrznej na całym obwodzie półmaski, regulowane gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Opakowanie a’5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. W celu potwierdzenia zgodności produktu należy załączyć deklarację zgodności, certyfikat badania typu UE.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 139 –  Pakiet 37, Pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 0,7l owalny o wym. 10x9,5 cm? 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

Pytanie 140 –  Pakiet 38, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści półmaski pakowane a’5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

Pytanie 141 –  Pakiet 38, Pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści aplikator gąbkowy o długości całkowitej 15cm i długości gąbki 2,5cm?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 142 –  Pakiet 39, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 143 –  Pakiet 48, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę chirurgiczną nasączoną 4% roztworem chlorhexydyny?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

Pytanie 144 –  Pakiet 73, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę chirurgiczną i czyścik wykonane z polietylenu ( PE), wymiar 48x79x34mm ?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

Pytanie 145 –  Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 w poz. nr 21 dopuści pompy elestomerowe do jednorazowego użytku o przepływie 5ml/h przez 48h i 10ml/h przez 24h? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu ponieważ modyfikacja ta umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, ale NIE wydziela
Pytanie 146 – Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 w poz. nr 21 wymaga pompy elestomerowe do jednorazowego użytku wykorzystujące zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt;  obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h i 10mn/h?
Odpowiedź : Zamawiający nie precyzuje powyższych wymagań
Pytanie 147 – Dotyczy przedmiotu zamówienia Pakiet nr 9 - Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 9 Zestawu do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia Blue Rhino do wprowadzenia metodą Seldingera w skład którego wchodzą:
• Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca (z wzmocnionym uchwytem, którego odcinek dystalny jest pokryty wydłużonymi rowkami, dzięki którym tworzy się warstwa hydrofilna po uprzednim zanurzeniu w soli fizjologicznej) oraz wstępnie założonym mankietem prowadzącym. 
• Prowadnica z 2 znacznikami śr. 1,32 mm.
• Prowadniki ładujące (3 szt.) umożliwiające założenie rurki tracheostomijnej (21Fr dla rurki 7, 24Fr dla rurki 8, 27Fr dla rurki 9). Zestaw nie zawiera rurki.
• 2x Igła wprowadzająca (z koszulką i bez)  7 cm, 15 G
• Krótkie rozszerzadło 14,0 Fr; 6,5 cm
• Skalpel, strzykawka jednorazowa, czerwony pojemnik na zużyte igły, gaziki, etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu
· Całość sterylna pakowana na podwójnej tacy z serwetą . 
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 148 – Dotyczy zadanie  nr 12  - Czy Zamawiający  wydzieli  z zadania  nr 12  pozycję  nr1 i nr2  - wkucia  doszpikowe do osobnego pakietu? Utworzenie odrębnego pakiety umożliwi złożenie  oferty większej liczbie Wykonawców oraz zapewni konkurencyjność  cen.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wydziela i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 149 – Dotyczy część  12 - Dotyczy  igieł  doszpikowych    pozycja nr  1 i  nr 2 - Czy Zamawiający  wymaga, aby  oferowane  igły doszpikowe  posiadały minimum  40 miesięcy ważności   w  dniu   dostawy  do Zamawiającego? 
Odpowiedź :Zamawiający nie precyzuje powyższych wymagań
Pytanie 150 – Dotyczy część  12 - Dotyczy  igieł  doszpikowych  pozycja nr  1 i  nr 2 - Zwracamy się do  Zamawiającego z zapytaniem czy wymaga, aby Wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie Polski, co związane jest odpowiedzialnością  przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych i potwierdził to odpowiednim dokumentem autoryzacyjnym od producenta oraz dodatkowo załączył dokument w postaci gwarancji wystawionej przez producenta?
Odpowiedź :Zamawiający nie precyzuje powyższych wymagań
Pytanie 151 – Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„…, w ciągu 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – na podstawie pisemnych zamówień asortymentowo – ilościowych, przesłanych przez Zamawiającego na adres mailowy Wykonawcy….
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 152 – Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia o chwilowym braku możliwości realizacji zamówionych produktów i podać czas realizacji zamówienia. W przypadku chwilowego braku produktu Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, może dostarczyć produkt równoważny”?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 153 – Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„..., nie może być niż 10 m-cy, chyba że inaczej ustalono e-mailem z Zamawiającym'?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w tym punkcie i zastępuje słowo „leków” słowem „produktów”. W załączeniu aktualne Istotne postanowienia umowy – zał. nr 6 do SIWZ
Pytanie 154 – Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru na wolny od wad na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną”?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 155 – Dotyczy warunków umowy § 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 156 – Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.1  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 0,2% na 0,1%?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 157 – Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 0,5% na 0,3%?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 158 – Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 500,00 zł na 300,00 zł?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 159 – Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„…, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości poszczególnej dostawy?
Odpowiedź :
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 160 – Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 20% na 15%?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 161 – Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 30% na 20%?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 162 – Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„..., w terminie 30 dni od stwierdzenia trzeciego naruszenia, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy”?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 163 – Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia dostawy w zależności od jego potrzeb do wysokości 30% wartości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu niezrealizowania całego zakresu przedmiotu umowy”?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 164 – Dotyczy warunków umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:
„W przypadku wycofania, bądź chwilowego zaprzestania produkcji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu produktu zastępczego o tych samych, bądź zbliżonych parametrach technologicznych - przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie”?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 165 – Dotyczy warunków umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:
„Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać bez zgody Zamawiającego swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Zgoda takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 166 – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?
Odpowiedź : Zamawiający informuje, że nie została wobec niego wszczęta likwidacja. Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.
Pakiet 29
Pytanie 167 – Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr  29 pozycji 1-3 i stworzy z nich oddzielny pakiet?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wydziela i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 168 – Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły,  wykonaną z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo bez dodatkowego mechanizmu,  opakowanie folia plus papier klasy medycznej,  w następujących rozmiarach:
● 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ    29ml/min 
• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min
• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min
• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ     96 ml/min
●18G (1,30) dł.  32mm; przepływ     103ml/min 
• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ     155 ml/min
• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ     225 ml/min
• 14G (2,0) – dł. 45mm; przepływ      290 ml/min?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 169 – Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych bez portu  z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły,  wykonaną z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle,  opakowanie folia plus papier klasy medycznej,  w następujących rozmiarach:
● 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ    29ml/min 
• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min
• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min
• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ     96 ml/min
●18G (1,30) dł.  32mm; przepływ     103ml/min 
• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ     155 ml/min
• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ     225 ml/min
• 14G (2,0) – dł. 45mm; przepływ      290 ml/min?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 170 – Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści: kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z FEP z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo bez dodatkowego mechanizmu,  opakowanie folia plus papier klasy medycznej,  w następujących rozmiarach:
• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min
• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min
• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ     96 ml/min
●18G (1,30) dł.  32mm; przepływ     103ml/min 
• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ     155 ml/min
• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ     225 ml/min
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 171 – Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści kaniule z biokompatybilnego poliuretanu? 
Odpowiedź :Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 172 – DOTYCZY PAKIETU NR 65 POZ.1 - Czy Zamawiający dopuści Jednorazową elektrodę neutralna, dwudzielna, o powierzchni czynnej 103 cm2, o powierzchni ogólnej 168 cm2, uniwersalną dla dzieci i dorosłych, hydrożelową, wykonaną z pianki zapobiegającej przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę a pacjenta, zapobiegającej powstawaniu odleżyn u pacjenta w miejscu przyklejenia. Kompatybilna z diatermia elektrochirurgiczną ERBE VIO ?
Odpowiedź :Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 173 – DOTYCZY PAKIETU NR 66 POZ.1 - Czy Zamawiający dopuści Jednorazową elektrodę neutralna, dzielona, o powierzchni przewodzenia 103  cm 2 , podłoże z elastycznej pianki, pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć, używana z przewodem odłączalnym wielorazowym, kompatybilnym z aparatem  elekrtochirurgicznym ES 350 EMED ?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 174 – DOTYCZY PAKIETU NR 67 POZ.1 - Czy Zamawiający dopuści Uchwyt elektrod monopolarnych,   2 -  przyciski, trzonek 4mm,  z kablem o dł.5 m, wielorazowy, sterylizowany w parze wodnej, kompatybilny z aparatem elektrochirurgicznym ES 350 EMED ?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 175 – DOTYCZY PAKIETU NR 68 POZ.2 - Czy Zamawiający dopuści Kabel bipolarny do szczypiec , 2-pionowy 29 mm, o dł. kabla 5 kompatybilny z aparatem elektrochirurgicznym  ES 350 EMED ?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 176 – Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach? 
Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta. 
Odpowiedź : Zamawiający nie precyzuje takiego wymogu, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia produktów do Zamawiającego zgodnie ze specyfiką zamawianych  produktów
Pytanie 177 – Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis? 
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającym i możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”. 
Odpowiedź : Zamawiający nie precyzuje takiego wymogu, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia produktów do Zamawiającego zgodnie ze specyfiką zamawianych  produktów
Pytanie 178 – Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Odpowiedź : Zamawiający nie precyzuje takiego wymogu, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia produktów do Zamawiającego zgodnie ze specyfiką zamawianych  produktów
Pytanie 179 – Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem? 
Odpowiedź : Zamawiający nie precyzuje takiego wymogu i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 180 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 8 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie drenu Kehr o długości ramion 38x 16 cm?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 181 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 10-11,21 - Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to nam oraz innym oferentom złożyć konkurencyjną ofertę.
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wydziela i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 182 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 20 - Czy Zamawiający  dopuści worki na mocz z możliwością utrzymana przez 24H?  
Odpowiedź :Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 183 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 22 - Czy Zamawiający  dopuści maski Venturiego  o koncentracji 24%,28%,35%,40%,50% ?  
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 184 – dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Foley o pojemości balona 5-10ml ? 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 185 – dotyczy Pakietu nr 17 poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z dużą i wygodną w użytkowaniu komorą kroplowa o długości minimum 6 cm w części przezroczystej
Odpowiedź : Tak,  Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 186 – dotyczy Pakietu nr 17 poz. 2-3 - Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa o wymaga przyrządów bez PVC oraz ftalanów? 
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 187 – dotyczy pakietu nr 18 poz. 1-2  - Czy Zamawiający wymaga strzykawek z podwójną skalą pomiarową? 
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 188 – dotyczy pakietu nr 19 poz. 1-4 - Czy Zamawiający będzie wymagał strzykawek z rozszerzona skalą o minimum 20%, co pozwala na szersze wykorzystanie strzykawek o mniejszej pojemności i dzięki czemu zmniejszy zrzucie strzykawek o większej pojemności (droższych strzykawek)
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 189 – dotyczy pakietu nr 19 poz. 1-4 - Czy Zamawiający wymaga strzykawek z podwójnym zabezpieczaniem tłoka  przed wypadnięciem?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 190 – dotyczy pakietu nr 19 poz. 1-4 - Czy Zmawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z podwójną skalą pomiarową?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 191 – dotyczy pakietu nr 19 poz. 1-4 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 192 – dotyczy pakietu nr 19 poz. 7 - Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym  przedłużacza widniała informacja na temat minimalnej objętości resztkowej zalegającej w drenie  ?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 193 – dotyczy pakietu nr 25 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH5 zamiast CH4  ?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 194 – Pakiet 25 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 550cm lub 750cm.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza długość  750 cm obok rozwiązania opisanego w SIWZ. 
Pytanie 195 – Pakiet 25 poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści probówkę o pojemności 25 ml ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 196 – Pakiet 25 poz. 17 - Czy Zamawiający wymaga maski do podawania tlenu w rozmiarze XS ?
Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
Pytanie 197 – Dotyczy wzoru umowy § 10 - W związku z brakiem zamieszczenia w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ postanowienia, przewidującego zmianę (wzrost) ceny w przypadku zmiany (wzrostu) wysokości stawek podatku VAT, wnosimy o uzupełnienie treści projektu umowy o wskazany poniżej zapis umowny. 
„Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Cena jednostkowa netto oraz wartość netto wynagrodzenia należna Wykonawcy nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania umowy .” 
Stanowisko to motywowane jest następującymi względami.
Podatek VAT stanowi element cenotwórczy niezależny od woli Wykonawcy. W ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto wyliczonej zgodnie ze stawkami podatku VAT obowiązującymi w dacie sporządzania oferty. Wzrost stawek podatku VAT jest okolicznością zewnętrzną, na którą Wykonawcy nie mają żadnego wpływu. Wzrost taki, do którego dojść może w okresie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego, przy obowiązku zachowania niezmiennej ceny brutto, spowoduje nie tylko zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia ceny oferty, lecz nawet skutkować może rażącą stratą po stronie Wykonawcy. Cenę ofertową Wykonawcy kalkulują bowiem według aktualnej stawki podatku VAT oraz – z uwagi na duża konkurencję – przy przyjęciu minimalnej marży. W tym warunkach zwiększenie stawki podatku VAT np. o 15% powoduje, iż pierwotna kalkulacja ceny traci na aktualności, zaś umowa w sprawie zamówienia publicznego przynosi Wykonawcy straty. W piśmiennictwie nie budzi wątpliwości dopuszczalność zawarcia w umowach dotyczących zamówień publicznych indeksacji wynagrodzenia bądź ceny stosownie do spodziewanej okoliczności w trakcie realizacji umowy (np. zmiany stawki podatku VAT). Chodzi tu bowiem o samoczynną korektę wynagrodzenia, na podstawie pierwotnej woli stron wyrażonej w umowie, a nie o nowelizację umowy co do zasady niedopuszczalną na mocy art. 144 p.z.p. 
W związku z powyższym, prawnie możliwym, a nade wszystko uzasadnionym jest, aby w ramach zasad obowiązujących w uczciwym obrocie handlowym, wprowadzili Państwo do projektu umowy stosowną klauzulę przewidującą zmianę ceny w związku ze zmianą stawki podatku VAT.
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści  i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 198 – Pakiet nr 41, pozycja nr 1  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca o rozmiarze 210x 120cm? 
Odpowiedź :Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 199 – Pakiet nr 55, pozycja nr 1  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca o rozmiarze 210x 120cm? 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 200 – Pakiet nr 55, pozycja nr 2  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca o rozmiarze 170x 100cm? 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 201 – Pakiet nr 31, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści półmaskę FFP3 posiadającą potwierdzenie producenta o możliwości pracy w pracowni cytostatycznej w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź :Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 202 – Pakiet nr 38, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy worek na zwłoki w kolorze czarnym przy pozostałych parametrach bez zmian?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 203 – Pakiet nr 38, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy aplikator gąbkowy o długości ok. 16 cm przy pozostałych parametrach bez zmian?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 204 – Pakiet nr 38, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści jednorazową szczoteczkę do zębów o długości ok. 17 cm przy pozostałych parametrach bez zmian?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 205 – Pakiet nr 38, pozycja 12 - Czy Zamawiający wymaga szczoteczki o klasie wyrobu II a (produkt posiada możliwość podłączenia do respiratora)?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 206 – Pakiet nr 38, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści wzierniki pakowane po 250 szt. z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 207 – Pakiet nr 42, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu z rozmiarem oznaczonym graficznie bezpośrednio na łyżce oraz opakowaniu przy pozostałych parametrach bez zmian?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

- 18 -

