Niepołomice dnia: 2020-12-02

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.19.2020.20

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.19.2020.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia treści SIWZ oraz ich załączników w nawiązaniu do przedmiotowego przetargu nieograniczonego: 1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia materiałów drewnianej ścieżki edukacyjnej, tj. ilości pali, powierzchni podestów, długości barierek, legarów oraz elementów łączących stalowych. Prosimy o wyczerpującą odpowiedź na wszystkie zadana przez nas pytania w myśl art 29 ustawy Pzp (KIO/KU 1/09 z dnia 5.05.2009: "...nie udzieleniu precyzyjnych wyjaśnień lub wprost uchyleniu się od odpowiedzi na część pytań w tym zakresie i cytowaniu jedynie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia , co spowodowało utrudnienie wykonawcom złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu i co mogło naruszać wskazany przepis art. 29 ustawy PZP..."). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zestawienie materiałów dla nawierzchni drewnianej na konstrukcji palowej oraz ściany z drewnianych pali wraz z tarasem:

- pale drewniane – 561 sztuk

- belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów, legary 14x18 – 18,7 m3

- belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów, legary 12x18 – 35,9 m3

- balustrady pomostowe – 162 mb

- krawężniki pomostowe – 162 mb

- deska drobnoryflowana 4x14 cm – 1561,2 m2

- elementy łączące stalowe :

| Złącze kątowe 100x100x2.5x60 | 1138 szt |
| --- | --- |
| Wkręty 4x30mm | 17070 szt |
| M12x250 8.8 | 274 szt |
| Nakr. M12 | 274 szt |
| Podkł. 12 | 274 szt |

………………………….