Niepołomice dnia: 2020-12-02

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.19.2020.22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.19.2020.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o podanie : 1.Klasy betonu na drogach i ścieżkach? 2.Ilości dylatacji do wykonania drogi, ścieżki czy wchodzi w zakres zadania ? 3.Prosimy o określenie jaki zakres elementu Pumptracka modułowego oraz Skateparku wchodzi w zakres zadania? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1) Beton C30/C37 Ad.2) Zgodnie z Rys. D02 – Dylatacje nawierzchni betonowej należy wykonywać w odstępach ok. 3,5x3,5m, na głębokości 5cm, wypełnić masą poliuretanową na zimno w kolorze zbliżonym do koloru płyty betonowej. Po wykonaniu faktury, zakończeniu pielęgnacji betonu i oczyszczeniu nawierzchni beton należy pokryć środkiem hydrofobowym. Ad.3) Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami - Zgodnie z rysunkiem – II Etap Pumptruck i Skatepark, wyłączone z opracowanie są jedynie obszary zakratkowane czerwonym szrafem, pozostałe alejki, trawniki i nasadzenia należy wykonać zgodnie z PZT.

……………………….