Niepołomice dnia: 2020-12-02

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: ZP.271.19.2020.24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.19.2020.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o podanie wysokości palisady do wykonania na górce lub zamieszczenia rys. z P.B. celem dokonania wyceny materiału. Palisada występuje na rys. jako obramowanie traktu pieszego na górce w ilości 72,60 mb. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy ilość jest poprawna? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wysokość palisady jest zróżnicowana w zależności od lokalizacji. Wysokość palisady uzależniona jest od kąta nachylenia górki i w najwyższym punkcie ma 3 m (+1m do zabetonowania pod ziemią). Jej długość to ok. 72,6 mb.

………………………………