Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2
1. Szafa biurowa – 2 szt.
Wymiary: szer. 80 cm, gł. 45 cm, wys. 214 cm
 +/- 3 cm

Szafa wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki, półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : min 18 mm
Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano szafę. Tył wykonany z płyty MDF lub HDF  o grubości 3 mm.  Zawiasy do frontów z cichym domykiem oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Drzwiczki mebla montowane tak, aby nie był widoczny korpus szafy. Szafa wyposażona        w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Uchwyty aluminiowe matowe prostokątne o długości 13÷18 cm, gr. 10 mm ÷ 18 mm zgodne  z uchwytami z pkt  2. Wybór uchwytów w podanym zakresie do ustalenia  z Zamawiającym.  Zamontowane                                  w poziomie lub pionie (do uzgodnienia  z Zamawiającym) .  Ilość półek : 5 . Rozstaw półek min.    33,5 cm (w szafie mają znajdować się segregatory A4). Szafa przystosowana do możliwości regulacji rozstawu półek.  Szafa zamykana na zamek centralny. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min. 5 rodzaju uchwytów, min 7 rodzajów próbnika płyt meblowych  Dąb, Buk, Wiąz lub inne jasne odcienie przed realizacją zadania. Szafa wykonana z tej samej płyty jak w pkt 1, 2. 
Wybór odcienia okleiny  oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym.
Szafę wykonać według rys 1 ( rysunek poglądowy zawiera 4 półki, wymagane 5 półek)
[image: image1.png]



Rys 1
2. Regał  z pólkami otwartymi oraz z częścią zamkniętą – 1 szt.
Wymiary: szer. 80 cm, gł. 45 cm, wys. 214 cm
 +/- 3 cm

Szafa wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki, półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : min 18 mm
Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano szafę. Tył wykonany z płyty MDF lub HDF  o grubości 3 mm.  Zawiasy do frontów z cichym domykiem oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Drzwiczki mebla montowane tak, aby nie był widoczny korpus szafy. Szafa wyposażona        w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Uchwyty aluminiowe matowe prostokątne o długości 13÷18 cm, gr. 10 mm ÷ 18 mm zgodne  z uchwytami z pkt  1. Wybór uchwytów w podanym zakresie do ustalenia  z Zamawiającym.  Zamontowane                                w poziomie lub pionie (do uzgodnienia  z Zamawiającym) .  Ilość półek : 2 lub 3 otwarte, 1 zamknięta. Rozstaw półek min.    33,5 cm (w szafie mają znajdować się segregatory A4). Mebel przystosowany do możliwości regulacji rozstawu półek. Szafa zamykana na zamek centralny. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min. 5 rodzaju uchwytów, min 7 rodzajów próbnika płyt meblowych  Dąb, Buk, Wiąz lub inne jasne odcienie przed realizacją zadania. Szafa wykonana z tej samej płyty jak w pkt 1. 

Wybór odcienia okleiny  oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym.
Szafę wykonać według rys 2 
[image: image2.png]



Rys 2
Gwarancja: min 24 miesięcy
Transport i montaż mebli w cenie

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć próbnik płyt meblowych, uchwytów do Zamawiającego w celu ustalenia rodzaju i odcienia okleiny przed przystąpieniem realizacji Zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się posiadać możliwość wykonania Zamówienia z wszystkich przedstawionych 7 płyt i 5 uchwytów– Zamawiający dokonuje wyboru.

PODSUMOWANIE
W skład zamówienia wchodzi:
1. Szafa biurowa– 2 szt
2. Regał  z pólkami otwartymi oraz z częścią zamkniętą – 1 szt
