Niepołomice dnia: 2020-12-08

**GMINA NIEPOŁOMICE**

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo:ZP.271.19.2020.30

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonyna”**Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach**”– znak sprawy **ZP.271.19.2020.**

Zamawiający, **GMINA NIEPOŁOMICE**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SIWZ”):

|  |
| --- |
| 1. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma udzielić gwarancji na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego na wykonane roboty, wszystkie elementy malej architektury oraz urządzenia zabawowe zamontowane obejmujące przedmiotowe postępowanie.  2. Projekt ogrodzenia psiego wybiegu obejmuje wykonanie paneli ze stali czarnej grubości 2 mm ocynkowanej z wyciętymi laserowo wzorami w stalowej ramie. Technologicznie nie ma możliwości najpierw wycięcia wzoru a potem ocynkowania panelu, gdyż wzór zostanie zamazany, natomiast cynkowanie blachy przed wycinaniem pozostawi na elementach odciętych brzegi nieocynkowane i niezabezpieczone antykorozyjnie. Alternatywą takiego rozwiązania jest wycinanie z blachy kwasoodpornej. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę rodzaju użytego materiału?  Dodatkowo blacha grubości 2 mm jest bardzo cienka, co po wycięciu w niej wzoru pozostawi ostre i niebezpieczne krawędzie. Bezpieczniejszą w użytkowaniu będzie zastosowania blacha 4 mm. Prosimy o informację, że Zamawiający potwierdza wykonanie ogrodzenia z blachy 2 mm, pomimo że może ona być ostra na krawędziach.  Prosimy o wyczerpującą odpowiedź na wszystkie zadana przez nas pytania w myśl art 29 ustawy Pzp (KIO/KU 1/09 z dnia 5.05.2009: "...nie udzieleniu precyzyjnych wyjaśnień lub wprost uchyleniu się od odpowiedzi na część pytań w tym zakresie i cytowaniu jedynie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia , co spowodowało utrudnienie wykonawcom złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu i co mogło naruszać wskazany przepis art. 29 ustawy PZP...").  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **Ad.1)** Tak, 60 m-c na wszystko, włącznie z elementami zabawowymi.  **Ad.2)** Po konsultacji z producentami paneli wycinanych laserowo, potwierdzamy, że jest możliwość najpierw wycięcia panelu z blachy, a następnie wykonania cynkowania i malowania. Konstrukcja panelu jest obramowana, w związku z czym nie ma potrzeby stosowania grubszej blachy. Podsumowując pozostaje do realizacji panel Zgodnie z kartą materiałową nr 15. |

………………………..