Niepołomice dnia: 2020-12-07

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.19.2020.39

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.19.2020.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego możliwość zastosowania podobnych oprawy oświetleniowych do uwzględnionych w projekcie, o nie gorszych parametrach technicznych. Jeżeli zamawiający nie umożliwia wprowadzenia zamienników Oferent wnosi o podanie dokładnych typów i producenta produktu uwzględnionego w karcie technicznej. W załączniku zamieszczam kartę nr 10 z postępowania przetargowego Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych materiałów i urządzeń – równoważnych (pod warunkiem zachowania parametrów technicznych oraz takich samych kolorów i walorów estetycznych) po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.

…………………………