Niepołomice dnia: 2020-12-08

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.19.2020.43

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.19.2020.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

1. Proszę o wskazanie poprawnej ilości zdrojów wodnych które należy dostarczyć i zamontować, ponieważ zgodnie z projektem wodno-kanalizacyjnym (tom 6) należy wykonać dwa przyłącza wody do zdrojów wodnych oraz na rysunku S1 - Sytuacja wskazane są dwa zdroje wodne, natomiast zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (tom 2) i kartami technicznymi należy dostarczyć trzy zdroje wodne. 2. Na rysunku ZO3 w projekcie zagospodarowania terenu (tom 2) wrysowany jest projektowany przyłącz kanalizacji deszczowej dn800, dn600, dn400, który nie jest ujęty w projekcie wodno-kanalizacyjnym (tom 6). Proszę o informacje czy do obowiązku Wykonawcy należy wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, o którym mowa powyżej. Jeżeli tak, to proszę o udostępnienie projektu technicznego projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej w celu sporządzenia poprawnej wyceny tego zakresu Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Zgodnie z rys S1 – Tom 6 – należy wykonać 2 zdroje wodne Ad.2) Zamawiający wyjaśnia, że projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej dn800, dn600, dn400, jest poza zakresem opracowania. Projektowane przyłącze kanalizacyjne było projektowane równocześnie z projektem zagospodarowania Błoń. Projektowane przyłącze zostanie zrealizowane odrębnym zadaniem.

………………………..