Niepołomice dnia: 2020-12-08

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.19.2020.44

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.19.2020.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Według naszej wiedzy dotyczącym wykonania nawierzchni alejek z betonu barwionego zwracamy uwagę na fakt iż w obu przypadkach górna warstwa nawierzchnie jest za cienka. 1. Nawierzchnia jezdna 18 t - warstwa gr. 5 cm jest za cienka i będzie pękać prosimy o zmianę grubości górnej warstwy na nie mniej niż 15 cm 2. Nawierzchnia pieszo-jezdna 3,5 t - w tym przypadku górna warstwa nawierzchni z betonu barwionego powinna mieć nie mniej niż 10 cm W związku z powyższym w celu zachowania jak najwyżej jakości wykonanych robót prosimy o zmianę grubości poszczególnych warstw nawierzchni betonowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z opisem Konstrukcji nawierzchni Tom 3 – projekt drogowy, wyjaśniam, że grubość wierzchnia nawierzchni jezdnej wynosi 22 cm (z czego 5 cm jest barwione w masie) z kolei nawierzchni pieszej wynosi 18 cm ( z czego 5 cm jest barwione w masie) Obie warstwy rozkładane mechanicznie – jednocześnie

……………………………