Niepołomice dnia: 2020-12-15

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.19.2020.49

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.19.2020.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Proszę o wskazanie rozwiązania montażu wydanej szafy rack (oznaczeni R1-R6). Czy Zamawiający pozwala by szafa RACK była zamontowana na fundamencie i była widoczna wg punktów wydanych na dokumentacji. Lokalizacja określona dla RACK sygnalizuje że należy zastosować rozwiązanie z IP 54, czy Zamawiający może to potwierdzić ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W odpowiedzi na pytanie przysyłamy wyjaśnienia. Obecnie system Monitoringu Miejskiego funkcjonuje w oparciu o następujące elementy: 1. Przetwornica buforowa 12V/10 A 2. Przetwornica POE 48 V 3. Switch POE 8 LAN 4. Akumulator 7 Ah/12V 5. Obudowa Plastikowa IP 56 6. Mediakonwerter światłowodowy 7. Wkładka światłowodowa Powyższe rozwiązanie działające od 2015r. w przestrzeni publicznej daje możliwość ewentualnych przeróbek bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych. Rozwiązanie to nie jest wrażliwe na spadki oraz krótkie zaniki napięcia 230V. Zamawiający wnosi o zastosowanie powyższego rozwiązania. Zdjęcie systemu zamieszczono n stronie : http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=50980

…………………………..