Niepołomice dnia: 2020-12-15

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.19.2020.51

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.19.2020.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

1. Proszę o wskazanie poprawnej konstrukcji nawierzchni betonowej dla ścieżki pieszej, którą należy wykonać, ponieważ są rozbieżności pomiędzy opisem a rysunkiem przekroju nawierzchni: Opis wskazuje na następujące warstwy: Nawierzchnia piesza Rodzaj warstwy konstrukcyjnej beton cementowy barwiony w masie na kolor ciemno-szary 5cm beton cementowy 13 cm warstwa poślizgowa - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,50 MPa 18 cm mieszanka niezwiązana o CBR >60% 15 cm Suma grubości warstw konstrukcyjnych 50 cm Przekrój z projektu drogowego wskazuje na następujące warstwy: 2. Proszę o podanie poprawnej ilości luster deformujących, które należy dostarczyć, ponieważ opis do projektu mówi o 1 lustrze, natomiast na rysunku Z03 - PZT wrysowane są 4 lustra. Czy wszystkie lustra mają ukazywać ten sam efekt deformacji. 3. Proszę o wskazanie wymiarów przęseł ogrodzenia zamku, które należy dostarczyć i zamontować, ponieważ obecnie wokół zamku zamontowane jest ogrodzenie, którego przęsła w różnych lokalizacjach mają trzy różne wymiary. 4. Zgodnie z projektem zaznaczony poniżej fragment ogrodzenia przy skansenie należy rozebrać. Jakie ma zostać wykonane nowe ogrodzenie w miejscu zdemontowanego starego ogrodzenia Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Wyjaśniam, że nawierzchnię należy wykonać zgodnie z następującymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi: Nawierzchnia piesza Rodzaj warstwy konstrukcyjnej; Grubość warstwy. beton cementowy barwiony w masie na kolor jasno szary; 5cm. beton cementowy; 13cm. warstwa poślizgowa; -. grunt stabilizowany cementem o Rm=2,50 MPa; 18cm. mieszanka niezwiązana o CBR >60%; 15cm. grubości warstw konstrukcyjnych; 50cm.

Ad.2) Potwierdza się montaż 4 sztuk luster o różnym efekcie deformacji.

Ad.3) Należy zamontować przęsła ogrodzeniowe będące kontynuacją wymiarów ogrodzenia w danej lokalizacji, ale jednocześnie należy dostosować rozstawy do projektowanej długości.

Ad.4) W tej lokalizacji należy zamontować ogrodzenie typu zamkowego – zgodnie z kartą techniczną nr 20.

…………………………….