Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla postępowania przetargowego na

- „Przebudowa pomieszczeń na I piętrze w budynku "S" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie ETAP I - Laboratorium Diagnostyczne;  ETAP II -  Centrum Wspomagania Badań Klinicznych”.

Proces akredytacji Laboratorium Diagnostycznego będzie prowadzone przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) co należy uwzględnić na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

- Przedmiotem zamówienia jest:

- opracowanie dokumentacji na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego:

- koncepcji architektoniczno – technologicznej (Etap I i Etap II) uzgodnionej z Zamawiającym;

- uzyskanie Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (Etap II);

- projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę (Etap I i Etap II);

- Projektu wykonawczego wielobranżowego (Etap I i Etap II);

- wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie (Etap I).

- Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny:

Wykonawca opracuje dokumentację zgodnie z opisem pkt II.

Wykonawca, zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę, w organie właściwym dla siedziby Zamawiającego. Zamawiający upoważni Wykonawcę do wystąpienia w jego imieniu o pozwolenie na budowę (wraz z Dziennikiem budowy)

Wykonanie prac budowlanych i montażowych wg uzgodnionej dokumentacji projektowej,

Wykonanie/uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, odstępstw, zgód i pozwoleń zgodnie 
z przepisami Prawa Budowlanego;

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca, wykona kompleksową dokumentację powykonawczą.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego (jeżeli obowiązek uzyskania wynikać będzie z Decyzji pozwolenia na budowę);

Pełnienie nadzoru autorskiego.

- Zakres opracowań do wyceny.

koncepcja architektoniczno – technologiczna (Etap I i Etap II) uzgodniona z Zamawiającym;

uzyskanie Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (Etap II);

projekta budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (Etap I i Etap II);

Projekt wykonawczy wielobranżowy (Etap I i Etap II);

wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (Etap I).

IV. Uwaga:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Programy Funkcjonalno – Użytkowe 
(Załącznik Nr … do SIWZ);

- Przyjęte rozwiązania projektowe, winny minimalizować ilość i zakres kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej;

- Dokumentacja, winna spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

- Dokumentacja projektowa, winna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. roku, poz. 1129);

- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski, należy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389);

- Roboty budowlane, należy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przy wykonywaniu robót warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z projektem budowlanym i warunkami technicznymi;

- Wykonawca, zobowiązany jest przez cały okres budowy, prowadzić nadzór autorski projektowy;

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych, Wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego;

- W ramach oferty Wykonawca przeprowadzi rozruch technologiczny wraz ze szkoleniem obsługi (potwierdzonej protokołem) oraz opracowaniem instrukcji obsługi i eksploatacji 
(w 2 egz. do przekazania Zamawiającemu);

10. W cenę oferty Wykonawca wliczy: bezpłatne przeglądy gwarancyjne, w tym konserwacje 
i serwis, raz na kwartał przez okres udzielonej gwarancji. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.

11. Wszystkie komponenty instalacji powinny być oznakowane odpowiednimi opisami. Oznakowanie powinno być wykonane w trwałej postaci i zaakceptowane przez Zamawiającego.

12. Wykonawca zapewni prowadzenie robót, w sposób nie kolidujący z działalnością Szpitala oraz  składowanie wszelkich materiałów oraz urządzeń budowlanych i sprzętu, w wyznaczonym miejscu wraz z zabezpieczeniem przed dostępem pacjentów oraz osób trzecich.

13. Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich robót towarzyszących, tymczasowych, porządkowych, zabezpieczających przed pyłem budowlanym – niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy. Roboty te Wykonawca ujmie, w kosztach ogólnych budowy.

14. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania obszaru robót, w stanie uporządkowanym
i wolnym od zbędnych przeszkód, wywożenia na bieżąco materiałów z rozbiórki we własnym zakresie i na własny koszt.

15. Do napraw gwarancyjnych mają być wykorzystane elementy fabrycznie nowe, o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonych elementów.