Płońsk dnia: 2020-12-18

Nadleśnictwo Płońsk

Leśników 2

09-100 Płońsk

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”"Budowa wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej  w Nadleśnictwie Płońsk -leśnictwo Kiełki"” – znak sprawy ZG.270.15.2020.

Zamawiający,  Nadleśnictwo Płońsk, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracam się o udzielenie odpowiedzi na pytania: 1. W załączonym kosztorysie ślepym wskazana masa konsytuacji 5012kg(poz 24 kosztorysu) wg dokumentacji projektowej 5992kg 2. W załączonym kosztorysie ślepym wskazana ilość uziomu poziomego w opisie pozycji 75mb (poz 19 kosztorysu) wg w kalkulacji uwzględniono 55mb 3. W załączonym kosztorysie ślepym wskazana masa betonu podkładowego 8m3(poz 11 kosztorysu) wg dokumentacji projektowej 8,5m3 4. Czy do miejsca projektowanej wieży jest swobodny dojazd dla sprzętu ciężkiego(typu dźwig, gruszka z betonem) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 1. Wszystkie pozycje kosztorysowe służą jako pomocnicze a prace należy kalkulować i ofertować według dokumentacji projektowej. Według projektu ciężar konstrukcji wieży wynosi 5012kg, a wraz z wyposażeniem 5992. Proszę przyjąć 5992kg. 2. Wszystkie pozycje kosztorysowe służą jako pomocnicze a prace należy kalkulować i ofertować według dokumentacji projektowej. W projekcie podane są szacowane ilości, zatem zalecamy przyjąć 75mb. Ilość bednarki FeZn 25x4 oraz ilość uziomów pionowych należy tak zastosować aby uzyskać wymagane max 10 Ohm. 3. Wszystkie pozycje kosztorysowe służą jako pomocnicze a prace należy kalkulować i ofertować według dokumentacji projektowej. Według projektu winno być 8,5m3 4. Oferent sam winien wykonać wizję lokalną w terenie i ocenić czy dla niego dojazd jest swobodny i dogodny i jakiego sprzętu będzie używał. 5. Przyłącze należy wykonać zgodnie z wydanymi przez Zakład Energetyczny warunkami przyłącza, które Zamawiający załączy na stronie przetargowej.

Zamawiający

Tomasz Dziewulski